{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3341.399","0.018","25","32.373","250","8.737","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","429.27","98.889","500","126.79","500","108.411","500","10.769","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.615","0.266","15","2.259","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","226.37","0.034","10","25.53","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","196.632","2.532","10","30.478","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.331","0.007","8","15.65","50","5.582","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","77.76","4.34","10","45.94","80","7.18","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.1","10","23.45","80","5.72","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.517","0.079","10","28.602","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","36.461","0.075","10","29.522","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.04","10","2.105","80","-","-","0.203","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","844.271","0.012","1.5","5.449","30","-","-","0.089","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5231.867","0.191","10","22.329","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","62.21","0.518","10","18.09","80","2.66","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","359.42","1.978","10","46.07","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","286.85","0.018","10","19.933","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","321.41","0.034","10","18.083","80","1.967","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.092","10","29.129","80","3.827","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","1.511","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.931","0.004","10","0.846","80","8.592","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","549.5","0.307","10","10.21","70","1.57","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10087.52","0.524","8.629","28.326","69.431","5.624","27.416","0.096","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3501.36","1.887","500","149.505","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","547.171","0.554","10","8.885","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.91","0.057","10","17.59","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","27.613","0.133","10","8.825","80","4.492","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","755.27","0.049","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.058","10","16.53","80","12.694","20","0.108","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","721.44","0.317","8","13.75","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","512.35","1.129","10","27.94","80","6.48","15","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1121.47","0.007","10","38.917","80","9.205","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.726","0.31","10","16.873","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","319.68","0.479","10","14.73","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.192","10","7.81","80","0.61","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.832","1.14","10","9.648","80","4.442","20","0.212","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.34","0.03","10","32.65","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.394","1.191","15","16.781","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","19.699","1.561","15","9.568","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","108.74","16.521","500","2.06","500","17.971","500","6.41","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.8","0.12","15","3.288","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.76","4.486","10","34.904","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","995.33","0.022","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3001.54","6.069","10","7.404","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.562","1.927","15","9.232","80","7.138","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","0.211","15","12.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.37","2.501","15","20.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","1.272","15","23.147","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","143.42","2.714","15","30.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.168","0.104","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","241.47","21.521","500","10.21","500","28.166","500","1.44","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.14","10","34.374","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.001","0.03","10","14.888","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.16","0.072","10","10.358","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","250.208","1.779","10","24.113","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.036","10","3.047","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","343.205","0.055","10","3.603","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.894","0.108","10","4.772","80","0.527","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9555.84","0.038","10","29.709","80","5.31","15","0.191","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21441.89","30.275","1000","165.418","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133336.812","0.143","5","7.447","40","7.674","15","0.076","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","135471.062","8.927","50","79.473","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.007","10","14.16","80","1.379","20","0.143","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","640.22","0.044","5","12.52","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.073","10","6.896","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70395.26","0.023","2","11.132","40","5.313","15","0.193","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126625.2","11.11","50","254","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","110.544","0.764","10","21.665","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.06","10","29.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","508.128","0.073","10","18.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","348.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","1.16","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","491.62","0.659","10","44.25","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","716","0.154","8","7.083","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","660.96","0.79","10","25.765","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.035","10","19.86","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.013","0.05","10","3.18","80","7.064","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.117","10","15.514","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","4.3","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","939.17","0.408","30","26.191","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.578","0.01","8","8.079","60","4.731","15","0.102","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.173","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1737.74","0.186","10","30.626","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","326.506","0.382","15","26.426","80","4.421","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","157.25","2.486","15","10.1","80","3.116","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","806.89","0.259","10","15.316","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.045","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","346.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.003","10","4.452","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","917.654","0.287","10","9.091","80","0.749","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.904","0.071","10","4.412","80","0.297","20","0.066","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","396.39","0.216","8","14.673","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","380.16","0.136","45","56.952","500","38.387","70","2.66","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1499.66","0.072","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","139.97","0.022","10","10.9","80","4.207","15","0.041","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","686.02","0.122","15","28.86","60","1.759","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","68.025","0.006","15","36.573","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.896","0.011","10","5.558","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5442.399","3.873","16","43.019","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","839.81","0.444","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","324.02","0.071","8","17.692","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.024","0.032","10","19.017","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","46.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","550.37","1.772","10","43.63","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","661.82","3.287","10","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","875.23","1.948","10","35.22","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","997.229","4.963","10","50.917","80","2.009","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","163.987","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13981.78","0.198","8","20.943","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10679.213","0.096","8","22.522","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","183.17","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.07","0.011","10","0.793","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6650.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10473.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","170.325","0.012","8","9.174","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.325","0.045","10","5.794","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.58","0.07","10","15.918","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","88.74","0.036","15","23.368","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","266.89","0.33","10","9.223","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","0.128","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","355.935","0.07","10","18.563","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.187","10","12.33","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","681.7","0.086","10","13.467","80","2.65","15","0.042","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","391.306","0.071","8","6.976","50","-","-","0.141","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","10.84","500","31.56","500","19.64","500","26.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.129","10","15.49","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.801","2.073","10","3.75","80","-","-","0.212","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.085","0.795","10","19.247","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","44.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3896.193","0.233","2","11.768","40","-","-","0.009","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.753","0.159","15","33.917","80","-","-","0.198","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","487.987","0.506","10","13.998","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","82.339","0.032","10","15.021","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","108","0.048","10","8.306","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1297.73","4.165","10","44.04","80","9.766","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.114","0.03","10","0.919","80","1.262","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.755","0.175","10","3.444","80","0.411","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","7.108","7.709","15","12.626","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","51.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","138.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2900.45","0.024","8","18.627","50","8.104","15","0.06","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.506","1000","75.41","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","410.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","461.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","829.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","87.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","125.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","856.915","0.041","10","18.219","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1109.04","0.319","10","20.919","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","108","0.496","8","0.443","50","-","-","0.039","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.54","4.938","15","13.047","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","835.68","0.027","15","22.375","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","552.1","0.015","10","44.04","80","2.75","15","0.036","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1331.478","0.891","8","19.903","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","197","0.093","5","10.209","50","5.939","12","0.093","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.059","3.48","10","21.767","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.035","10","16.948","80","14.07","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","1.111","10","19.01","80","3.147","15","0.065","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","55.968","0.009","10","2.71","80","0.987","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.621","10","6.5","100","2.73","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.17","5.981","15","26.345","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","197.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.699","1.168","8","10.3","60","8.42","15","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8386.589","0.205","10","20.053","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","237.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.021","10","19.1","80","1.58","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.27","10","57.25","80","-","-","-","-","正常"]