{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12548367","147.235","109.524","320","32.883","100","0.319","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15994694","187.703","96.154","320","40.003","100","2.697","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13870198","160.535","-","-","-","-",5.5964,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13588165","157.27","-","-","-","-",2.1731,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2585763.5","29.928","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","4118221","47.665","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9162653","106.049","95.91","320","23.835","100","16.269","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662442.625","7.667","71.507","300","4.994","100","2.274","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296436.96","12351.54","0.22","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3545774.75","41.039","0","320","0.011","100","4.512","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","260845.672","3.019","0","320","0.663","100","0.252","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2095487.25","24.253","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","11.172","0","-","-","-","-",0.0146,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3405856","39.751","74.366","200","17.602","50","4.812","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3323852.75","38.767","84.099","200","13.148","50","6.694","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3493594","40.784","82.041","200","17.084","50","5.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1402053.88","16.23","110.655","200","14.183","35","3.522","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1074345.75","12.43","103.299","200","12.642","35","5.241","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","988110.5","11.44","113.607","200","7.263","35","4.668","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2962124.75","34.28","111.947","200","21.372","35","0.414","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1998934.625","23.136","143.538","200","23.804","50","2.882","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464701.25","16.953","143.791","200","8.649","50","2.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1551345.625","17.955","128.222","200","4.078","50","4.064","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2658528","30.77","19.81","200","10.84","35","5.66","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18106692","209.568","13.333","50","0.145","35","0.275","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34496928","399.27","25.26","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31162752","360.68","26.11","50","0.02","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35331552","408.93","26.42","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","119364.726","1.382","11.565","50","0","35","3.271","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30215490","353.003","25.953","50","0.489","35","0.569","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37022576","430.005","15.939","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","305856","3.54",22.38,"120",162.6,"850",1.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18451784","213.562","209.782","320","35.404","100","7.681","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3678689","42.58","-","-","-","-","5.62","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12231590","141.569","234.968","320","41.136","100","4.515","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5142775.5","59.52","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","388800","4.5","7.25","50","6.83","35","2.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","16567.32","0.192","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","76747.2","0.89","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","15318.507","0.177","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","5393805.939","217.738","0","100","0","50","111.02","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56946237.988","659.1","42.261","100","26.72","50","2.261","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361388.875","4.183","310.266","550","13.467","400","2.835","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","500256","5.79","253.25","550","6.79","400","6.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","554688","6.42","216.73","550","3.61","400","2.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1175630","13.607","161.516","200","10.34","200","1.776","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1298785.75","15.032","43.873","200","13.388","200","7.231","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122992.711","1.424","9.341","-","17.272","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1819389.75","21.058","69.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","0","0","0.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4008043.5","46.389","81.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3335954.75","38.61","58.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5672878.5","65.658","62.739","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1397909.625","16.18","48.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1751598.375","20.273","44.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","432203.656","5.002","76.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1408584.25","16.303","70.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2898170","120757.328","-","-","1.362","50","2.578","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3935577","45.551","15.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2764030","31.991","43.416","100","13.928","50","0.796","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508906.562","5.89","28.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477744","28.678","-","-","31.846","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","894844.125","10.357","42.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4384200","52.988","37.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12704700","147.043","51.999","100","-","-","3.655","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063170","12.513","-","-","3.751","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3790854","43.876","16.923","50","4.712","35","0.874","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","168800.531","1.954","45.429","100","1.209","50","1.026","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8847360","102.4","75.655","200","43.964","200","3.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1157.862","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","860497.562","9.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3814518.5","44.15","108.837","300","4.109","200","4.599","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10944508","126.672","53.158","120","3.702","100","1.866","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7179136","83.092","44.474","100","0","50","2.975","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","186759.531","2.162","65.622","300","0.001","100","0.916","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1330944","15.404","72.463","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1335275.63","15.45","187.214","200","44.808","50","3.86","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1383320","16.01","182.08","200","45.431","50","5.341","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3688063.75","42.69","63.631","80","11.542","30","0.808","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2869997.5","33.22","61.281","80","5.123","30","0.812","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","527823.69","6.11","174.586","80","5.122","30","80.327","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","64816.61","0.75","115.868","80","2.733","30","10.053","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4367758.5","50.553","10.78","100","0","50","2.384","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","541807.375","6.378","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1708183.25","19.771","58.663","250","16.51","80","0.547","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1916928.625","22.187","64.137","250","12.331","80","3.632","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1826461","21.14","72.329","250","12.593","80","1.98","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46536308","538.615","40.681","100","26.035","50","1.36","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7861354","90.988","153.67","320","23.97","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4150497.75","48.038","-","-","-","-",6.2,"20","正常"]