{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3251.459","0.019","25","30.773","250","8.642","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369","108.161","500","125.07","500","92.742","500","10.911","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.952","0.345","15","1.919","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","260.06","0.025","10","27.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","186.846","0.517","10","31.117","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.006","8","16.007","50","5.192","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","108","5.43","10","46.17","80","7.39","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.13","0.07","10","22.54","80","5.69","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.086","0.104","10","33.199","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","38.362","0.028","10","30.399","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.056","10","1.965","80","-","-","0.191","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1342.361","0.011","1.5","4.875","30","-","-","0.094","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5061.37","0.374","10","19.24","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","583.2","0.817","10","14.87","80","3.65","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1138.75","1.978","10","36.008","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","247.1","0.019","10","17.979","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","313.63","0.046","10","19.062","80","1.713","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.043","10","29.068","80","3.607","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","1.371","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.001","10","0.961","80","8.926","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","535.68","0.101","10","13.48","70","1.488","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8662.4","0.483","8.629","28.942","69.431","6.129","27.416","0.114","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3693.48","2.466","500","151.085","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","539.706","0.175","10","8.268","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.022","0.075","10","19.24","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.658","0.226","10","9.464","80","4.611","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","584.27","0.084","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.054","10","15.582","80","12.829","20","0.098","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","848.45","0.33","8","14.73","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","707.62","1.414","10","19.83","80","4.94","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1172.45","0.007","10","41.453","80","7.051","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","403.267","0.721","10","7.247","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","521.86","0.438","10","16.512","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.243","10","7.99","80","0.36","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.314","1.146","10","8.986","80","4.003","20","0.243","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87.94","0.09","10","28.91","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.544","2.292","15","17.975","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","9.763","0.964","15","28.127","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","56.53","12.281","500","15.42","500","17.559","500","7.23","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.744","0.119","15","3.007","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.64","2.711","10","37.05","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1004.83","0.021","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3519.07","6.396","10","8.04","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.349","3.02","15","12.399","80","9.057","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.109","15","10.02","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.358","2.657","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","0.9","15","25.206","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","134.78","2.695","15","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","0.072","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","256.35","21.923","500","2.09","500","30.905","500","1.508","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","4.497","10","32.102","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.274","0.912","10","17.124","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.98","0.058","10","10.614","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.116","2.092","10","21.422","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47.184","0.811","10","6.603","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","275.293","0.024","10","3.098","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","119.146","0.096","10","4.947","80","1.171","20","0.058","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10951.2","0.041","10","31.653","80","5.41","15","0.199","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25541.57","30.951","1000","165.046","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137372.5","0.582","5","7.399","40","8.629","15","0.092","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139279.391","9.422","50","70.777","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","63.94","0.008","10","14.15","80","1.054","20","0.143","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","487.3","0.042","5","14.28","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.076","10","6.97","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72173.38","0.172","2","11.674","40","5.781","15","0.198","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","136042.8","13.12","50","126","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","119.22","0.737","10","24.859","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","395.71","0.082","10","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","417.264","0.069","10","17.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","399.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.1","1.62","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","447.55","0.24","10","49.19","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","703","0.149","8","8.584","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","720.58","0.771","10","24.934","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.038","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","6.394","0.027","10","1.92","80","9.106","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.167","10","15.118","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1124.93","0.361","30","27.888","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.774","0.01","8","7.709","60","5.157","15","0.102","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.253","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1713.53","0.038","10","26.653","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","329.702","0.073","15","22.766","80","4.25","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","391.39","2.77","15","14.5","80","2.758","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","701.482","0.102","10","11.375","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.046","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","415.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.003","10","4.212","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1114.56","0.269","10","8.505","80","0.813","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.285","0.067","10","4.482","80","0.112","20","0.051","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","304.88","0.219","8","14.049","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","346.46","0.151","45","56.124","500","38.935","70","4.639","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1381.79","0.114","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.022","10","15.31","80","5.123","15","0.066","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1081.73","0.186","15","25.56","60","1.945","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","64.055","0.01","15","37.816","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","6.348","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4980.292","1.566","16","43.356","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","870.91","1.83","10","38.731","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","335.26","0.073","8","16.46","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.976","0.027","10","25.507","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","701.57","1.779","10","43.3","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","569.38","3.954","10","28.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1020.38","2.179","10","33.72","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","878.688","4.993","10","55.245","80","2.313","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","144.374","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14493.566","0.185","8","22.091","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10101.542","0.101","8","24.836","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.87","0.012","10","0.458","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3746.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11748.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","196.331","0.012","8","7.77","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.089","10","3.606","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.15","0.033","10","16.054","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","85.4","0.034","15","25.427","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","291.859","0.263","10","12.077","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","167.62","0.101","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","346.45","0.118","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.295","10","13.07","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","645.41","0.043","10","7.473","80","2.43","15","0.043","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","579.658","0.07","8","7.152","50","-","-","0.132","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","60.48","3.57","500","34.73","500","11.43","500","26.74","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.123","10","11.11","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.315","1.593","10","2.645","80","-","-","0.179","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.576","0.441","10","19.085","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","166.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4067.973","0.272","2","20.242","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.722","0.195","15","34.284","80","-","-","0.215","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","353.203","0.585","10","15.498","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","92.88","0.151","10","16.07","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","135.65","0.066","10","7.783","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1235.52","4.138","10","42.802","80","9.514","15","0.073","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.204","0.007","10","1.234","80","1.191","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.325","0.153","10","2.779","80","0.689","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.919","7.972","15","13.043","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","108.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3055.97","0.021","8","18.841","50","8.342","15","0.061","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.12","1000","60.252","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","321.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","346.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","754.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","79.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","122.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","865.21","0.011","10","12.769","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1121.92","0.692","10","26.66","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","117.5","0.763","8","0.501","50","-","-","0.045","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","6.011","5.251","15","10.704","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1225.2","0.026","15","21.447","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","528.77","0.082","10","54.42","80","2.53","15","0.032","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1138.458","0.491","8","19.975","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","211","0.137","5","9.462","50","5.873","12","0.09","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.283","3.259","10","29.873","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","0.015","10","16.965","80","14.56","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","116.64","1.424","10","16.7","80","3.233","15","0.069","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.386","0.012","10","2.195","80","1.324","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.488","10","7","100","3.2","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.82","4.673","15","19.522","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","259.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","61.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.194","8","10.2","60","8.62","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8189.165","0.233","10","21.577","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.022","10","19.6","80","1.437","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","242.78","0.278","10","47.11","80","-","-","-","-","正常"]