{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13379258","158.148","116.938","320","31.998","100","0.336","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","17020592","199.765","108.491","320","46.749","100","6.329","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14384824","166.491","-","-","-","-",5.7463,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13466107","155.858","-","-","-","-",2.1791,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2569788","29.743","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1273291.75","14.737","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3034223.75","84.284","4.746","320","4.403","100","4.722","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662771.812","7.671","60.296","300","5.083","100","2.228","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296582.64","12357.61","0.37","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3546397.75","41.046","0","320","0.006","100","4.414","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","278061.656","3.218","0","320","0.658","100","0.259","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1993863.375","23.077","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","107.94","0.001","-","-","-","-",0.1054,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3392042.5","39.584","81.117","200","19.769","50","4.818","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3290937.25","38.4","89.504","200","19.207","50","6.762","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3530271.75","41.196","81.548","200","21.237","50","5.38","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1403573.13","16.24","113.617","200","14.423","35","3.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1037598","12.01","90.258","200","14.434","35","5.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1022258.81","11.83","114.15","200","5.571","35","4.68","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2994817.5","34.66","102.036","200","21.752","35","0.394","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1947609","22.542","141.596","200","29.661","50","2.811","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1451111.5","16.795","145.978","200","10.916","50","2.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1545496.125","17.888","143.371","200","5.418","50","4.032","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2865888","33.17","20.64","200","10.55","35","5.08","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18948826","219.315","12.52","50","0.049","35","0.094","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23389344","270.71","18.57","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30894048","357.57","26.11","50","0.03","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27302400","316","21.6","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","110201.788","1.275","6.954","50","0.002","35","2.385","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34958516","404.881","24.283","50","0.312","35","0.407","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48015196","555.861","27.166","50","0.132","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","300672","3.48",18.61,"120",169.14,"850",1.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18509250","214.227","215.416","320","36.606","100","7.685","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3666003.25","42.43","-","-","-","-","5.48","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12169627","140.852","231.019","320","37.05","100","4.894","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5093412.5","58.95","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","364608","4.22","7.61","50","3.72","35","2.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","77249.46","0.894","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","65412","0.76","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","9729.9","0.113","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","18631.869","0.216","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","22652546.375","267.308","547.864","100","0.319","50","17.578","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57247023.817","662.898","42.902","100","26.708","50","2.293","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358013.031","4.144","309.161","550","13.43","400","2.823","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498528","5.77","250.44","550","6.62","400","5.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","551232","6.38","215.89","550","3.77","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1149090","13.299","165.911","200","10.117","200","1.805","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1286854.75","14.894","46.162","200","13.067","200","7.78","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128655.836","1.489","9.784","-","19.563","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1784934.875","20.659","69.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","0","0","0.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4028477.75","46.626","81.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3338338.75","38.638","56.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5651439.5","65.41","63.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1392159.375","16.113","48.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1733491.25","20.064","45.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","432156.656","5.002","77.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1429689.75","16.547","70.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2845620","118567.805","-","-","1.45","50","2.704","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3939620.75","45.597","14.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2833410","32.794","43.224","100","13.517","50","1.327","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509082.062","5.892","28.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2473375.25","28.627","-","-","28.591","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","903554.938","10.458","43.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4611470","53.374","39.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12611700","145.969","51.589","100","-","-","3.505","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064000","12.524","-","-","3.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3793072.25","43.901","16.756","50","4.792","35","0.868","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","173475.375","2.008","44.08","100","1.548","50","1.017","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8857728","102.52","93.785","200","41.874","200","4.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1174.613","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","860684","9.962","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3844906.25","44.501","117.94","300","3.612","200","4.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10903306","126.196","54.97","120","3.542","100","1.834","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7180378","83.106","46.041","100","0","50","2.905","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","191660.047","2.218","17.236","300","0.001","100","0.899","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333775","15.437","73.384","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1357105.13","15.71","179.402","200","46.814","50","3.541","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1396161.38","16.16","185.531","200","47.552","50","5.44","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3831668.75","44.35","67.099","80","14.718","30","0.875","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2885116.5","33.39","58.668","80","8.134","30","0.692","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","631137.06","7.31","138.934","80","4.936","30","67.222","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","91.31","0","213.412","80","0.009","30","14.116","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4462119.5","51.645","11.419","100","0","50","1.668","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1691340.125","19.576","76.527","250","12.851","80","0.508","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1919450.875","22.216","75.257","250","17.719","80","3.166","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1822137.625","21.09","78.031","250","14.617","80","1.751","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45966320","532.018","41.132","100","25.274","50","1.421","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7698184.5","89.099","187.11","320","40.55","100","4.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4121494.5","47.702","-","-","-","-",6.266,"20","正常"]