{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3452.34","0.018","25","31.132","250","10.81","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","467.32","104.343","500","124.99","500","97.04","500","11.448","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.354","15","2.345","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","314.5","0.034","10","31.97","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","191.381","0.283","10","32.67","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.005","8","15.161","50","4.786","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","6.09","10","45.03","80","7.45","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.09","10","23.73","80","5.73","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.333","0.101","10","30.716","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","61.085","0.028","10","29.815","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.092","10","1.955","80","-","-","0.172","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1607.866","0.013","1.5","3.494","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2184.347","0.417","10","26.036","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","494.21","1.065","10","11.03","80","3.75","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1289.95","1.978","10","35.985","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","327.46","0.028","10","18.597","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","299.81","0.083","10","20.52","80","1.497","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.032","10","28.674","80","3.954","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","1.444","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.001","10","1.157","80","8.999","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","545.18","0.021","10","12.25","70","1.378","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8266.25","0.482","8.629","33.771","69.431","6.375","27.416","0.15","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3701.616","1.575","500","154.646","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","371.866","0.259","10","7.696","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.691","0.037","10","15.91","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.036","10","8.848","80","4.575","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","917.21","0.064","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.053","10","14.298","80","13.176","20","0.092","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","819.94","0.373","8","14.16","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","6.05","0.724","10","16.4","80","5.13","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1019.52","0.306","10","45.866","80","4.412","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","298.074","0.054","10","26.373","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","505.44","0.416","10","15.882","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.228","10","6.99","80","0.52","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.052","10","8.355","80","3.661","20","0.223","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.82","0.04","10","21.79","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","197.42","12.658","500","3.35","500","23.631","500","8.52","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.1","0.19","15","2.745","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.147","10","38.562","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1019.52","0.021","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3246.05","6.146","10","10.266","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.646","5.898","15","11.153","80","11.505","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.145","15","9.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.456","1.45","15","25.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","30","0.772","15","19.904","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","221.18","2.597","15","30.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.477","0.072","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","258.44","19.993","500","9.44","500","31.393","500","1.479","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.051","10","21.065","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.828","10","17.902","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.5","0.048","10","10.078","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","14.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.44","1.228","10","22.777","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.562","10","16.855","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","416.649","0.026","10","5.926","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","85.536","0.052","10","5.768","80","1.961","20","0.056","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8629.63","0.043","10","31.446","80","5.44","15","0.185","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17610.91","33.908","1000","169.217","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131964.016","0.37","5","7.737","40","9.091","15","0.1","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133731.938","9.184","50","73.032","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.008","10","14.5","80","1.288","20","0.135","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","606.53","0.076","5","11.93","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","276.48","0.075","10","7.255","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74103.55","0.019","2","12.51","40","6.568","15","0.155","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134535.12","15.56","50","169","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","124.083","0.748","10","22.566","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","341.28","0.093","10","34.93","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","388.992","0.02","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","343.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.91","1.54","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","502.85","0.417","10","46.92","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","345","0.15","8","8.343","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","227.23","0.763","10","23.069","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","17","0.032","10","21.59","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.296","0.032","10","2.12","80","8.704","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.119","10","15.004","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","5.94","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1435.97","0.127","30","29.437","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.131","0.01","8","8.357","60","5.478","15","0.101","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.071","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1489.62","0.497","10","24.892","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","345.686","0.077","15","19.142","80","4.007","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","128.74","2.324","15","14.7","80","9.104","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","778.896","0.064","10","12.787","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.034","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","337.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.006","10","4.289","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","306.461","0.214","10","7.191","80","0.877","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.72","0.083","10","4.168","80","0.219","20","0.049","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","381.46","0.214","8","13.965","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","324","0.145","45","55.953","500","34.641","70","4.138","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1453.31","0.099","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.023","10","15.5","80","4.972","15","0.059","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","833.76","0.174","15","24.13","60","2.209","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.868","0.011","15","36.729","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.01","10","6.593","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5038.786","1.16","16","36.163","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","799.2","1.177","10","35.39","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","307.76","0.095","8","16.974","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","8.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","533.693","0.039","10","24.299","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","660.1","1.466","10","42.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","250.56","4.5","10","35.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","838.08","2.089","10","31.32","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","908.15","4.824","10","61.655","80","2.464","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13068.836","0.186","8","24.38","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9602.323","0.101","8","29.733","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","130.46","0.022","10","1.765","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2488.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9794.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","185.585","0.007","8","7.863","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.382","0.096","10","3.631","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.42","0.527","10","16.048","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.25","0.113","15","26.837","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","150.422","0.223","10","12.216","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","145.15","0.051","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.41","0.078","10","19.424","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.215","10","13.5","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","678.24","0.073","10","7.5","80","2.56","15","0.046","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","508.118","0.099","8","7.66","50","-","-","0.127","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","86.4","4.84","500","56.67","500","20.74","500","26.75","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.101","10","16.12","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","29.417","1.384","10","3.369","80","-","-","0.148","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.141","0.362","10","19.534","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3805.969","0.126","2","22.188","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.031","0.211","15","34.621","80","-","-","0.251","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","289.958","0.608","10","18.233","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","98.41","0.457","10","9.164","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","126.14","0.106","10","8.187","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1316.74","3.645","10","42.933","80","9.576","15","0.085","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","180.403","0.016","10","0.801","80","1.302","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.849","0.465","10","4.618","80","2.912","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.581","9.825","15","13.953","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","114.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","191.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3011.04","0.02","8","17.698","50","7.02","15","0.058","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.684","1000","37.752","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","269.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","207.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","607.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","30.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","111.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","836.957","0.011","10","12.382","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1237.8","0.445","10","23.325","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","106.27","1.033","8","1.283","50","-","-","0.04","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.331","15","8.852","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1263.12","0.023","15","16.367","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","540","0.075","10","54.02","80","2.45","15","0.063","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1190.493","0.681","8","20.02","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","196","0.191","5","11.971","50","5.821","12","0.1","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.158","3.402","10","23.295","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.008","10","16.834","80","15.42","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.93","1.689","10","16.63","80","3.441","15","0.075","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.182","0.025","10","2.257","80","1.667","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.376","10","6.7","100","3.58","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","166.9","3.324","15","21.709","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","7.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.291","1.528","8","10.4","60","9.23","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8099.482","0.219","10","20.403","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","365.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.1","0.021","10","18.3","80","1.246","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.309","10","37.1","80","-","-","-","-","正常"]