{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13232436","157.529","115.954","320","34.586","100","0.339","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16849406","197.754","107.615","320","51.865","100","4.497","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14306676","165.586","-","-","-","-",5.7425,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13425120","155.383","-","-","-","-",2.1813,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2597727.5","30.066","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","603193.688","6.981","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1818254.5","21.292","83.622","320","85.284","100","85.747","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668352.5","7.736","59.971","300","4.806","100","2.194","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","292242.48","12176.77","3.75","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3477581.5","40.25","0","320","0.069","100","4.446","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","296614.062","3.582","0","320","0.678","100","0.208","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1973597.375","22.842","-","-","-","-","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","162.479","0.002","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3378245","39.954","84.6","200","20.774","50","4.855","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3290965.5","38.903","87.243","200","19.919","50","6.762","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3509566.5","41.541","76.38","200","22.63","50","5.402","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1425653.13","16.5","107.088","200","20.404","35","3.461","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1125663.63","13.03","101.534","200","16.364","35","5.636","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","948387.19","10.98","109.092","200","16.485","35","4.628","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3041140.25","35.2","105.452","200","22.791","35","0.424","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2020498.5","23.385","142.156","200","21.457","50","2.897","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1466117.375","16.969","141.422","200","6.271","50","2.63","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1544748.875","17.879","134.325","200","3.459","50","4.096","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2890944","33.46","20.4","200","11.9","35","5.11","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19731328","228.372","13.964","50","0.061","35","0.118","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26316576","304.59","19.79","50","0.01","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32059584","371.06","26.09","50","0.05","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29988576","347.09","22.74","50","0.02","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","106607.592","1.234","9.244","50","0","35","2.421","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34916420","404.434","24.618","50","0.307","35","0.408","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47848160","554.183","26.597","50","0.144","35","0.079","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","298080","3.45",25.99,"120",170.76,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18500198","214.123","215.64","320","24.365","100","6.407","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3042717","35.22","-","-","-","-",10.07,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12126040","140.348","233.536","320","32.047","100","5.432","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5488206","63.52","-","-","-","-",9.87,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","449280","5.2","12.53","50","4.62","35","1.87","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","540460.8","6.255","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","89146.8","1.03","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","57602.64","0.667","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","21133.613","0.245","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41658896.477","491.699","86.184","100","21.054","50","1.617","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57748676.431","668.388","42.192","100","26.071","50","2.462","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355856.219","4.119","310.414","550","13.364","400","2.871","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501984","5.81","254.36","550","6.79","400","5.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","557280","6.45","225.24","550","2.93","400","2.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1139080","13.184","165.45","200","9.578","200","1.866","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1271702.25","14.719","44.06","200","12.731","200","7.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130167.469","1.506","8.086","-","24.182","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1741458.125","20.156","66.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","0","0","0.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4028868","46.63","82.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","686101.438","7.941","22.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3338564","38.641","55.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5611796.5","64.951","61.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1398165.25","16.182","46.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1716314.75","19.865","41.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","432717.375","5.008","74.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1460247.5","16.901","70.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2864250","119343.602","-","-","1.481","50","2.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3944320.25","45.652","13.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2637200","30.523","43.383","100","13.273","50","1.111","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507186.656","5.87","27.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2480747","28.712","-","-","27.358","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","902710.25","10.448","43.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4666340","54.008","38.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12709800","147.105","51.639","100","-","-","3.543","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1033730","12.696","-","-","4.593","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3776516","43.71","16.587","50","4.793","35","0.866","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","173852.891","2.012","42.797","100","1.11","50","1.012","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9224064","106.76","93.359","200","40.005","200","4.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1172.633","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","884964.938","10.243","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3793284.75","43.904","115.921","300","3.65","200","4.667","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11001448","127.332","53.632","120","3.921","100","1.822","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7049729.5","81.537","44.692","100","0","50","2.711","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187537.5","2.171","33.64","300","0.001","100","0.915","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1337399.25","15.479","72.036","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1398605.88","16.19","178.423","200","47.689","50","3.831","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1343904.63","15.55","180.32","200","46.621","50","5.383","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3826606.25","44.29","62.55","80","14.357","30","0.981","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2911462.5","33.7","59.926","80","6.857","30","0.702","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","720244.25","8.34","184.824","80","6.144","30","58.739","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","113.57","0","244.219","80","0.008","30","13.464","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4498285","52.063","14.456","100",0.0001,"50","1.754","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2558397.75","30.096",3.7343,"100",2.0286,"50",9.2739,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1649195.5","19.088","75.258","250","9.334","80","0.511","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1916440.25","22.181","73.817","250","12.038","80","3.375","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1840397.75","21.301","81.695","250","10.801","80","2.061","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46574380","539.055","40.821","100","25.231","50","1.383","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7799234.5","90.269","168","320","61.74","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4303862.5","49.813","-","-","-","-",6.28,"20","正常"]