{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3341.094","0.019","25","31.164","250","11.304","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.68","94.669","500","118.27","500","87.252","500","11.621","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.433","0.458","15","3.557","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","250.56","0.085","10","28.13","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","101.476","1.125","10","38.269","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.714","0.006","8","16.074","50","4.109","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","97.63","5.86","10","37.74","80","9.56","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.1","10","21.99","80","5.7","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.701","0.064","10","29.937","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","68.429","0.026","10","28.945","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.12","10","2.033","80","-","-","0.189","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1399.379","0.012","1.5","3.948","30","-","-","0.062","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3736.634","0.218","10","21.007","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","609.98","1.151","10","12.55","80","6.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1137.89","1.321","10","35.78","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","247.97","0.068","10","20.184","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","274.75","0.134","10","21.923","80","1.449","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.096","10","27.306","80","4.76","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","1.485","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.562","0.003","10","1.448","80","7.336","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","531.36","0.014","10","12.61","70","1.296","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11678.58","1.031","8.629","39.893","69.431","7.63","27.416","0.252","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3808.296","1.945","500","163.045","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","439.767","0.251","10","8.529","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.282","0.084","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.732","0.019","10","8.354","80","4.591","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","571.45","0.11","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.044","10","13.699","80","13.322","20","0.092","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","895.1","0.299","8","12.94","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","184.9","0.806","10","19.41","80","5.72","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","262.66","0.55","10","40.696","80","3.332","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","348.339","0.054","10","31.093","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","413.86","0.414","10","15.296","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.208","10","7.73","80","0.6","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.165","0.837","10","8.563","80","3.488","20","0.24","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","25.9","0.04","10","10.11","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.484","0.347","15","11.119","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.282","0.704","15","9.467","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.44","12.756","500","4.67","500","16.295","500","5.75","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.045","0.157","15","3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","1.577","10","41.272","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1079.14","0.022","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3254.69","6.388","10","11.504","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.042","7.328","15","9.694","80","12.403","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.234","15","8.48","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.888","0.769","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","1.106","15","21.486","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","207.36","2.555","15","27.41","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.65","0.071","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","278.07","16.93","500","24.57","500","39.957","500","1.344","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.64","10","33.478","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.735","0.34","10","17.662","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.95","0.043","10","10.784","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.967","0.814","10","19.279","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63.912","0.868","10","18.213","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","297.844","0.019","10","2.77","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","39.398","0.044","10","6.456","80","1.166","20","0.051","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5925.31","0.045","10","29.88","80","5.5","15","0.179","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16944.77","31.337","1000","167.364","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165754.656","0.281","5","7.646","40","8.895","15","0.078","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164855.031","9.277","50","79.233","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.01","0.258","10","17.2","80","1.774","20","0.146","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","506.3","0.105","5","12.79","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","325.73","0.08","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71712","0.371","2","12.23","40","6.647","15","0.178","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128130.96","14.25","50","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","113.002","0.755","10","25.914","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.04","0.105","10","36.38","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","273.792","0.008","10","13.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","307.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.32","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","422.5","1.764","10","50.61","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","357","0.148","8","8.481","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.716","10","21.22","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.036","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.446","0.066","10","2.25","80","8.689","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.94","0.33","10","15.204","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.341","0.007","10","6.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1639.87","0.248","30","28.336","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.097","0.058","8","8.355","60","5.654","15","0.082","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.291","0.185","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1591.76","0.089","10","27.628","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","314.41","0.095","15","16.156","80","3.175","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","252.29","2.372","15","14.7","80","4.536","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","807.322","0.061","10","13.383","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.037","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.031","10","3.958","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.227","10","9.315","80","1.058","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.76","0.539","10","17.756","80","6.604","20","0.1","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","371.84","0.235","8","11.982","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","305.86","0.02","45","56.249","500","12.354","70","4.204","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1482.88","0.148","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.119","10","11.33","80","3.481","15","0.039","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","929.66","0.214","15","22.8","60","1.509","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.117","0.022","15","13.595","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.011","10","5.646","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4946.933","7.086","16","48.953","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","970.27","0.942","10","30.156","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","294.18","0.1","8","16.658","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","584.064","0.034","10","22.805","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","645.41","1.432","10","45.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","695.52","5.248","10","44.84","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","704.16","1.808","10","32.65","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","918.432","4.523","10","60.967","80","2.596","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13021.544","0.208","8","28.934","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8953.286","0.09","8","30.126","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.96","0.027","10","1.777","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1884.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7343.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","201.121","0.012","8","13.267","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.056","10","3.726","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.78","0.023","10","16.354","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.38","0.093","15","31.037","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.088","0.31","10","9.439","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","0.087","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.277","0.07","10","18.628","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.16","10","13.26","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","705.89","0.076","10","7.47","80","2.62","15","0.056","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","554.256","0.095","8","7.341","50","-","-","0.123","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","55.3","9.22","500","37.93","500","16.59","500","27.31","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.92","0.132","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","15.009","0.508","10","4.136","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.963","0.131","10","18.902","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3276.447","0.139","2","22.388","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.304","0.18","15","36.746","80","-","-","0.256","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","332.208","0.889","10","12.614","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","87.091","0.186","10","10.243","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","137.38","0.094","10","8.068","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1243.3","2.858","10","40.896","80","8.766","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.835","0.022","10","0.291","80","1.06","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","41.005","0.497","10","4.425","80","3.091","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.671","11.746","15","15.767","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","138.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1982.02","0.02","8","18.428","50","7.512","15","0.066","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.776","1000","117.364","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","320.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","297.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","806.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","76.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","28.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","618.538","0.009","10","12.919","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1087.3","0.351","10","27.086","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.3","0.792","8","2.836","50","-","-","0.037","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.394","5.341","15","8.776","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1287.6","0.023","15","13.187","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","382.75","0.079","10","57.16","80","2.49","15","0.07","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1225.185","0.633","8","23.243","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198","0.305","5","11.183","50","5.606","12","0.101","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.726","3.071","10","17.003","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.008","10","16.455","80","15.27","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","125.28","1.152","10","24.06","80","2.77","15","0.067","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.037","10","2.214","80","1.584","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.334","10","6.5","100","4.08","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","24.27","2.752","15","18.104","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","106.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.116","8","14.5","60","9.26","15","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8251.546","0.144","10","19.652","80","-","-","0.101","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.021","10","18.4","80","1.24","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","264.38","0.289","10","37.65","80","-","-","-","-","正常"]