{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12142989","144.475","109.349","320","25.875","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16805748","197.236","106.633","320","45.185","100","4.048","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14422799","166.93","-","-","-","-",5.9586,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13506256","156.322","-","-","-","-",2.1889,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2531990.5","29.306","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","517734.531","5.992","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","20700.887","0.24","257.256","320","259.588","100","285.551","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666260.438","7.711","70.952","300","4.757","100","2.186","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","295968.24","12332.01","0.86","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3459237.75","40.038","0","320","0.03","100","4.562","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","299159","3.462","0","320","0.686","100","0.185","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1991127.375","23.045","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","20.578","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3450876.25","40.26","81.385","200","22.388","50","4.911","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3334765.5","38.923","87.024","200","18.451","50","6.786","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3590015.5","41.901","80.528","200","24.455","50","5.394","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1426148.63","16.51","108.466","200","12.975","35","3.629","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1088698.5","12.6","95.093","200","18.558","35","5.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","916138.5","10.6","113.236","200","12.88","35","4.463","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3014170","34.89","107.328","200","21.877","35","0.454","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2013886.25","23.309","145.115","200","27.572","50","2.853","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1459615.25","16.894","138.402","200","12.671","50","2.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536806.25","17.787","133.724","200","8.12","50","4.059","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2661120","30.8","20.36","200","9.69","35","5.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","167281.203","1.936","0.156","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33998400","393.5","23.91","50","0.26","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30576960","353.9","25.42","50","0.23","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34814016","402.94","25.53","50","0.19","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","123884.922","1.434","9.822","50","0","35","2.481","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","632382.812","7.341","15.458","50","1.088","35","1.448","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48035208","556.158","26.016","50","0.19","35","0.077","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","308448","3.57",21.47,"120",156.29,"850",1.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16615097","200.665","188.252","320","24.164","100","8.406","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3366260","38.96","-","-","-","-",10.01,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11905209","144.509","223.594","320","29.249","100","5.752","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5286941","61.19","-","-","-","-",9.97,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","584928","6.77","18.54","50","3.97","35","2.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","570129.66","6.599","-","-","-","-",0.56,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","83764.8","0.97","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","95361.42","1.104","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","19939.394","0.231","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61440095.441","726.08","39.38","100","24.609","50","1.501","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55493065.587","642.281","42.231","100","25.161","50","2.377","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356143.688","4.122","302.856","550","13.625","400","2.844","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504576","5.84","252.18","550","6.68","400","5.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","569376","6.59","216.12","550","3.67","400","2.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1105820","12.799","159.481","200","10.462","200","1.848","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1188315.75","13.754","38.111","200","13.859","200","7.748","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131214.141","1.519","8.833","-","21.568","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1704703.25","19.866","66.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","713651.125","8.26","24.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4039294.75","46.751","82.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1755551","20.459","62.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3338816","38.644","55.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5682885","65.774","62.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1432379.5","16.578","47.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1717299.25","19.876","42.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","431843.375","4.998","75.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1490106.875","17.247","71.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2877060","119877.484","-","-","1.392","50","2.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3948913.75","45.705","13.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2631370","30.456","43.387","100","14.356","50","1.312","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","506924.281","5.867","27.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2479072.75","28.693","-","-","28.307","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","660696","7.654","42.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4638930","53.729","36.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12792900","148.066","54.022","100","-","-","3.565","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1082100","12.737","-","-","6.775","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3786218","43.822","16.487","50","4.866","35","0.862","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","177111.219","2.05","43.961","100","1.266","50","1.018","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9390816","108.69","85.482","200","43.063","200","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1151.401","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888606.5","10.285","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3860012.5","44.676","118.714","300","3.379","200","4.625","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10962380","126.879","54.252","120","3.218","100","1.857","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6983895.5","80.832","46.331","100","0","50","3.103","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","197982.578","2.292","110.969","300","0","100","0.953","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349775.25","15.622","72.08","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1379102.13","15.96","179.448","200","47.515","50","3.706","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1400494.88","16.21","181.892","200","45.846","50","5.419","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3696312.75","42.78","59.046","80","18.057","30","0.802","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2831821","32.77","63.825","80","8.139","30","0.487","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","749237.25","8.67","301.572","80","4.592","30","37.985","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","988040","11.44","343.518","80","0","30","30.431","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4517226","52.283","14.853","100","0.562","50","1.574","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2569724.25","30.158",5.109,"100",1.7056,"50",9.025,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1703596.125","19.718","71.114","250","18.426","80","0.494","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1931046.625","22.35","73.278","250","15.123","80","3.278","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1828127.25","21.159","82.994","250","15.244","80","1.956","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45435508","525.874","41.697","100","25.168","50","1.343","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7852615","90.887","163.88","320","45.59","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4114385.75","47.62","-","-","-","-",6.263,"20","正常"]