{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3648.685","0.018","25","36.25","250","9.958","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","412.59","108.422","500","123.05","500","119.19","500","11.253","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.965","0.285","15","4.684","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.97","0.106","10","28.08","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","82.98","2.947","10","40.776","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.008","8","15.513","50","3.802","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","158.98","4.49","10","34.07","80","7.55","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","205.63","0.11","10","23.43","80","5.88","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.502","0.09","10","36.542","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.906","0.034","10","28.964","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.061","10","1.84","80","-","-","0.209","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1095.375","0.013","1.5","5.322","30","-","-","0.075","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5958.554","0.192","10","20.413","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","538.27","0.678","10","15.32","80","4.19","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1263.17","0.713","10","34.871","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","251.42","0.033","10","21.467","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","204.77","0.26","10","27.457","80","1.66","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","0.095","10","28.058","80","5.356","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","1.321","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","12.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","18.144","0.024","10","1.339","80","5.524","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","487.3","0.058","10","10.4","70","1.209","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7905.3","0.656","8.629","36.032","69.431","8.49","27.416","0.232","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3768.456","2.15","500","147.736","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","571.735","0.061","10","9.13","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.107","0.293","10","15.14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.008","0.022","10","8.633","80","4.333","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","737.43","0.06","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.042","10","13.419","80","17.046","20","0.098","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","751.68","0.16","8","14.31","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","976.32","1.214","10","21.5","80","6.16","15","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.006","10","37.633","80","2.872","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","209.36","0.116","10","35.89","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","506.3","0.546","10","14.88","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.12","10","6.83","80","0.64","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.277","0.82","10","9.955","80","3.41","20","0.327","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","84.69","0.04","10","9.48","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.592","0.075","15","16.116","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","44.928","1.158","15","13.29","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","201","12.001","500","2.35","500","16.521","500","5.62","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.774","0.148","15","2.817","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.08","2.035","10","42.034","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1099.01","0.025","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","12.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3360.96","6.918","10","9.972","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.386","6.514","15","7.041","80","10.049","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.357","15","8.33","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.906","0.498","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","1.092","15","28.643","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","72.58","2.176","15","29.74","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.784","0.279","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.57","30.647","500","23.22","500","30.28","500","3.666","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.321","10","35.962","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.353","10","17.368","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.74","0.009","10","13.075","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.922","0.684","10","18.345","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.202","10","19.131","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","401.315","0.026","10","0.593","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.346","0.048","10","6.762","80","0.966","20","0.075","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4303.58","0.063","10","28.637","80","5.8","15","0.197","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19818.43","29.832","1000","159.976","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166918.75","0.425","5","7.74","40","8.041","15","0.112","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164508.719","8.933","50","83.349","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.005","10","17.03","80","2.464","20","0.113","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","617.76","0.105","5","13.77","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.96","0.071","10","10.772","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71918.5","0.098","2","12.06","40","6.683","15","0.177","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133626.72","15.72","50","147","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","137.757","0.735","10","28.208","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","228.96","0.092","10","30.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","478.08","0.045","10","14.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","343.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","1.52","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","382.75","0.968","10","56.16","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","779","0.155","8","9.941","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","145.15","0.61","10","24.428","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.035","10","21.19","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","678.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.842","0.047","10","2.2","80","8.09","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.8","0.548","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.826","0.007","10","5.71","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1650.24","0.22","30","27.46","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","59.16","0.009","8","7.906","60","4.944","15","0.096","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.549","0.275","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1641.22","0.556","10","32.797","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","277.776","0.142","15","16.658","80","3.056","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","71.71","4.29","15","16.8","80","7.321","20","0.046","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","744.077","0.85","10","15.159","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.044","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.023","10","4.401","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.338","10","12.01","80","1.156","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.933","0.062","10","15.556","80","6.425","20","0.083","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","410.21","0.207","8","13.375","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","304.13","0.04","45","56.823","500","5.338","70","3.97","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1210.33","0.129","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","136.51","0.37","10","15.95","80","4.493","15","0.038","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","913.25","0.164","15","26.46","60","1.37","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","69.38","0.063","15","41.114","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.069","0.01","10","6.836","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5121.389","10.661","16","50.281","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","876.96","3.203","10","42.766","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","337.39","0.127","8","17.143","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","394.848","0.05","10","22.697","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","679.1","1.121","10","47.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","712.8","4.073","10","39.11","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","735.26","1.862","10","34.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","945.562","5.642","10","55.393","80","2.851","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","160.618","0.071","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11830.877","0.242","8","28.032","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8717.846","0.088","8","29.014","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.019","10","0.863","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5707.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10902.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","188.068","0.004","8","7.867","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.382","0.048","10","8.594","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.53","0.051","10","19.14","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.48","0.024","15","27.459","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","325.814","0.264","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","79.49","0.213","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","391.615","0.069","10","17.248","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.132","10","13.58","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","631.58","0.039","10","7.958","80","2.37","15","0.063","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","509.501","0.164","8","8.429","50","-","-","0.137","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","60.48","6","500","33.48","500","14.82","500","27.73","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.049","10","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.09","0.178","10","2.261","80","-","-","0.236","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","40.176","0.155","10","19.216","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","66.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3144.592","0.132","2","28.862","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.148","0.082","15","38.44","80","-","-","0.292","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","413.51","0.806","10","15.542","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","106.704","0.27","10","11.816","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","129.6","0.081","10","6.878","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1143.94","2.083","10","32.734","80","7.462","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","138.958","0.018","10","0.664","80","0.213","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.654","0.445","10","3.662","80","1.833","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.402","11.494","15","13.014","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","167.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2922.91","0.023","8","19.107","50","8.192","15","0.057","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.901","1000","35.835","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","369.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","410.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","859.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","106.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","6.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","841.363","0.009","10","11.37","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1187.74","1.095","10","30.414","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.84","0.681","8","6.232","50","-","-","0.039","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.986","5.541","15","11.479","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1429.68","0.025","15","18.45","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","504.58","0.105","10","62.17","80","2.65","15","0.111","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1022.519","0.501","8","22.976","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","178","0.097","5","12.05","50","4.912","12","0.115","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.888","2.752","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.016","10","17.546","80","16.73","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","135.65","1.334","10","26.99","80","3.003","15","0.065","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","41.64","0.072","10","2.416","80","1.532","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.29","10","6.7","100","4.55","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.1","3.559","15","13.686","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","171.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.464","2.187","8","10.7","60","9.11","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8128.598","0.079","10","20.461","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","386.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","5.18","0.021","10","18.4","80","1.24","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","242.78","0.294","10","37.22","80","-","-","-","-","正常"]