{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12167935","151.332","111.508","320","25.37","100","0.329","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15273257","182.975","104.767","320","42.191","100","2.782","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14072061","162.871","-","-","-","-",5.9436,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13275700","153.654","-","-","-","-",2.2088,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2578146","29.84","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","515719.906","5.969","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","17999.004","0.208","128.45","320","123.385","100","127.328","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662451.438","7.667","68.447","300","5.34","100","2.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296647.68","12360.32","1.17","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3483196","40.315","0","320","0.007","100","4.546","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","304712.438","3.527","0","320","0.658","100","0.19","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2119677","24.533","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3404712.25","39.738","81.381","200","17.61","50","4.842","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3333736.75","38.914","89.015","200","12.63","50","6.757","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3581670.25","41.8","84.232","200","20.448","50","5.392","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1421396.63","16.45","116.498","200","22.912","35","3.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1145577.5","13.26","99.477","200","24.766","35","5.612","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1024388.13","11.86","116.124","200","22.905","35","4.64","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3087114.75","35.73","111.625","200","22.038","35","0.431","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1997007.125","23.114","140.138","200","32.991","50","2.833","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1457587.625","16.87","146.504","200","16.094","50","2.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1522359.875","17.62","137.379","200","9.975","50","4.192","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2884032","33.38","20.51","200","11.91","35","4.8","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","36288","0.42","1","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34881408","403.72","24.85","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31402944","363.46","26.1","50","0.03","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35623584","412.31","26.42","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","95260.877","1.103","28.334","50","0.907","35","3.439","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","89705.914","1.039","21.985","50","3.525","35","2.144","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32018780","372.78","0.171","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","309312","3.58",22.69,"120",167.61,"850",1.44,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15134079","175.163","249.545","320","35.974","100","12.521","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1582483.25","18.32","-","-","-","-","5.59","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7270919.5","84.154","73.753","320","11.721","100","20.048","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5222544","60.45","-","-","-","-",10.28,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","568512","6.58","14.12","50","2.13","35","1.39","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","582017.46","6.736","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","69121.8","0.8","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","96947.28","1.122","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","28597.803","0.331","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65221690.092","770.578","42.517","100","25.382","50","2.124","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57160174.39","661.576","42.937","100","26.606","50","1.902","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352139.562","4.076","287.213","550","14.182","400","2.837","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","508896","5.89","252.56","550","6.53","400","5.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","566784","6.56","212.27","550","4.69","400","2.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1097130","12.698","158.315","200","11.212","200","1.854","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1113463.625","12.887","33.949","200","14.835","200","7.63","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135708.672","1.571","8.205","-","27.525","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1709955.875","19.791","65.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1163788.5","13.47","41.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4045537.25","46.823","80.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1767668.375","20.459","62.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3334147.75","38.616","53.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5696079","65.927","61.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1426093.375","16.506","47.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1720282.625","19.924","43.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","413636.875","4.787","75.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1459856.375","16.896","70.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2859160","119972.156","-","-","1.424","50","2.588","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3951357.5","45.733","12.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2657680","30.76","43.458","100","15.412","50","1.355","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","506711.75","5.865","27.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2472390.25","28.616","-","-","33.235","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","22649.699","0.262","42.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4597580","53.25","34.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12515600","144.856","55.213","100","-","-","3.805","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1078620","12.696","-","-","8.615","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3785849.25","43.818","16.499","50","4.871","35","0.863","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","179434.5","2.077","42.277","100","1.196","50","1.009","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10131264","117.26","77.497","200","44.843","200","3.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1156.331","0.013","0","300","0.084","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","882451.375","10.214","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3830478.5","44.334","117.692","300","3.269","200","4.566","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10989946","127.198","60.405","120","2.743","100","1.842","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7020625","81.257","46.571","100","0.111","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","200670.656","2.323","108.618","300","0.102","100","0.986","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1359992.375","15.741","72.005","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1421608.75","16.45","164.872","200","46.94","50","3.952","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1403459.38","16.24","180.281","200","47.281","50","5.223","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3787858.25","43.84","69.096","80","21.469","30","0.788","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2856235.75","33.06","59.007","80","10.394","30","0.497","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","747464.44","8.65","170.215","80","8.581","30","14.338","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","97106.75","1.12","211.059","80","15.2","30","10.162","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4581417","53.026","14.069","100","0","50","1.501","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2805564.25","33.005",10.7987,"100",0.5057,"50",7.9891,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1730271.25","20.026","55.582","250","20.628","80","0.538","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1923940.25","22.268","65.958","250","21.829","80","3.183","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1834849.875","21.237","82.291","250","20.809","80","1.658","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46975244","543.695","40.865","100","25.431","50","1.438","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7861999.5","90.995","178.86","320","17.61","100","3.79","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4259116.5","49.295","-","-","-","-",6.29,"20","正常"]