{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3819.313","0.018","25","37.586","250","9.222","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.95","165.926","500","123.83","500","166.966","500","11.665","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.846","0.01","15","3.701","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","285.12","0.161","10","26.58","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","63","3.013","10","42.625","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.49","0.052","8","15.104","50","3.664","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","234.14","4.99","10","40.12","80","8.62","15","0.057","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.12","10","22.95","80","5.92","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.941","0.136","10","38.091","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","54","0.035","10","29.779","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.047","10","1.752","80","-","-","0.162","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","825.649","0.012","1.5","5.133","30","-","-","0.076","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4531.649","0.207","10","21.404","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","291.17","0.433","10","16.22","80","2.03","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1308.1","0.59","10","34.84","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","199.58","0.145","10","21.321","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","230.69","0.294","10","12.792","80","2.893","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.085","10","26.712","80","5.709","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","1.507","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1131.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.349","0.055","10","0.331","80","11.281","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","475.2","0.058","10","11.58","70","1.088","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8154.96","0.411","8.629","34.804","69.431","8.578","27.416","0.207","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3672.36","3.386","500","127.027","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.381","0.012","10","7.593","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.306","0.048","10","11.77","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.755","0.02","10","8.914","80","4.199","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","559.47","0.083","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.031","10","7.977","80","13.174","20","0.059","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","852.77","0.179","8","14.71","50","-","-","0.016","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","893.38","0.16","10","18.05","80","3.96","15","0.026","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","337.82","0.005","10","38.432","80","2.929","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","245.072","0.109","10","28.582","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","375.84","0.572","10","14.439","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.109","10","6.37","80","0.15","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.758","0.846","10","8.342","80","3.308","20","0.316","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","85.86","0.03","10","16.66","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.708","0.098","15","17.268","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","77.933","1.648","15","14.801","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","209.82","13.14","500","89.33","500","22.934","500","7.53","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.225","0.468","15","3.008","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","1.397","10","37.087","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","946.08","0.021","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3187.3","6.337","10","10.248","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.806","5.33","15","6.687","80","8.59","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.82","15","8.58","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.283","1.244","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","34","1.528","15","24.762","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.05","1.978","15","33.35","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.083","0.393","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.18","27.102","500","15.07","500","24.882","500","1.625","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","5.624","10","35.279","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0.25","0.58","10","8.85","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.86","0.009","10","13.163","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.918","0.495","10","19.644","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.288","0.148","10","19.449","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","406.347","0.03","10","0.73","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.76","0.043","10","6.988","80","1.459","20","0.051","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9584.35","0.225","10","32.009","80","5.67","15","0.169","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15636.67","28.451","1000","181.348","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159003.312","0.237","5","7.963","40","7.487","15","0.138","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156259.75","9.312","50","80.018","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.008","10","13.75","80","2.516","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","475.2","0.082","5","14.96","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","486.43","0.82","10","8.491","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75490.27","0.02","2","11.87","40","7.832","15","0.189","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126953.28","15.72","50","113","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","128.24","0.732","10","15.971","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","383.62","0.051","10","30.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","444.888","0.051","10","17.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","362.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","1.2","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","0.646","10","56.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","832","0.145","8","13.019","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","641.95","0.596","10","22.563","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.113","10","21.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.581","0.026","10","2.98","80","8.481","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.61","0.508","10","32.384","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.009","10","5.39","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1556.06","0.227","30","27.482","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","18.608","0.009","8","5.685","60","4.585","15","0.116","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.166","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1609.92","0.083","10","42.327","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","308.102","0.344","15","16.854","80","4.019","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","292.03","5.263","15","21.3","80","7.525","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","221","0.146","10","19.031","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.044","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","370.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","40","0.01","10","4.595","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","451.958","0.389","10","14.153","80","1.573","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","123.379","0.242","10","16.574","80","8.507","20","0.092","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","325.11","0.218","8","10.532","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","274.75","1.092","45","62.976","500","4.539","70","3.424","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1441.67","0.137","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.023","10","18.85","80","4.081","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1198.37","0.22","15","24.31","60","1.642","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","95.246","0.099","15","41.153","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.267","0.009","10","5.991","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5342.404","8.467","16","45.544","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","987.55","3.012","10","38.295","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","331.27","0.131","8","18.001","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","502.502","0.051","10","26.583","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","610.85","1.602","10","45.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","689.47","5.236","10","44.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","864.86","1.806","10","37.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1256.688","2.68","10","52.783","80","4.816","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","128.822","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9949.82","0.248","8","26.812","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8949.139","0.09","8","29.714","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.02","10","1.377","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1503.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10812.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","205.638","0.013","8","7.66","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.214","0.093","10","14.515","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","108.85","0.479","10","18.378","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.21","2.04","15","33.162","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","291.6","0.222","10","10.169","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","185.76","0.43","8","27.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","379.156","0.072","10","18.293","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.193","10","15.98","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","543.46","0.021","10","5.069","80","2.09","15","0.052","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","572.573","0.092","8","7.277","50","-","-","0.181","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","0.37","500","30.67","500","15.76","500","28.8","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.035","10","15.69","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.812","0.045","10","0.974","80","-","-","0.323","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.53","0.135","10","16.793","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","141.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3288.968","0.142","2","27.093","40","-","-","0.055","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.661","0.072","15","38.83","80","-","-","0.265","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","382.234","0.433","10","18.501","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","88.301","0.288","10","11.005","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","180.58","0.044","10","6.352","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1539.65","2.044","10","29.401","80","6.952","15","0.042","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.378","0.016","10","1.438","80","0.227","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.88","0.597","10","3.607","80","1.665","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.878","10.945","15","12.889","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","97.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","149.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2578.18","0.021","8","19.923","50","7.621","15","0.053","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","18.575","1000","114.284","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","422.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","315.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","729.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","150.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","916.618","0.079","10","9.062","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1084.31","1.299","10","13.106","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.39","0.342","8","6.364","50","-","-","0.041","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.074","4.764","15","11.535","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1584","0.031","15","23.572","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","410.4","0.103","10","62.37","80","2.94","15","0.112","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1365.379","0.722","8","21.999","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","-","0","5","0","50","0","12","0","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.714","0.898","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.024","10","16.959","80","16.27","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","124.42","1.271","10","26.9","80","2.848","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","54.014","0.047","10","2.137","80","1.338","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.124","10","6","100","6.95","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.21","3.212","15","15.755","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","5.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.627","8","7.9","60","9.62","15","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.091","0.084","10","22.183","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","398.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","6.91","0.021","10","18.4","80","1.24","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","248.83","0.293","10","38.86","80","-","-","-","-","正常"]