{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3820.114","0.018","25","35.236","250","9.884","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","342.53","162.429","500","115.04","500","160.018","500","12.755","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.906","0.008","15","3.602","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","337.82","0.107","10","27.34","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","64.331","3.536","10","44.489","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.014","8","15.157","50","5.035","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","4.84","10","43.93","80","9.38","15","0.048","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.13","10","21.9","80","5.84","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.745","0.136","10","38.49","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","67.738","0.043","10","32.572","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.087","10","2.026","80","-","-","0.153","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","912.785","0.008","1.5","5.373","30","-","-","0.065","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6358.308","0.392","10","15.172","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","332.64","0.221","10","15.79","80","2.27","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1455.84","0.488","10","30.596","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","298.08","0.062","10","21.563","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","260.93","0.297","10","12.507","80","2.788","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.138","10","24.402","80","5.422","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.324","15","2.295","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2375.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.661","0.038","10","0.775","80","10.522","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","460.51","0.072","10","9.94","70","0.969","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8093.75","0.353","8.629","32.811","69.431","8.171","27.416","0.225","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3700.032","4.652","500","105.433","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","581.23","0.083","10","6.479","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.462","0.069","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.802","0.021","10","8.514","80","4.113","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","763.79","0.062","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.022","10","6.654","80","13.054","20","0.051","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","770.69","0.172","8","14.34","50","-","-","0.013","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","835.49","0.519","10","20.96","80","4.64","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","470.88","1.112","10","35.948","80","3.898","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.338","0.274","10","19.655","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","458.78","0.603","10","13.494","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.161","10","3.84","80","0.13","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.499","1.037","10","6.812","80","3.501","20","0.248","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","142.09","0.03","10","18.04","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.576","0.22","15","17.529","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","77.587","1.175","15","26.954","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","286.77","13.885","500","2.13","500","26.508","500","7.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.448","0.429","15","2.591","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","2.416","10","38.145","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1093.82","0.021","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3151.87","6.859","10","10.591","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.485","2.394","15","5.001","80","6.077","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.577","15","10.91","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","10.886","2.042","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.709","15","19.355","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","1.869","15","34.28","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.637","0.236","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","244.66","21.31","500","13.51","500","25.83","500","1.507","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.71","10","29.202","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.46","1.04","10","15.65","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","311.33","0.008","10","15.879","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.498","0.525","10","19.39","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","4.2","4.706","10","14.972","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","381.029","0.023","10","1.28","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.861","0.038","10","6.687","80","0.453","20","0.038","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15059.52","0.636","10","35.434","80","5.69","15","0.163","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23160.38","28.954","1000","159.722","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164875.219","0.291","5","7.359","40","7.431","15","0.126","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163128.234","9.337","50","72.412","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.033","10","96.53","80","3.184","20","0.067","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","463.1","0.077","5","14.17","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.1","0.437","10","327.902","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71045.86","0.258","2","12.03","40","8.151","15","0.259","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117853.2","15.42","50","134","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.959","0.722","10","19.205","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","375.84","0.06","10","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","552","0.112","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.98","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","459.65","0.747","10","52.86","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","790","0.154","8","12.825","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","722.3","0.782","10","26.924","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.037","10","19.04","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","25.056","0.015","10","2.85","80","9.07","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","30.31","0.483","10","59.124","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.01","10","3.67","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1689.12","0.286","30","26.948","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.215","0.01","8","1.524","60","4.874","15","0.083","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.302","0.128","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1698.54","0.923","10","52.018","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","313.286","0.442","15","29.109","80","5.788","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","219.46","3.567","15","10.7","80","5.7","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","243","0.103","10","14.188","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.037","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","297.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","101","0.01","10","4.414","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","642.73","1.718","10","21.917","80","4.497","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","43.459","0.33","10","14.141","80","8.588","20","0.086","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","560.93","0.224","8","18.629","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","315.36","0.017","45","56.8","500","7.019","70","3.123","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1480.98","0.147","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","138.24","0.04","10","17.97","80","3.214","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3097.44","0.358","15","22.01","60","2.443","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.007","0.23","15","30.25","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.008","10","6.236","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5113.074","6.944","16","74.84","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1010.02","1.541","10","30.827","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","358.5","0.097","8","19.864","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","413.942","0.037","10","27.833","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.46","2.453","10","34.42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","707.62","4.708","10","45.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","731.81","1.825","10","33.84","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1186.013","1.116","10","57.75","80","5.433","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","128.736","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10315.387","0.224","8","25.936","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9600.768","0.09","8","29.422","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","113.18","0.011","10","0.672","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1267.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11719.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","197.069","0.487","8","7.595","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.058","10","9.851","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.62","0.027","10","15.956","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.81","0.905","15","31.919","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.283","0.233","10","8.616","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","158.11","0.158","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","342.466","0.072","10","17.892","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.115","10","18.79","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","540","0.012","10","4.747","80","2.02","15","0.034","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","560.477","0.087","8","6.935","50","-","-","0.221","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","2.42","500","36.74","500","18.23","500","29.57","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.423","10","17.51","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.043","0.313","10","3.066","80","-","-","0.336","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","70.33","0.356","10","25.689","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","122.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3919.614","0.297","2","25.892","40","-","-","0.04","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.688","0.084","15","38.702","80","-","-","0.243","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.272","0.314","10","13.767","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","101.779","0.408","10","11.088","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","130.46","0.417","10","10.631","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1454.98","2.706","10","38.437","80","7.369","15","0.127","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.459","0.174","10","1.457","80","0.403","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.955","0.924","10","3.521","80","1.38","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.993","5.527","15","13.348","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","54.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","152.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2939.33","0.021","8","22.076","50","7.709","15","0.047","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.661","1000","280.791","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","435.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","284.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","757.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","115.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","908.323","0.722","10","16.652","80","-","-","0.456","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1048.22","0.247","10","16.678","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.85","0.103","8","5.605","50","-","-","0.041","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.109","3.52","15","16.748","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1626.96","0.035","15","26.624","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","139.97","0.077","10","48.2","80","3.05","15","0.138","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1297.596","0.473","8","20.642","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","125.245","0.015","5","8.67","50","3.112","12","0.071","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.379","0.381","10","28.625","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","383","0.033","10","11.777","80","14.81","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","185.76","0.99","10","19.68","80","1.875","15","0.065","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.737","0.029","10","2.162","80","0.522","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.118","10","4.7","100","7.44","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.19","1.917","15","18.007","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","266.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","83.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.394","8","6.5","60","9.84","15","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8131.277","0.078","10","24.754","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","308.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","6.91","0.021","10","18.4","80","1.24","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","0.268","10","45.8","80","-","-","-","-","正常"]