{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3910.773","0.018","25","37.846","250","9.885","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","315.85","146.611","500","105.37","500","148.047","500","10.656","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.491","0.188","15","3.451","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","313.63","0.084","10","28.54","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","63.471","3.648","10","42.396","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.015","8","15.098","50","5.737","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","4.16","10","41.15","80","8.66","15","0.048","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.14","10","22.59","80","5.85","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.381","0.136","10","38.653","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","90.893","0.055","10","32.579","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.007","10","1.94","80","-","-","0.153","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","641.114","0.01","1.5","5.989","30","-","-","0.041","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7665.698","0.248","10","15.702","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","448.42","0.113","10","18.52","80","2.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","465.7","0.473","10","45.432","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","267.84","0.07","10","18.968","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","104.54","0.285","10","12.856","80","2.795","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.139","10","20.942","80","4.944","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","11.8","1.635","15","6.107","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3187.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.373","0.023","10","1.012","80","7.491","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","426.82","0.058","10","10.04","70","0.885","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7307.93","0.265","8.629","31.403","69.431","7.597","27.416","0.253","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3480.384","8.855","500","107.95","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","460.348","0.034","10","6.542","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.488","0.307","10","21.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.726","0.02","10","8.471","80","3.89","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","792.97","0.03","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.015","10","5.346","80","11.175","20","0.043","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","901.15","0.208","8","15.11","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","833.76","0.461","10","26.5","80","4.14","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","417.31","0.007","10","27.957","80","3.026","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","279.192","0.298","10","37.119","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","302.4","0.699","10","13.765","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","3.97","80","0.04","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.413","1.141","10","7.558","80","3.811","20","0.2","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","149.26","0.02","10","16.11","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.044","0.264","15","15.972","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.182","0.828","15","20.616","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","146.27","13.687","500","3","500","26.032","500","7.5","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.951","0.548","15","2.582","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","1.752","10","39.786","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","913.25","0.128","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3261.6","5.199","10","18.452","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.115","2.743","15","5.856","80","6.251","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.097","15","11.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.678","1.391","15","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","0.69","15","20.767","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","2.335","15","33.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.797","0.072","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.18","19.502","500","17.33","500","25.993","500","1.459","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.345","10","24.677","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.21","1.641","10","15.947","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.76","0.015","10","16.623","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.612","0.409","10","17.242","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.632","0.959","10","9.64","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","322.337","0.036","10","6.514","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.893","0.069","10","5.181","80","0.618","20","0.111","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11935.3","0.211","10","33.234","80","5.62","15","0.15","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20159.71","28.76","1000","163.305","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155326.656","0.225","5","7.14","40","7.606","15","0.118","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152917.359","9.167","50","68.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","20.74","0.01","10","19.05","80","2.969","20","0.086","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.03","0.072","5","13.48","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","418.18","0.071","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66445.92","0.126","2","12.66","40","7.657","15","0.264","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115616.4","17.69","50","169","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.823","0.73","10","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","411.26","0.063","10","34.35","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","465.624","0.248","10","17.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","302.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","1.02","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.89","0.523","10","52.11","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","670","0.148","8","12.755","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","783.65","0.769","10","31.499","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","0.04","10","17.74","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.643","0.012","10","3.08","80","8.734","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.353","10","9.303","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.344","0.011","10","3.73","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1696.03","0.076","30","26.773","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.664","0.011","8","3.38","60","5.186","15","0.037","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","17.28","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.069","0.073","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1466.64","0.671","10","45.284","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.07","0.472","15","40.28","80","6.73","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","154.66","3.944","15","11.6","80","5.024","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","273","0.096","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.034","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","317.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","90","0.011","10","4.513","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","842.486","0.273","10","10.24","80","2.404","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.6","0.452","10","15.538","80","10.27","20","0.09","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","25.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","760.62","0.225","8","20.739","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","309.31","0.018","45","56.629","500","16.027","70","3.563","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.28","0.126","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108","0.048","10","18.06","80","3.178","15","0.029","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","908.06","0.939","15","22.96","60","3.683","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.609","0.205","15","12.526","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.773","0.01","10","6.726","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4987.631","6.492","16","44.985","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","993.6","3.164","10","36.792","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","346.84","0.069","8","20.373","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","540.259","0.038","10","29.161","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","48.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","632.45","3.127","10","33.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","753.41","5.088","10","39.08","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","880.42","1.865","10","34.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1320.278","1.292","10","53.358","80","6.576","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","129.168","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11491.225","0.233","8","26.491","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10181.462","0.089","8","28.728","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","206.5","0.013","10","1.22","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3031.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13363.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","178.761","1.53","8","6.194","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.312","0.062","10","1.838","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","102.42","0.032","10","16.023","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.69","0.128","15","36.702","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","266.63","0.28","10","8.264","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","171.94","0.157","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.133","0.073","10","18.136","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.076","10","20.1","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","444.1","0.013","10","5.258","80","2.01","15","0.035","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","523.843","0.101","8","7.267","50","-","-","0.205","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","3.96","500","70.77","500","25.88","500","28.53","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.07","10","12.19","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.261","0.012","10","0.367","80","-","-","0.234","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.594","0.255","10","21.584","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","120.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3895.228","0.257","2","24.372","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.15","0.085","15","39.326","80","-","-","0.232","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","434.851","0.151","10","13.014","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","85.277","0.146","10","12.738","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","102.82","0.091","10","8.291","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1289.95","2.438","10","39.164","80","6.702","15","0.097","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.125","0.252","10","1.369","80","0.422","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.463","1.234","10","3.532","80","1.383","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.83","5.095","15","14.658","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","94.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","182.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2793.31","0.018","8","22.322","50","5.579","15","0.036","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.387","1000","125.178","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","456.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","335.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","825.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","41.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","52.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","860.63","0.436","10","19.609","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1045.53","0.644","10","36.479","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.145","8","6.536","50","-","-","0.042","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.239","4.331","15","22.168","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1731.6","0.046","15","25.523","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","283.39","0.066","10","53.81","80","3.13","15","0.138","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1352.576","0.63","8","22.212","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.677","0.017","5","7.255","50","3.404","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.627","0.993","10","28.882","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","0.045","10","7.593","80","14.62","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","0.731","10","14.72","80","1.606","15","0.068","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","46.73","0.026","10","1.188","80","0.074","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.095","10","5.9","100","6.62","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.04","1.673","15","28.193","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","16.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.242","2.265","8","7.5","60","7.96","15","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8162.986","0.092","10","24.976","80","-","-","0.16","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.416","10","13","80","0.945","15","0.027","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","240.19","0.223","10","45.74","80","-","-","-","-","正常"]