{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11792287","137.512","102.435","320","30.365","100","0.32","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16693731","195.929","98.697","320","50.699","100","3.203","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14340258","165.975","-","-","-","-",5.3536,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13291073","153.832","-","-","-","-",2.1776,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2427591.25","28.097","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","467782.25","5.414","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","17526.762","0.203","425.834","320","377.884","100","459.864","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658036.438","7.616","89.351","300","5.961","100","2.372","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","170374.56","7098.94","0.51","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3415382.5","39.53","0","320","0.052","100","5.026","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","310382.156","3.592","0","320","0.535","100","0.215","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2300550.75","26.627","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3463821.5","40.423","79.046","200","24.167","50","4.913","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3279500.5","38.254","86.688","200","26.92","50","6.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3543641.5","41.347","81.538","200","29.261","50","5.291","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1145445.38","13.26","107.896","200","21.191","35","3.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1167088","13.51","92.228","200","13.702","35","5.653","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1044808.25","12.09","114.817","200","23.074","35","4.69","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3014253","34.89","113.21","200","20.194","35","0.411","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2007720.25","23.238","128.077","200","25.768","50","2.867","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1471599.875","17.032","124.572","200","12.424","50","2.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505789.5","17.428","122.428","200","5.845","50","4.035","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2829600","32.75","19.41","200","12.86","35","4.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","38016","0.44","1.4","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","24598500","284.705","16.952","50","0.002","35","0.064","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36796896","425.89","25.13","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33715008","390.22","26.08","50","0.03","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36928224","427.41","26.43","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","147351.656","1.705","3.262","50","0.01","35","3.235","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45582540","527.944","26.266","50","0.07","35","0.087","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46194588","535.049","20.024","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","299808","3.47",22.58,"120",173.56,"850",2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15756556","182.368","175.616","320","36.797","100","10.718","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2167408.5","25.09","-","-","-","-","5.77","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10927214","126.472","4.373","320","3.535","100","0.255","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5519673","63.89","-","-","-","-",9.7,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","367200","4.25","7.56","50","7.98","35","2.53","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","32756.2","0.38","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","40343.761","0.467","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65017123.427","769.725","41.24","100","25.793","50","2.721","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","43.26","100","24.759","50","2.095","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346572.344","4.011","275.346","550","13.963","400","2.775","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504576","5.84","220.64","550","5.78","400","5.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","530496","6.14","153.62","550","3.48","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1162310","13.453","159.844","200","8.911","200","1.796","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1250866.875","14.478","42.457","200","12.932","200","13.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1680263.25","19.447","62.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1172249.75","13.568","42.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4043379.75","46.798","73.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1789479.75","20.712","57.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3350321","38.777","49.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5785310","66.96","60.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534716.625","17.763","46.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1716765.75","19.87","42.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","430375.219","4.981","72.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1450965.625","16.794","67.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2902700","120945.602","-","-","1.135","50","2.337","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3952325.75","45.744","12.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","347.009","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502224.125","5.813","32.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2464184.75","28.521","-","-","23.646","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","886384.062","10.259","42.867","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4468260","51.716","43.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11790900","136.47","50.374","100","-","-","3.725","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084850","12.786","-","-","12.56","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3774592","43.687","20.827","50","1.654","35","1.103","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","192894.359","2.232","48.126","100","1.126","50","1.018","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11727072","135.73","100.359","200","41.251","200","12.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1190.03","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","708999.625","8.206","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3806049","44.052","136.836","300","3.276","200","4.524","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10823499","125.272","47.152","120","2.752","100","2.095","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7329706.5","84.835","45.098","100","0","50","3.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","202136.5","2.34","28.437","300","1.511","100","1.106","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1351840","15.646","109.265","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1416722.75","16.4","157.991","200","41.164","50","4.199","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1382963.38","16.01","164.395","200","41.694","50","5.071","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3842470.5","44.47","51.653","80","14.667","30","1.103","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2602906.75","30.13","54.904","80","11.007","30","0.505","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","878192.69","10.16","101.329","80","3.856","30","31.842","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4719718.5","54.63","239.512","80","1.105","30","188.509","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4554830","52.718","13.239","100","0","50","1.854","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3044783.75","35.774",14.2535,"100",0.4005,"50",8.4798,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1753874.75","20.3","47.494","250","15.037","80","0.552","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1899179.75","21.981","67.257","250","13.631","80","6.912","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1858586.875","21.511","49.704","250","22.862","80","1.738","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47676264","551.809","40.833","100","25.521","50","1.487","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7709054.5","89.225","169.18","320","21.53","100","4.29","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4369850","50.577","-","-","-","-",6.313,"20","正常"]