{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3854.247","0.019","25","40.223","250","9.757","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","453.64","126.194","500","113.01","500","145.01","500","10.121","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.29","0.025","15","2.163","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","326.59","0.037","10","26.38","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.865","3.71","10","42.445","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.016","8","15.34","50","6.238","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.9","3.8","10","46.54","80","7.99","15","0.05","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.16","10","22.65","80","6.05","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.137","0.136","10","38.828","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","94.867","0.059","10","32.924","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.048","10","2.116","80","-","-","0.173","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","840.016","0.008","1.5","5.536","30","-","-","0.046","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6949.199","0.17","10","17.539","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","102.82","0.022","10","16.72","80","2.66","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1251.07","0.439","10","42.758","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","225.5","0.069","10","22.024","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","167.62","0.198","10","12.277","80","2.817","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.182","10","22.045","80","4.515","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.867","1.334","15","17.76","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1307.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.017","10","0.313","80","10.137","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","401.76","0.024","10","6.84","70","0.836","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7376.2","0.323","8.629","34.664","69.431","7.378","27.416","0.261","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3264.264","9.008","500","127.513","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","455.743","0.1","10","6.096","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.946","0.1","10","22.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.298","0.019","10","8.606","80","3.851","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","767.33","0.077","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.014","10","4.322","80","6.526","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1020.38","0.141","8","10.42","50","-","-","0.183","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","902.02","0.546","10","27.85","80","4.83","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","751.68","0.963","10","42.688","80","4.75","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","316.179","0.202","10","31.933","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","608.26","0.714","10","13.151","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","4.56","80","0.09","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.413","0.993","10","20.274","80","3.166","20","0.146","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","88.54","0.03","10","16.89","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.791","0.055","15","14.039","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.92","0.907","15","22.608","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","231.59","12.714","500","2.77","500","24.53","500","7.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.472","0.51","15","2.648","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.84","2.168","10","42.628","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1029.89","0.021","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3079.3","7.046","10","17.84","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.461","3.439","15","6.018","80","8.119","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.108","15","9.02","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.518","0.774","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","1.009","15","22.052","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.09","3.476","15","33.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.477","0.07","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.64","17.41","500","19.35","500","30.768","500","1.395","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","4.32","4.335","10","20.894","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","7.61","2.842","10","18.872","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.36","0.016","10","19.048","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.943","0.461","10","16.308","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.143","10","14.491","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","237.605","0.042","10","7.691","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.21","0.066","10","6.117","80","0.87","20","0.043","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12222.14","0.064","10","30.385","80","5.44","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17359.49","28.549","1000","166.055","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135468.641","0.209","5","5.817","40","7.944","15","0.13","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133172.266","9.578","50","64.843","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","80.35","0.007","10","15.77","80","2.486","20","0.059","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","541.73","0.052","5","14.82","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","415.58","0.074","10","7.23","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77714.21","0.504","2","14.55","40","7.453","15","0.196","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123320.88","17.93","50","162","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","107.358","0.724","10","30.454","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","488.16","0.052","10","33.62","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","538.104","0.189","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","350.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","31.97","1.21","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","425.95","0.4","10","49.65","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","850","0.156","8","11.973","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","681.7","0.897","10","31.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.044","10","18.99","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","441.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","390.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","3.37","0.018","10","3.38","80","11.115","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.549","10","7.033","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","5.57","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1354.75","0.203","30","27.208","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.477","0.164","8","24.021","60","5.39","15","0.042","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2.59","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.451","0.53","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1845.43","0.32","10","38.191","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","372.73","1.008","15","36.836","80","7.604","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","298.94","3.829","15","10.5","80","4.796","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","332","0.146","10","16.761","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.033","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.012","10","4.073","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","653.702","0.022","10","9.457","80","2.6","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.811","0.056","10","11.581","80","6.801","20","0.069","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","320.32","0.224","8","19.433","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","302.4","0.02","45","57.123","500","21.6","70","4.255","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1470.71","0.186","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.179","10","23.57","80","3.475","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","973.73","0.577","15","31.85","60","3.455","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.927","0.297","15","11.975","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.01","10","19.89","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5695.826","8.978","16","40.752","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1014.34","1.102","10","27.235","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","354.3","0.067","8","20.399","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","446.774","0.033","10","26.182","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","36.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","724.03","3.623","10","35.71","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","760.32","4.22","10","33.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","792.29","2.649","10","35.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1068.163","1.06","10","51.796","80","6.17","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","112.406","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12003.807","0.245","8","25.929","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10954.656","0.091","8","29.239","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","82.08","0.025","10","0.504","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1778.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","14647.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.202","1.589","8","6.256","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.031","10","2.271","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","91.13","0.03","10","16.043","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.23","0.036","15","33.548","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","282.442","0.206","10","8.414","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","0.078","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.485","0.074","10","16.66","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.025","10","18.04","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","530.5","0.097","10","4.253","80","2.1","15","0.029","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","332.381","0.122","8","7.151","50","-","-","0.205","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","61.34","4.16","500","39.54","500","22.88","500","28.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.083","10","15.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.636","1.101","10","3.744","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.395","0.33","10","23.854","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","43.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2848.081","0.526","2","26.636","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.229","0.125","15","39.326","80","-","-","0.229","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","324.086","0.324","10","15.237","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","85.45","0.26","10","15.433","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","177.98","0.104","10","8.449","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1233.79","1.967","10","41.476","80","5.837","15","0.112","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.538","0.007","10","2.288","80","0.49","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","32.089","1.48","10","4","80","3.701","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.798","5.673","15","19.23","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","158.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2734.56","0.016","8","22.698","50","5.591","15","0.04","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.045","1000","51.704","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","491.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","308.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","916.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","74.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","29.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","822.701","0.444","10","15.965","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1032.68","0.552","10","26.307","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.26","0.338","8","5.861","50","-","-","0.042","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.156","4.867","15","25.068","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1668","0.065","15","21.933","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","550.37","0.063","10","56.72","80","3.04","15","0.138","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","897.31","0.714","8","23.007","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","125.235","0.016","5","6.51","50","3.492","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.947","1.389","10","30.149","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.05","10","7.828","80","15.09","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","84.67","0.56","10","15.08","80","1.772","15","0.06","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","80.572","0.047","10","1.256","80","0.301","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","6.5","100","5.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.83","1.364","15","27.823","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","126.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.043","8","6","60","9.02","15","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8272.282","0.091","10","25.154","80","-","-","0.169","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","381.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.051","10","15.6","80","0.923","15","0.034","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","231.55","0.264","10","36.56","80","-","-","-","-","正常"]