{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3788.488","0.018","25","41.179","250","9.909","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","453.39","139.241","500","113.56","500","151.675","500","9.842","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.002","0.039","15","2.026","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","244.51","0.061","10","29.22","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","59.566","3.502","10","39.863","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.015","8","16.451","50","7.282","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","4.22","10","50.08","80","7.84","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","141.7","0.18","10","23.27","80","5.96","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.136","10","40.606","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.39","0.06","10","31.768","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.112","10","1.909","80","-","-","0.171","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","962.64","0.009","1.5","6.287","30","-","-","0.056","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2454.15","0.338","10","20.769","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","328.32","0.057","10","15.31","80","2.9","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","974.59","0.439","10","35.27","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","307.58","0.053","10","22.551","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","253.15","0.119","10","12.485","80","2.827","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.247","10","21.549","80","4.165","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","11.26","1.333","15","18.17","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","0.576","80","10.07","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","317.09","0.048","10","8.88","70","0.827","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10040.96","0.36","8.629","38.99","69.431","8.216","27.416","0.251","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4084.512","7.795","500","145.467","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","261.524","0.135","10","6.448","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.443","0.12","10","18.03","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.015","10","8.482","80","3.851","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1042.26","0.118","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.009","10","5.289","80","5.119","20","0.044","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","708.48","0.208","8","5.51","50","-","-","0.152","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.73","0.417","10","29.8","80","4.89","15","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","918.43","1.22","10","42.573","80","4.363","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","354.187","0.211","10","29.658","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","341.28","0.699","10","10.189","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.164","10","5.99","80","0.33","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.749","0.827","10","14.813","80","2.442","20","0.107","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","3.69","0.05","10","13.77","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","5.386","15","7.444","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","82.598","1.03","15","21.536","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","177.03","15.204","500","5.28","500","26.721","500","7.51","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.698","0.599","15","2.646","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.04","1.829","10","45.193","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","791.42","0.023","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2803.68","5.122","10","18.804","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.882","2.73","15","5.744","80","7.629","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.102","15","10.69","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.432","2.21","15","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","44","0.817","15","12.285","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","67.39","3.764","15","31.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.89","0.115","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.62","18.485","500","22.96","500","25.57","500","3.153","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.741","10","18.785","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.427","10","14.997","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.47","0.027","10","17.604","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.976","0.454","10","18.987","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","68.064","0.248","10","14.467","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","362.648","0.036","10","7.722","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","83.03","0.03","10","6.492","80","1.345","20","0.043","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10119.17","0.073","10","27.487","80","5.33","15","0.123","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18348.77","27.953","1000","165.906","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158073.344","0.29","5","7.674","40","8.729","15","0.127","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157583.172","9.096","50","88.884","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","24.19","0.024","10","16.83","80","2.186","20","0.059","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.02","0.053","5","15.19","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","450.14","0.074","10","7.03","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78541.92","0.419","2","15.55","40","8.034","15","0.135","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134422.08","15.48","50","196","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","11.791","0.727","10","25.772","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","421.63","0.007","10","33.4","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","329.616","0.185","10","18.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","368.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","9.5","1.21","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","478.66","0.218","10","54.27","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","515","0.157","8","9.49","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","192.67","2.935","10","33.78","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.029","10","19.08","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.95","0.017","10","3.41","80","7.755","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.432","10","8.773","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.317","0.01","10","6.53","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1313.28","0.203","30","27.855","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.17","0.05","8","15.693","60","6.172","15","0.176","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.834","1.138","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1645.57","0.802","10","38.849","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.443","0.404","15","38.546","80","5.813","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","249.7","1.612","15","9","80","4.049","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","186","0.06","10","19.226","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.025","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","8.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","382.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.012","10","4.239","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","8.612","80","2.684","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","27.389","0.048","10","12.594","80","8.059","20","0.076","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","284.07","0.227","8","11.685","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","323.14","0.024","45","57.163","500","25.291","70","4.732","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1294.16","0.119","8","28.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.033","10","26.51","80","2.141","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","762.05","0.573","15","30.72","60","3.495","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.322","0.336","15","13.523","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.011","10","19.951","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5255.017","10.992","16","38.898","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1074.82","0.358","10","20.645","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270","0.087","8","21.898","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","545.789","0.02","10","26.818","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","60.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","654.91","3.459","10","32.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","834.62","4.025","10","38.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","817.34","2.191","10","30.98","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1099.181","1.279","10","53.538","80","6.078","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","136.426","0.07","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13811.782","0.246","8","23.872","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11504.765","0.09","8","28.378","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","244.51","0.044","10","2.389","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","244.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1142.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10239.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","215.416","1.57","8","7.156","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.025","10","6.441","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.85","0.036","10","17.89","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","90.83","0.063","15","30.355","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","142.819","0.269","10","10.661","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","100.22","0.099","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.348","0.071","10","14.988","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.021","10","15.41","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","709.34","0.267","10","9.194","80","2.89","15","0.053","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","431.914","0.094","8","7.471","50","-","-","0.176","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","19.83","500","81.44","500","62.85","500","27.37","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.063","10","12.04","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.215","2.15","10","3.929","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.821","0.372","10","23.13","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3876.658","0.179","2","30.024","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.262","0.107","15","37.737","80","-","-","0.217","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","312.25","0.267","10","16.623","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.818","0.314","10","10.317","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","256.61","0.07","10","8.724","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1098.14","1.854","10","41.918","80","5.483","15","0.066","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.729","0.009","10","1.382","80","0.366","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","1.467","10","4.404","80","3.788","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","6.081","15","14.154","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","101.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2716.42","0.015","8","21.111","50","6.567","15","0.043","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.64","1000","759.57","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","276.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","227.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","609.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","42.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","782.957","0.481","10","21.037","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1168.36","0.228","10","39.727","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","104.54","0.375","8","5.143","50","-","-","0.053","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.323","3.877","15","8.848","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1751.04","0.06","15","23.71","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","582.34","0.058","10","48.41","80","2.98","15","0.142","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1191.262","0.825","8","20.42","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","201.752","0.017","5","9.697","50","3.535","12","0.042","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.688","0.82","10","23.331","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","295","0.038","10","9.044","80","13.89","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","0.938","10","17.06","80","1.94","15","0.049","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.776","0.106","10","1.403","80","0.33","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","4.4","100","4.02","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.01","1.231","15","16.865","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","6.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.304","1.624","8","6.6","60","8.96","15","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8077.363","0.127","10","19.028","80","-","-","0.171","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","389.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.077","10","17.3","80","1.301","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.276","10","35.88","80","-","-","-","-","正常"]