{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3523.301","0.018","25","42.786","250","10.825","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","481.75","133.23","500","110.24","500","155.885","500","9.759","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.081","0.079","15","3.228","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","233.28","0.082","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.22","4.474","10","37.766","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.021","8","16.878","50","7.544","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","123.55","6.07","10","59.21","80","10.3","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","183.17","0.2","10","24.1","80","5.87","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.55","0.136","10","40.141","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.848","0.061","10","31.693","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.208","10","4.969","80","-","-","0.171","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","381.922","0.018","1.5","5.736","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2618.481","0.77","10","17.924","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","457.06","0.029","10","12.69","80","2.99","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1709.86","2.823","10","60.657","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","290.3","0.198","10","23.276","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","247.97","0.056","10","12.367","80","2.935","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.177","10","20.957","80","3.924","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.475","15","18.168","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","11.146","0.018","10","0.924","80","9.734","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","351.65","0.075","10","6.96","70","0.83","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10240.17","0.584","8.629","37.976","69.431","9.352","27.416","0.231","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4151.736","8.852","500","133.576","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","320.553","0.163","10","7.308","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.578","0.149","10","25.08","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.559","0.014","10","8.616","80","3.872","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","715.85","0.142","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.004","10","7.435","80","9.204","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","736.13","0.016","8","11.36","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","464.83","0.33","10","30.02","80","5.15","15","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","883.01","0.31","10","41.676","80","3.615","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","348.463","0.2","10","30.545","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","352.51","0.45","10","7.758","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.126","10","4.43","80","0.24","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.734","0.931","10","17.271","80","2.811","20","0.094","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","35.68","0.02","10","11.11","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.822","6.793","15","6.922","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.17","1.215","15","20.992","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","130.08","13.299","500","2.03","500","22.846","500","6.49","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.8","0.487","15","2.766","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.48","2.321","10","52.9","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1185.41","0.022","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2735.42","8.078","10","18.039","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.894","2.28","15","8.731","80","7.049","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","40.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.2","4.375","15","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","89","0.948","15","21.649","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","4.752","0.106","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","272.03","16.545","500","39.06","500","32.669","500","4.027","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.645","10","15.77","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","8.4","1.015","10","13.684","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.3","0.023","10","16.836","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.725","0.286","10","16.495","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.372","10","15.776","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","282.248","0.043","10","6.734","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.93","0.113","10","4.091","80","1.834","20","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7859.81","0.078","10","25.5","80","5.19","15","0.11","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20037.89","27.845","1000","166.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","184291.875","0.224","5","9.452","40","7.082","15","0.1","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179771.062","8.964","50","82.445","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.02","0.023","10","17.63","80","1.492","20","0.078","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","634.18","0.082","5","12.72","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","509.76","0.072","10","7.198","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79483.68","0.071","2","14.99","40","6.021","15","0.088","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129196.56","8.63","50","139","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","128.159","1.132","10","25.284","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","262.66","0.008","10","31.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","435","0.143","10","18.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","362.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","1.18","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","511.49","0.17","10","54.33","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","530","0.148","8","9.393","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.73","2.982","10","25.273","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.041","10","19.57","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","514.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.173","0.073","10","5.01","80","7.835","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.58","0.396","10","15.322","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.691","0.018","10","4.82","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1387.58","0.212","30","28.9","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.517","0.016","8","15.077","60","6.179","15","0.168","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.364","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1727.39","0.374","10","34.524","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","294.797","0.238","15","39.864","80","6.632","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","188.35","2.517","15","11.7","80","3.943","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","277","0.103","10","18.041","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.031","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","365.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.011","10","4.274","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.023","10","9.611","80","2.4","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.179","0.021","10","8.647","80","5.354","20","0.066","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","380.3","0.222","8","11.569","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","366.34","0.017","45","57.495","500","29.788","70","5.512","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1457.87","0.094","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.026","10","20.03","80","2.116","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","587.52","1.145","15","25.2","60","3.345","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.992","0.383","15","12.958","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.587","0.011","10","19.047","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5358.453","11.595","16","46.018","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1052.35","0.43","10","22.152","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","376.13","0.07","8","21.064","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","517.968","0.063","10","39.728","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","858.82","3.223","10","31.82","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","821.66","3.107","10","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","686.88","1.998","10","22.09","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1110.24","0.808","10","53.044","80","6.29","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","287.28","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13370.285","0.206","8","23.429","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11071.814","0.083","8","26.204","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","254.88","0.147","10","1.447","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","254.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4954.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11049.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","180.572","1.163","8","7.12","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.249","0.043","10","1.576","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.75","0.032","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.5","0.072","15","31.791","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","130.205","0.399","10","14.782","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","199.58","0.178","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","301.323","0.069","10","13.888","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.024","10","16.51","80","-","-","0.145","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","735.26","0.265","10","10.025","80","2.55","15","0.053","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","423.446","0.073","8","7.345","50","-","-","0.182","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","16.18","500","91.38","500","61.76","500","27.17","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.058","10","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.261","0.084","10","5.223","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.816","0.234","10","17.87","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","46.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4506.32","0.112","2","28.242","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.91","0.068","15","36.298","80","-","-","0.237","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","288.058","0.387","10","20.238","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","105.494","0.437","10","8.378","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","216.86","0.054","10","8.915","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1218.24","1.404","10","35.673","80","5.559","15","0.076","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","153.452","0.022","10","2.342","80","0.423","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.243","0.879","10","3.965","80","3.546","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.846","7.181","15","13.384","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","158.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2789.86","0.019","8","21.367","50","6.199","15","0.043","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.973","1000","750.315","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","374.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","359.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","767.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","206.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","604.022","1.946","10","19.728","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1223.88","0.249","10","33.664","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.7","0.204","8","0.63","50","-","-","0.072","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.99","4.894","15","9.969","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1748.64","0.055","15","28.416","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","625.54","0.062","10","49.9","80","3.04","15","0.144","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1245.223","0.833","8","20.592","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","38.515","0.015","5","10.909","50","3.618","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.453","0.985","10","23.362","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.059","10","8.39","80","14.63","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","1.356","10","20.81","80","2.519","15","0.06","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.433","0.111","10","1.288","80","0.354","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.024","10","2.7","100","2.02","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.55","0.757","15","21.075","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","199.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","62.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.808","8","5.9","60","8.62","15","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8304.422","0.105","10","22.622","80","-","-","0.172","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","378.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.131","10","8.5","80","1.193","15","0.039","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.282","10","35.71","80","-","-","-","-","正常"]