{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3391.275","0.018","25","41.539","250","10.835","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","354.1","128.055","500","113.58","500","144.337","500","8.313","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.132","1.949","15","3.338","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","203.9","0.161","10","25.09","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","66.858","4.208","10","32.654","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","0.02","8","16.829","50","7.586","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","6.33","10","50.08","80","7.74","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","250.56","0.24","10","24.5","80","5.91","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.075","0.136","10","39.97","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","97.459","0.083","10","31.87","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.107","10","11.788","80","-","-","0.181","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","808.006","0.046","1.5","8.274","30","-","-","0.081","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7003.32","0.61","10","16.781","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","480.38","0.029","10","14.44","80","3.12","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","472.61","3.653","10","51.323","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","304.13","0.054","10","20.72","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","242.78","0.036","10","12.282","80","2.988","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.198","10","21.526","80","3.751","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.349","15","17.82","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","15.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.434","0.022","10","1.373","80","9.309","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","240.19","0.231","10","8.65","70","0.797","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9309.04","0.51","8.629","34.378","69.431","9.168","27.416","0.18","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4361.664","8.675","500","126.008","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","540.181","0.184","10","13.623","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.266","0.102","10","15.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.788","0.015","10","8.266","80","3.766","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","840.85","0.127","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.005","10","9.149","80","11.65","20","0.079","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","913.25","0.168","8","9.17","50","-","-","0.152","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","499.39","0.152","10","24.18","80","4.73","15","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","930.53","0.229","10","44.711","80","3.579","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","601.34","0.362","10","10.807","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.131","10","3.94","80","0.24","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.549","0.959","10","19.116","80","2.915","20","0.098","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","209.12","0.23","10","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.462","0.006","15","14.162","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.258","0.754","15","23.06","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","303.45","14.905","500","6.63","500","17.576","500","5.97","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.938","0.128","15","3.049","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.68","1.856","10","48.458","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1188.86","0.027","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3613.25","7.383","10","17.282","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.128","3.076","15","6.81","80","8.715","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.671","15","11.83","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.755","4.422","15","43","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","0.959","15","18.075","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","196.13","2.865","15","31.26","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","34.992","0.096","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.06","26.666","500","20.55","500","34.212","500","5.389","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","2.791","10","13.11","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","7.89","0.594","10","12.445","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","221.62","0.02","10","16.859","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","184.599","0.264","10","16.252","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","71.712","0.29","10","15.597","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","213.84","0.073","10","6.878","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.434","0.255","10","10.988","80","2.037","20","0.087","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9889.34","0.055","10","23.975","80","5.16","15","0.126","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22150.37","29.818","1000","167.902","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175963.391","0.103","5","7.329","40","5.038","15","0.069","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175154.828","8.806","50","28.087","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.012","10","18.13","80","1.369","20","0.089","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","560.74","0.156","5","11.3","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.072","10","9.705","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77817.02","0.021","2","11.71","40","3.492","15","0.129","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131879.52","5.12","50","94","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.377","1.569","10","27.29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","297.22","0.073","10","29.36","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","525","0.13","10","18.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","431.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","1.07","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","537.41","0.368","10","56.17","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","786","0.143","8","8.045","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","342.14","2.45","10","26.858","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.032","10","20.14","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.362","0.205","10","7.54","80","9.447","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.3","0.114","10","45.953","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","55.728","0.019","10","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1320.19","0.213","30","31.29","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.783","0.008","8","13.954","60","5.586","15","0.054","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.994","0.219","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1885.02","1.294","10","42.965","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","321.235","2.162","15","40.759","80","9.406","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","222.91","3.938","15","13","80","4.769","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","298","0.086","10","15.565","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.029","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","435.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.013","10","4.235","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","575.338","0.277","10","14.525","80","1.406","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.365","0.034","10","11.878","80","7.587","20","0.087","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","440.95","0.205","8","14.809","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","341.28","0.019","45","57.43","500","34.156","70","5.898","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1354.47","0.057","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","124.42","0.022","10","17.76","80","2.598","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","424.22","1.971","15","20.62","60","2.669","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","23.915","0.62","15","15.378","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.013","10","10.554","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5133.505","9.665","16","48.835","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1004.83","0.288","10","21.268","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","331.91","0.068","8","21.569","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","443.059","0.103","10","34.584","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","738.72","2.305","10","34.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","800.93","2.581","10","28.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","616.03","1.302","10","30.53","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1045.44","0.663","10","50.752","80","6.521","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","15.898","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14140.634","0.21","8","23.68","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8859.974","0.052","8","23.434","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.107","10","2.873","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","199.804","0.292","8","6.89","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.914","0.026","10","141.684","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.38","0.044","10","16.025","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84.56","0.069","15","30.906","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","333.85","0.244","10","9.535","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","62.21","0.406","8","15.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.48","0.077","10","14.121","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.031","10","13.26","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","735.26","0.245","10","8.928","80","2.2","15","0.06","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","392.429","0.124","8","7.224","50","-","-","0.259","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","53.57","0.24","500","70","500","28.47","500","24.9","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.196","10","15.83","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.81","0.068","10","8.293","80","-","-","0.156","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.701","0.738","10","16.683","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","38.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5040.226","0.104","2","23.909","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.908","0.852","15","32.34","80","-","-","0.176","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","433.814","0.678","10","17.395","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.291","0.346","10","12.172","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","140.83","0.038","10","8.458","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1473.98","1.102","10","31.314","80","5.22","15","0.061","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.966","0.307","10","2.235","80","0.305","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.387","0.182","10","3.534","80","2.352","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.979","10.138","15","13.261","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","43.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","169.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2605.82","0.025","8","21.24","50","5.999","15","0.04","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","18.861","1000","44.82","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","397.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","344.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","818.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","53.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","804.384","1.912","10","12.549","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1335.93","1.318","10","42.871","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.58","0.081","8","0.769","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.374","4.083","15","9.364","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1636.56","0.049","15","27.894","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","550.37","0.072","10","50.82","80","2.95","15","0.142","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1075.707","1.25","8","23.055","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","6.269","0.048","5","10.846","50","3.53","12","0.043","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.661","1.05","10","23.396","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.057","10","7.833","80","13.6","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","1.137","10","30.14","80","2.726","15","0.049","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.978","0.082","10","1.135","80","0.345","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","3.6","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","70.3","1.933","15","32.28","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","115.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.97","1.813","8","8.6","60","7.74","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8203.162","0.086","10","24.873","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","307.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.11","10","12.2","80","1.14","15","0.041","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","241.92","0.283","10","31.58","80","-","-","-","-","正常"]