{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11424265","135.95","114.132","320","32.622","100","0.345","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15361583","189.635","100.741","320","54.099","100","3.33","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14807476","171.383","-","-","-","-",5.4563,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13386157","154.932","-","-","-","-",2.2639,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2724254.5","31.531","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15634.932","0.181","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","19873.674","0.24","69.22","320","68.806","100","75.762","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665856.312","7.707","67.897","300","4.929","100","2.194","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-",0.01,"200","0","200",0.01,"0","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3592274","41.577","0","320","2.807","100","5.722","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","194362.391","2.347","0","320","0.69","100","0.196","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1882114.625","21.784","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3405672.5","39.746","81.846","200","20.555","50","4.73","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3331295","38.875","78.932","200","16.134","50","6.568","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3744414.75","43.674","83.213","200","21.99","50","5.457","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1103156.88","12.77","109.72","200","21.482","35","3.605","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1166050.13","13.5","95.007","200","18.414","35","6.178","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","993844","11.5","113.178","200","17.357","35","4.687","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2801947.5","32.43","109.665","200","18.679","35","0.326","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2023307.5","23.418","128.988","200","26.983","50","2.795","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1471238","17.028","127.532","200","11.409","50","2.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1532723.75","17.74","126.648","200","6.586","50","4.198","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2833056","32.79","21.88","200","11.5","35","4.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.24","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12844917","148.668","10.276","50","0.148","35","0.131","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34334496","397.39","21.51","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30520800","353.25","26.11","50","0.04","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35316000","408.75","26.32","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","79014.759","0.915","17.962","50","2.653","35","8.54","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30922996","358.028","30.472","50","0.843","35","1.162","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","124459.148","1.454","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","312768","3.62",12.31,"120",180.58,"850",1.47,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17752492","205.469","263.379","320","29.612","100","9.234","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11852553","137.182","2.402","320","2.14","100","0.938","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5876733.5","68.02","-","-","-","-",11.06,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","779328","9.02","9.09","50","3.51","35","1.77","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","558256.74","6.461","-","-","-","-",0.29,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","88899","1.03","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","7376.34","0.085","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33707.05","0.39","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62178325.494","743.098","41.345","100","25.077","50","2.534","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56124529.21","649.59","43.46","100","25.346","50","2.118","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363182.062","4.204","302.438","550","14.096","400","2.868","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504576","5.84","251.91","550","6.67","400","7.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571104","6.61","215.85","550","3.4","400","2.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1228160","14.215","168.644","200","10.392","200","1.887","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1245418.5","14.415","40.753","200","14.404","200","11.115","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145961.453","1.692","7.801","-","38.103","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1720927.125","19.918","58.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1123852.75","13.008","40.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4018933","46.515","68.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1689745.75","19.557","56.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3410545","39.474","52.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5888041","68.149","62.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1520411.875","17.622","47.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1832089.5","21.219","47.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","429981.188","4.977","70.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1464112","16.957","66.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2688480","112020.117","-","-","1.395","50","2.014","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4033328","46.682","42.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2677240","30.987","40.621","100","14.052","50","1.006","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496674.625","5.748","31.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2357813","28.773","-","-","20.062","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","880204.375","10.188","46.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4433380","51.312","46.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11625200","134.551","54.622","100","-","-","3.85","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1076420","12.563","-","-","8.17","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3802932","44.015","20.869","50","1.791","35","1.08","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","205485.906","2.378","46.702","100","1.036","50","1.022","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7293888","84.42","72.339","200","28.219","200","5.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1213.241","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","844765.375","9.777","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3647522","42.217","103.881","300","2.677","200","4.396","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","30.002","120","70.617","100","64.312","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7450698","86.235","47.843","100","0","50","3.031","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192614.328","2.229","3.908","300","0.25","100","1.589","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1061327.625","12.284","3097.633","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1435897.63","16.62","181.757","200","47.821","50","3.579","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1375539.75","15.92","159.393","200","42.4","50","4.656","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3837238.5","44.41","65.945","80","17.708","30","1.33","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2925876.25","33.86","62.269","80","14.342","30","0.721","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","426776","4.94","127.381","80","5.048","30","25.218","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2546136.75","29.47","317.667","80","0.223","30","27.55","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2627570","30.412","9.572","100","0","50","1.253","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3072177.25","36.128",18.1793,"100",0.3152,"50",5.186,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1756397.25","20.329","78.123","250","10.613","80","0.543","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1973260.625","22.839","68.755","250","12.029","80","3.385","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1841254.25","21.311","75.522","250","11.652","80","2.421","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46808604","541.766","41.049","100","24.735","50","1.474","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7860363","90.976","164.97","320","11.87","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4360366","50.467","-","-","-","-",6.401,"20","正常"]