{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2803.027","0.019","25","37.666","250","12.783","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","390.23","114.519","500","108.67","500","129.647","500","6.775","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.419","0.025","15","5.139","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","255.74","0.106","10","24.03","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.846","1.202","10","33.242","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.936","0.019","8","15.533","50","7.76","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","165.89","6.07","10","42.32","80","10.2","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.17","10","27.9","80","6.16","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.267","0.139","10","39.686","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","59.098","0.111","10","33.541","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.054","10","13.101","80","-","-","0.189","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","794.729","0.011","1.5","6.795","30","-","-","0.058","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7234.168","0.144","10","15.736","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","421.63","0.024","10","31.99","80","4.19","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1009.15","3.811","10","24.135","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","334.37","0.071","10","20.806","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","259.2","0.034","10","14.119","80","2.2","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.042","10","24.034","80","4.263","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.124","15","17.362","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.192","0.026","10","0.716","80","9.478","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","294.62","0.01","10","14.54","70","0.701","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9918.92","0.318","8.629","34.36","69.431","8.251","27.416","0.171","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3744.024","6.57","500","117.685","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","583.96","0.088","10","8.437","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.587","0.962","10","15.51","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.004","0.016","10","8.253","80","3.634","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","639.13","0.111","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.015","10","14.064","80","15.098","20","0.096","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","724.03","0.278","8","8.72","50","-","-","0.175","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.09","0.1","10","24.9","80","3.49","15","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","377.57","0.021","10","38.153","80","2.847","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","1213.92","0.615","10","26.671","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","421.63","0.829","10","13.85","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.139","10","6.01","80","0.28","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.771","1.203","10","15.258","80","2.871","20","0.086","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","208.6","0.03","10","9.98","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.813","0.006","15","56.978","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","105.667","1.079","15","27.536","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","309.37","19.056","500","4.47","500","27.973","500","6.69","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.344","0.009","15","2.316","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","0.054","10","47.395","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1142.21","0.048","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3405.02","6.333","10","18.262","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.509","1.886","15","8.258","80","8.96","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.238","15","13.75","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.16","2.159","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","0.714","15","13.908","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","74.3","3.006","15","29.46","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.171","0.071","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","173.46","21.192","500","23.21","500","25.761","500","3.244","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.848","10","17.899","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","7.71","0.067","10","9.492","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.08","0.017","10","15.416","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","173.431","0.253","10","14.728","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.064","10","17.518","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","217.664","0.204","10","1.701","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","128.304","0.093","10","8.109","80","3.122","20","0.077","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10860.48","0.055","10","23.589","80","5.04","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20056.03","32.225","1000","171.846","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167551.984","0.235","5","7.453","40","6.774","15","0.084","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167867.906","8.639","50","51.257","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.01","10","16.5","80","2.448","20","0.109","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","581.47","0.091","5","15.02","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","481.25","0.084","10","7.201","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76840.7","0.179","2","13.82","40","3.951","15","0.194","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134041.68","6.63","50","99","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","119.98","1.494","10","21.575","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","356.83","0.05","10","29.77","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","416.688","0.124","10","17.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","327.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.94","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.89","0.814","10","51.93","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","921","0.149","8","8.609","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","490.75","0.262","10","32.463","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","0.035","10","16.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","221.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.11","0.126","10","4.28","80","10.076","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","58.26","0.111","10","34.462","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","2.66","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1428.19","0.162","30","30.099","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.108","0.368","8","12.416","60","6.952","15","0.056","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.648","0.466","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1758","0.344","10","43.51","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.578","1.202","15","22.412","80","8.049","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","416.45","5.405","15","14.1","80","6.165","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","285","0.089","10","11.165","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.032","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","328.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","122","0.015","10","3.771","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.342","0.039","10","9.826","80","7.061","20","0.083","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","399.43","0.214","8","12.948","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","447.55","0.025","45","57.819","500","39.138","70","5.961","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1493.79","0.177","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.023","10","29.43","80","2.333","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1263.17","2.356","15","24.67","60","3.055","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","84.458","0.009","15","13.342","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.539","0.01","10","8.315","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5161.706","7.227","16","43.208","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","869.18","0.567","10","22.368","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","330.3","0.068","8","21.138","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.048","0.036","10","20.654","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","617.76","1.018","10","47.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","739.58","3.724","10","29.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","710.21","1.017","10","32.26","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","960.595","0.594","10","43.284","80","6.421","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14080.792","0.201","8","25.098","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7375.968","0.048","8","18.483","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","288.58","0.125","10","3.048","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","288.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","481.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","237.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","193.186","0.19","8","6.303","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.042","10","5.891","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","92.81","0.025","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","105.54","0.094","15","25.544","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","286.33","0.248","10","8.997","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","132.19","0.281","8","27.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.21","0.069","10","13.643","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","13.82","80","-","-","0.192","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","684.29","0.202","10","7.483","80","2.63","15","0.06","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","543.456","0.179","8","7.228","50","-","-","0.206","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","72.58","10.62","500","83.04","500","57.39","500","23.98","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.154","10","15.68","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.898","0.043","10","6.523","80","-","-","0.336","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.05","2.434","10","28.226","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","78.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4255.06","0.239","2","24.267","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.513","1.773","15","34.339","80","-","-","0.148","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","341.194","0.444","10","16.661","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","80.611","0.378","10","15.736","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","146.88","0.047","10","9.094","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1470.53","2.688","10","42.375","80","7.521","15","0.077","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.732","1.292","10","2.21","80","0.476","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.593","0.105","10","3.633","80","2.479","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.799","0.766","15","16.88","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","161.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","123.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2411.42","0.024","8","21.685","50","7.09","15","0.034","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.483","1000","113.851","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","419.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","300.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","808.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","131.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","123.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","948.845","1.25","10","11.973","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1182.18","0.962","10","20.004","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","108.86","0.576","8","0.597","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.574","2.914","15","7.525","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1608.24","0.009","15","28.968","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","603.94","0.053","10","44.3","80","2.04","15","0.132","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1331.627","0.365","8","26.058","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.069","0.046","5","12.365","50","4.904","12","0.067","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.28","0.749","10","18.266","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.215","10","13.642","80","15.78","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","135.65","0.932","10","33","80","2.373","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","84.137","0.114","10","1.822","80","0.255","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","5.8","100","3.76","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","186.26","4.133","15","36.4","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","180.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","84.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.218","1.289","8","3.7","60","5.35","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8377.085","0.072","10","24.714","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","401.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.137","10","12.9","80","1.047","15","0.035","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.97","0.477","10","30.79","80","-","-","-","-","正常"]