{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12089323","143.933","108.086","320","33.791","100","0.341","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16640886","195.302","107.692","320","33.654","100","5.264","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14634973","169.386","-","-","-","-",5.4255,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13264048","153.519","-","-","-","-",2.2129,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2522386","29.194","-","-","-","-","2.02","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","251988.016","2.916","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","15855.175","0.184","5.612","320","5.048","100","4.685","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671097.188","7.767","53.128","300","4.278","100","2.278","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.1","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3600086.25","41.668","0","320","4.222","100","6.975","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","282912.656","3.274","0","320","0.655","100","0.194","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1437189.125","16.634","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","10133.227","0.117","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3340098","38.984","78.308","200","19.153","50","4.651","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3315568.5","38.702","75.284","200","13.165","50","6.59","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3571884.5","41.786","72.489","200","24.02","50","5.273","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1095849.5","12.68","111.511","200","27.177","35","3.561","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1140230.63","13.2","96.329","200","19.877","35","6.222","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1006083.88","11.65","110.912","200","25.295","35","4.844","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3074398.75","35.58","110.656","200","19.985","35","0.438","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2144322","24.818","129.929","200","29.069","50","2.953","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1484638.375","17.183","129.035","200","15.298","50","2.588","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1492172.875","17.27","130.679","200","9.855","50","4.184","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2947104","34.11","24.4","200","11.94","35","4.79","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","14152076","163.797","13.985","50","0.126","35","0.143","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34031232","393.88","21.67","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30493152","352.93","26.11","50","0.04","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35208000","407.5","26.4","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","66851.723","0.774","18.239","50","1.419","35","7.635","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45822220","530.72","26.26","50","0.071","35","0.088","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","170859.203","1.978","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","308448","3.57",16.05,"120",167.33,"850",1.48,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17630996","204.062","258.539","320","41.06","100","10.53","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11726647","135.725","2.675","320","1.785","100","1.143","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5920914","68.53","-","-","-","-",10.25,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","761184","8.81","7.12","50","4.07","35","1.52","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","457687.56","5.297","-","-","-","-",0.33,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","76733.4","0.89","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35237.1","0.408","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","36658.214","0.424","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59923569.643","708.732","40.548","100","23.961","50","2.724","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53097243.818","614.551","43.582","100","25.018","50","2.114","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358565.438","4.15","306.93","550","14.013","400","2.869","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","505440","5.85","249.86","550","6.51","400","7.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571968","6.62","214.82","550","3.39","400","2.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1144980","13.252","158.572","200","9.617","200","1.831","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1129120.875","13.068","31.778","200","13.28","200","11.15","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145833.047","1.688","7.312","-","34.973","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1716794.625","19.87","59.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1127987","13.055","42.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4018962.25","46.516","69.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1722870","19.941","57.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3400708.25","39.36","53.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5865783.5","67.891","61.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1497758.5","17.335","46.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1791487","20.735","45.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","426032.594","4.931","69.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1422134.875","16.46","66.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2711220","112967.641","-","-","1.498","50","1.624","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4195505","48.559","41.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2677000","30.984","40.772","100","13.149","50","0.968","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501242.469","5.801","27.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2471873.25","28.61","-","-","22.241","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","877191.312","10.153","45.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4468840","51.722","45.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11651900","134.86","54.264","100","-","-","3.793","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1080600","12.594","-","-","11.259","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3789708","43.862","20.737","50","1.615","35","1.084","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","193142.609","2.235","47.04","100","1.007","50","1.033","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7035552","81.43","72.113","200","24.781","200","5.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1170.115","0.014","4.08","300","0.264","100","9.784","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","883080.688","10.221","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3657061.5","42.327","93.517","300","2.336","200","4.523","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","38.537","120","58.377","100","61.212","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7400683","85.656","47.013","100","0","50","2.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175335","2.029","0.748","300","0.521","100","2.334","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","426580.25","4.937","818.657","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1406489","16.28","184.223","200","47.342","50","4.016","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1360899","15.75","181.816","200","46.498","50","4.659","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3951086.5","45.73","66.719","80","20.125","30","1.252","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3108760.5","35.98","67.006","80","14.273","30","0.724","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","675323.81","7.82","89.063","80","6.108","30","25.632","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4077514.75","47.19","72.448","80","40.284","30","3.546","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2626666.5","30.401","9.811","100","0","50","1.22","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1748916.375","20.242","74.802","250","16.322","80","0.546","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2070025","23.959","70.709","250","22.125","80","3.499","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1852240.125","21.438","77.312","250","9.783","80","2.493","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44649884","516.781","41.318","100","25.219","50","1.429","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7781439","90.063","158.81","320","6.49","100","3.56","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4353626","50.389","-","-","-","-",6.447,"20","正常"]