{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3321.591","0.018","25","36.771","250","13.381","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.99","153.123","500","83.64","500","110.672","500","10.004","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.043","0.053","15","4.917","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","315.36","0.117","10","27.09","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","171.432","0.46","10","34.09","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.762","0.02","8","14.884","50","7.504","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","273.02","7.43","10","40.2","80","10.4","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.17","10","24.76","80","5.96","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.738","0.148","10","40.85","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","93.226","0.185","10","35.271","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.071","10","13.537","80","-","-","0.192","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","914.484","0.01","1.5","8.024","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5066.879","0.471","10","22.993","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","448.42","0.021","10","29.77","80","4.24","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1401.41","3.109","10","23.934","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","307.58","0.079","10","20.907","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","256.61","0.026","10","14.713","80","1.833","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.085","10","23.98","80","4.668","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.182","15","17.364","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","1.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.229","0.018","10","0.65","80","8.141","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.09","0.008","10","18.17","70","0.719","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8497.79","0.272","8.629","32.25","69.431","7.742","27.416","0.159","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4735.848","9.819","500","104.283","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","408.214","0.257","10","7.685","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.194","0.8","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.014","10","8.479","80","3.574","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","909.76","0.157","10","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.01","10","13.188","80","16.164","20","0.08","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","860.54","0.164","8","8.51","50","-","-","0.151","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","709.34","0.081","10","31.13","80","4.9","15","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1063.58","0.698","10","43.765","80","3.88","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","293","1.772","10","26.812","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","330.05","0.844","10","12.961","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.119","10","5.06","80","0.25","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.598","0.628","10","13.804","80","2.078","20","0.075","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","206.37","0.02","10","11.26","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.463","0.007","15","15.779","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","84.24","1.075","15","35.735","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","353.06","15.269","500","3.89","500","21.021","500","5.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.402","0.011","15","2.227","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.92","0.099","10","46.099","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","736.13","0.033","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3076.7","6.847","10","20.189","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.259","0.937","15","9.611","80","9.393","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.281","15","14.91","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.606","2.325","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","0.981","15","17.215","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","126.14","3.114","15","29.17","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","5.702","0.101","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.02","19.499","500","25.47","500","15.232","500","3.399","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","2.473","10","16.978","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","6.85","0.217","10","10.094","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","215.61","0.055","10","14.573","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.369","0.258","10","15.863","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","65.304","0.9","10","17.776","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","248.828","0.057","10","0.79","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.816","0.214","10","12.254","80","4.111","20","0.114","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10685.95","0.046","10","22.742","80","5.02","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17342.21","30.888","1000","170.059","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166327.188","0.336","5","6.724","40","7.759","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","165405.422","8.902","50","53.223","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.023","10","17.29","80","2.172","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","576.29","0.077","5","13.48","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","205.63","0.13","10","7.204","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77505.12","0.047","2","12.7","40","5.476","15","0.129","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130851.12","7.22","50","109","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.638","1.47","10","18.292","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","353.38","0.046","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","564.792","0.134","10","15.72","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","360.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.21","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","478.66","0.282","10","52.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","779","0.143","8","9.035","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","476.06","0.271","10","33.359","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.032","10","18.59","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","241.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","70.848","0.073","10","3.83","80","12.198","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.116","10","7.528","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.012","10","2.66","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","993.6","0.295","30","26.897","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.45","0.402","8","2.182","60","7.272","15","0.04","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.394","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1620.99","0.089","10","37.621","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","324.95","0.24","15","18.264","80","4.595","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","275.62","6.609","15","13.9","80","8.327","20","0.034","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","311","0.143","10","13.915","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.031","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","369.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.021","10","3.678","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1129.507","0.023","10","15.073","80","1.958","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.421","0.046","10","12.732","80","8.736","20","0.142","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","505.25","0.208","8","18.585","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","417.31","0.03","45","57.963","500","39.846","70","5.148","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1373.56","0.111","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.021","10","21.07","80","2.061","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1128.38","2.11","15","31.62","60","2.893","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","64.372","0.01","15","17.215","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.662","0.012","10","8.679","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5358.394","8.057","16","63.943","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","975.46","0.102","10","23.391","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.65","0.076","8","19.753","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","498.182","0.026","10","19.642","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","628.99","1.95","10","44.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","873.5","3.433","10","32.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","850.18","1.389","10","31.77","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","955.238","0.497","10","49.634","80","6.595","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12992.135","0.232","8","25.12","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7844.429","0.048","8","17.231","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","116.64","0.154","10","2.086","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","261.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","189.878","0.241","8","5.629","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.048","0.099","10","6.628","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.45","0.028","10","16.027","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","89.03","0.061","15","27.703","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.794","0.285","10","9.606","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","145.15","0.145","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.245","0.074","10","13.999","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.01","0.021","10","16.41","80","-","-","0.121","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","692.06","0.156","10","8.153","80","2.89","15","0.06","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","656.64","0.187","8","7.238","50","-","-","0.197","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","40.61","7.43","500","65.84","500","40.58","500","23.43","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.085","10","17.97","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.503","0.022","10","8.702","80","-","-","0.34","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.864","2.191","10","20.824","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","21.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4523.06","0.154","2","20.98","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.948","1.762","15","34.063","80","-","-","0.161","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.272","0.459","10","16.582","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","82.598","0.462","10","13.035","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","129.6","0.091","10","9.577","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1463.62","3.822","10","44.453","80","8.411","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.013","1.18","10","2.241","80","0.485","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.655","0.087","10","2.234","80","1.189","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.403","0.008","15","16.085","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2691.36","0.024","8","22.304","50","7.935","15","0.038","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.055","1000","128.862","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","456.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","270.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","776.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","101.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","703.382","1.205","10","12.436","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1213.55","0.03","10","16.596","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","23.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","123.55","0.567","8","0.69","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.233","3.285","15","8.977","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1678.56","0.01","15","27.846","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","55.3","0.078","10","51.56","80","1.97","15","0.153","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1125.96","0.592","8","26.414","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.753","0.026","5","11.927","50","4.731","12","0.06","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.76","3.238","10","22.01","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.339","10","16.353","80","15.7","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","153.79","1.25","10","34.56","80","2.64","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","69.082","0.143","10","0.85","80","0.277","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.042","10","5.8","100","4.03","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.86","4.937","15","42.894","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","263.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","2.065","8","3.2","60","6.36","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8176.55","0.071","10","22.281","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","346.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.053","10","15.2","80","1.09","15","0.032","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.91","0.298","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]