{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11603305","137.869","104.466","320","31.483","100","0.329","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16691030","195.891","106.515","320","45.244","100","8.212","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14514162","167.988","-","-","-","-",5.5444,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13327822","154.257","-","-","-","-",2.2266,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2536910.25","29.362","-","-","-","-","1.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","752221.625","8.706","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","15934.359","0.184","6.749","320","6.012","100","4.806","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670309.5","7.758","77.472","300","4.55","100","2.329","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.73","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3591942.5","41.573","0","320","5.671","100","7.504","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","243623.359","2.82","0","320","0.649","100","0.212","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","513039.375","5.938","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","11100.091","0.128","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3451956.5","40.289","82.222","200","17.365","50","4.814","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3357455.5","39.181","80.87","200","12.484","50","6.591","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3675317.75","42.9","79.843","200","18.91","50","5.391","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052671.63","12.18","102.926","200","31.09","35","3.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1107425","12.82","101.875","200","24.739","35","6.238","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","994575.94","11.51","110.033","200","27.463","35","4.921","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3502800","40.54","112.738","200","17.246","35","0.523","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2048170.75","23.706","129.081","200","34.697","50","2.889","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1463046.375","16.933","129.509","200","15.227","50","2.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515359.25","17.539","135.642","200","10.481","50","4.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2936736","33.99","23.27","200","11.77","35","4.82","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13697080","158.531","13.746","50","0.054","35","0.096","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34814016","402.94","22.04","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31019328","359.02","26.12","50","0.05","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35671104","412.86","26.43","50","0.01","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","63216.722","0.732","16.055","50","1.812","35","9.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45915868","531.742","26.342","50","0.071","35","0.088","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","306566.312","3.549","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","311904","3.61",18.71,"120",165.26,"850",1.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16362197","189.377","243.753","320","17.68","100","10.216","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11810932","136.701","2.931","320","2.186","100","1.909","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5792081.5","67.04","-","-","-","-",10.84,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","584064","6.76","8.88","50","2.89","35","2.12","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","49171.8","0.57","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","35048.824","0.406","1.43","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63576312.475","752.583","40.78","100","25.473","50","3.008","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55823454.621","646.105","42.26","100","26.14","50","2.254","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355894.844","4.119","314.335","550","13.918","400","2.874","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","508896","5.89","256.21","550","6.71","400","6.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","584064","6.76","220.93","550","3.36","400","2.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1056420","12.227","153.677","200","8.491","200","1.827","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1092361","12.643","35.398","200","11.735","200","11.381","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145909.547","1.689","7.346","-","37.022","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1618186.375","18.729","56.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1121419.125","12.979","41.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4023075.5","46.563","71.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1755389.5","20.317","59.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3379218","39.111","52.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5896733","68.249","61.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1469567.375","17.009","45.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1770248.75","20.489","45.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","422936.125","4.895","69.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1386234.125","16.044","69.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2723750","113489.281","-","-","1.47","50","2.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009927.75","46.411","39.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2786420","32.25","40.812","100","11.882","50","0.95","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507093.719","5.869","26.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2463030","28.507","-","-","26.802","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","875874.188","10.137","42.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4549900","52.661","39.472","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11552000","133.703","54.37","100","-","-","3.929","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1083540","12.602","-","-","12.365","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3784000.25","43.796","20.955","50","1.685","35","1.092","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","179012.578","2.072","43.353","100","0.917","50","1.024","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6676128","77.27","76.769","200","27.281","200","3.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1161.225","0.013","3.553","300","0.107","100","9.798","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888865.625","10.288","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3737243.5","43.255","106.739","300","2.254","200","4.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","29.524","120","64.875","100","59.762","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7319610.5","84.718","46.019","100","0","50","2.835","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","110204.508","1.276","0.546","300","0.196","100","2.102","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","6.115","0","2345.351","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1412304.25","16.35","177.094","200","47.14","50","3.805","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1376971.88","15.94","176.861","200","44.205","50","4.488","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3959296","45.83","67.368","80","8.918","30","1.252","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3006544.5","34.8","64.523","80","4.295","30","0.763","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","952794.06","11.03","89.96","80","6.761","30","27.388","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3656884.25","42.33","76.627","80","14.024","30","1.242","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2578629","29.845","10.136","100","0","50","1.192","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3110015.25","36.508",14.581,"100",0.2854,"50",4.3746,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1764226.5","20.419","65.809","250","18.484","80","0.527","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1945778.75","22.521","56.705","250","19.395","80","2.428","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838101.5","21.274","72.998","250","13.594","80","2.024","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44758932","518.043","41.593","100","24.691","50","1.433","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7800115.5","90.279","164.28","320","5.89","100","3.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4381451.5","50.711","-","-","-","-",6.427,"20","正常"]