{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3556.293","0.018","25","36.325","250","10.658","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","443.05","119.824","500","98.96","500","133.412","500","12.305","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.037","0.012","15","3.866","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","18.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","4.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","227.23","0.097","10","26.01","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.454","0.143","10","31.986","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.009","8","15.074","50","7.375","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","188.35","6.42","10","34","80","10.1","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.18","10","22.87","80","6.46","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.314","0.154","10","41.895","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","52.272","0.112","10","36.197","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.096","10","13.466","80","-","-","0.197","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","843.397","0.01","1.5","9.458","30","-","-","0.067","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5250.998","0.45","10","18.849","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","411.26","0.052","10","23.73","80","4.43","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1554.34","1.735","10","50.187","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","303.26","0.138","10","19.112","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","236.74","0.02","10","14.7","80","1.495","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.272","10","24.3","80","4.769","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.087","15","18.675","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","0.335","80","6.605","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","382.75","0.009","10","19.06","70","0.714","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10909.56","0.32","8.629","31.048","69.431","5.919","27.416","0.162","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4415.376","10.758","500","106.055","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.058","10","7.62","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.662","3.181","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.947","0.01","10","8.249","80","3.534","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","768.57","0.03","10","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.009","10","11.196","80","15.289","20","0.066","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","812.16","0.259","8","8.02","50","-","-","0.148","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","885.6","0.165","10","33.16","80","5.64","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1054.94","1.047","10","41.285","80","4.596","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","145","1.528","10","22.322","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","432.86","0.791","10","13.884","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","6.36","80","0.21","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.178","0.851","10","20.069","80","2.331","20","0.21","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","149.57","0.03","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.448","0.006","15","15.721","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.53","1.326","15","31.125","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","187.92","13.38","500","4.09","500","24.135","500","5.79","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.022","0.011","15","2.296","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.208","10","41.153","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1162.08","0.027","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2923.78","7.438","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.434","1.245","15","10.412","80","11.414","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.28","15","14.02","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.227","2.706","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","79","1.166","15","14.769","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","225.5","3.033","15","28.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","8.208","0.243","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","275.54","20.002","500","27.86","500","19.892","500","4.245","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","7.78","1.359","10","14.444","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","7.57","0.357","10","12.03","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.61","0.028","10","14.247","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.596","0.241","10","18.271","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.56","10","17.398","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","279.864","0.045","10","1.622","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","139.104","0.205","10","7.543","80","3.828","20","0.076","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10320.48","0.044","10","23.557","80","4.96","15","0.13","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20719.58","30.095","1000","168.129","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168010.766","0.203","5","10.144","40","7.603","15","0.111","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167793.031","9.211","50","79.616","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","78.62","0.016","10","15.43","80","2.178","20","0.095","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","637.63","0.103","5","14.77","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","236.74","0.096","10","7.382","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65988.86","0.477","2","11.56","40","6.416","15","0.149","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124700.16","8.33","50","124","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","159.064","1.434","10","19.075","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","347.33","0.059","10","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","464.976","0.125","10","18.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","354.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","1.33","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","470.88","0.189","10","52.36","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","800","0.567","8","20.108","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","386.21","0.271","10","36.588","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.039","10","17.38","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.115","0.25","10","10.2","80","11.699","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.284","10","4.243","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.003","10","3.47","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1080.86","0.319","30","26.979","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.117","0.295","8","0.802","60","6.322","15","0.044","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.598","0.255","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1533.96","0.048","10","30.586","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","313.027","0.225","15","21.096","80","2.916","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","241.06","5.389","15","10.7","80","6.773","20","0.042","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","260","0.096","10","13.039","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.039","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","358.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.022","10","3.568","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1004.4","0.022","10","8.367","80","1.069","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.762","0.25","10","17.998","80","11.767","20","0.29","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.47","0.219","8","15.061","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","386.21","0.036","45","56.782","500","40.278","70","3.98","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1483.43","0.233","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.022","10","11.04","80","2.105","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","798.34","2.131","15","28.94","60","2.553","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.834","0.01","15","19.107","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","9.491","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5163.75","6.125","16","61.096","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","925.34","0.186","10","22.772","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","373.26","0.089","8","20.877","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","489.024","0.386","10","24.162","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","542.59","2.764","10","42.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","892.51","3.419","10","33.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","784.51","1.174","10","33.79","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1241.654","0.446","10","44.533","80","6.005","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13338.305","0.246","8","24.413","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7529.933","0.083","8","16.584","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.088","10","2.881","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","256.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","96.272","0.294","8","7.675","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.17","10","7.736","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.2","0.036","10","16.053","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.17","0.064","15","27.099","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.642","0.234","10","9.761","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","148.61","0.131","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","352.824","0.073","10","14.876","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.051","10","16.75","80","-","-","0.227","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","673.06","0.128","10","6.864","80","2.58","15","0.054","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","544.838","0.072","8","7.439","50","-","-","0.153","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","62.21","7.18","500","79.47","500","39.76","500","25.7","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.064","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.887","0.074","10","5.244","80","-","-","0.276","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.654","1.879","10","18.365","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","10.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4024.518","0.039","2","17.424","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.104","1.789","15","35.901","80","-","-","0.172","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","401.501","0.622","10","14.866","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","77.242","0.235","10","28.44","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","176.26","0.158","10","10.688","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1475.71","5.18","10","53.725","80","8.84","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.506","0.158","10","2.948","80","0.453","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.238","0.248","10","2.87","80","0.479","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.206","0.627","15","13.981","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","106.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","147.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2641.25","0.025","8","21.968","50","7.535","15","0.038","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.402","1000","141.424","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","399.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","302.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","758.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","87.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","124.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","902.448","1.404","10","12.522","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1181","0.046","10","18.328","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.94","0.459","8","0.649","50","-","-","0.069","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.537","15","7.05","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1482.72","0.009","15","26.42","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","69.12","0.074","10","51.25","80","2.01","15","0.153","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1197.592","0.524","8","24.553","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.023","0.031","5","13.444","50","4.663","12","0.054","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.933","0.618","10","18.904","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.45","10","16.124","80","15.91","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","0.811","10","18.69","80","1.872","15","0.039","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","45.98","0.161","10","0.369","80","0.338","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.06","10","7.1","100","4.44","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.72","4.395","15","37.75","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","264.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","70.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.389","1.439","8","2.9","60","6.47","15","0.017","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8154.778","0.071","10","22.832","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","401.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.028","10","15.2","80","0.919","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","242.78","0.335","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]