{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12057934","143.556","108.321","320","25.676","100","0.34","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16724484","196.313","106.685","320","44.385","100","8.44","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14712310","170.281","-","-","-","-",5.5841,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13373520","154.786","-","-","-","-",2.3007,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2500050.25","28.936","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","435879.375","5.045","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","15817.588","0.183","11.61","320","9.96","100","4.851","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669261.875","7.746","74.238","300","4.586","100","2.363","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3593519.25","41.592","0","320","6.439","100","7.158","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","316537.781","3.664","0","320","0.593","100","0.201","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","607842.062","7.035","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","15699.148","0.182","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3441622.5","40.164","80.357","200","18.012","50","4.824","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3345091.25","39.047","81.654","200","13.498","50","6.729","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3725156.5","43.474","83.889","200","18.642","50","5.492","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088056.25","12.59","114.065","200","28.756","35","3.483","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1141905.63","13.22","102.886","200","22.582","35","6.244","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1015599.88","11.75","115.976","200","25.216","35","4.977","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3440000.75","39.81","108.869","200","22.455","35","0.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2055471.5","23.79","132.761","200","27.631","50","2.93","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1507121.375","17.444","130.273","200","12.863","50","2.636","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499479","17.355","131.51","200","7.399","50","4.104","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2858976","33.09","20.35","200","11.55","35","4.49","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","2.39","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13445778","155.622","12.525","50","0.033","35","0.109","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2963520","34.3","2.91","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18369504","212.61","15.44","50","0.04","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40192416","465.19","26.34","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","76872.633","0.89","13.16","50","0.72","35","7.441","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","8417465","97.487","39.816","50","2.013","35","2.806","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46037224","533.209","27.412","50","0.223","35","0.091","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","310176","3.59",18.53,"120",162.8,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16452638","190.424","243.591","320","18.58","100","10.582","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11768975","136.215","2.644","320","1.881","100","4.336","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6020068.5","69.68","-","-","-","-",10.67,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","338688","3.92","6.86","50","4.68","35","1.6","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","68848.8","0.8","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","11000.04","0.127","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","35196.585","0.407","152.969","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57409578.361","679.367","40.739","100","23.558","50","2.455","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53348520.746","617.46","43.657","100","25.578","50","2.418","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356735.188","4.129","310.057","550","13.923","400","2.875","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","253.43","550","6.51","400","6.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","581472","6.73","205.83","550","3.38","400","2.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1063410","12.308","146.392","200","8.527","200","1.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1143716.75","13.238","37.253","200","11.964","200","10.718","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144691.281","1.675","7.514","-","28.506","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1623556.625","18.791","57.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1113721.375","12.89","40.236","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4037301.25","46.728","68.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1755961.875","20.324","56.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3378104","39.098","52.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5981386.5","69.229","60.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1467099","16.98","43.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1769021.75","20.475","42.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","421947.438","4.884","68.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1389172.375","16.078","68.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2747750","114489.719","-","-","1.416","50","2.658","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3996532","46.256","39.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2833180","32.792","40.66","100","11.963","50","0.969","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508083.062","5.88","25.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2459852.25","28.47","-","-","28.988","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","875783.312","10.136","41.286","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4475150","51.796","43.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11314100","130.951","51.647","100","-","-","3.877","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084550","12.605","-","-","13.565","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3783947.75","43.796","21.086","50","1.696","35","1.089","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","176933.422","2.048","43.811","100","0.934","50","1.031","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6651072","76.98","69.699","200","28.189","200","5.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1157.464","0.013","3.782","300","0.161","100","9.562","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","891530.375","10.319","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3714323","42.99","99.86","300","2.154","200","4.602","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","25.712","120","62.802","100","57.79","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7357691.5","85.158","45.712","100","0","50","3.004","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112831.992","1.306","0.52","300","0.219","100","2.092","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","719415.5","8.327","2.962","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1409437.75","16.31","176.267","200","46.509","50","3.668","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1348324.13","15.61","171.766","200","44.003","50","4.463","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3831983.75","44.35","69.277","80","11.226","30","1.051","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3012066.25","34.86","66.797","80","6.043","30","0.9","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","983808.94","11.39","130.114","80","5.324","30","27.349","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3800227.25","43.98","75.819","80","10.062","30","1.145","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2468142.25","28.566","9.37","100","0","50","1.159","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2775465.75","32.639",19.4528,"100",0.311,"50",5.3732,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1843865.25","21.341","75.095","250","22.478","80","5.975","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1924364","22.273","51.86","250","12.443","80","2.659","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1827067.125","21.147","80.506","250","14.591","80","2.298","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44382652","513.688","42.211","100","25.76","50","1.554","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7796483","90.237","164.87","320","6","100","4.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4226359.5","48.916","-","-","-","-",6.465,"20","正常"]