{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3067.775","0.018","25","36.777","250","9.225","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","425.48","149.894","500","87.28","500","135.972","500","9.485","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.926","0.043","15","5.606","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","251.42","0.163","10","26.26","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","142.583","0.166","10","31.168","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.004","8","15.396","50","7.125","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","127.01","6.7","10","39.35","80","9.61","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.19","10","22.97","80","6.41","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.164","10","42.94","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","73.699","0.084","10","36.906","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.116","10","12.601","80","-","-","0.196","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1000.941","0.013","1.5","8.911","30","-","-","0.074","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2881.165","0.566","10","20.58","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","455.33","0.032","10","29.89","80","5.07","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1004.83","1.112","10","44.246","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","337.82","0.059","10","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","241.92","0.04","10","14.7","80","1.25","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.93","0.234","10","23.092","80","5.148","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.328","15","19.005","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","0.368","80","7.597","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","362.02","0.005","10","16.45","70","0.771","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9899.57","0.399","8.629","32.025","69.431","5.01","27.416","0.168","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4191.264","10.559","500","120.063","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.073","10","7.406","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.331","7.033","10","19.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.007","10","9.699","80","3.467","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1103.22","0.084","10","31.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","263","0.012","10","10.707","80","13.561","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","755.14","0.128","8","10.53","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","4.32","0.115","10","31.68","80","3.89","15","0.021","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1383.26","0.723","10","42.816","80","4.373","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","87","1.354","10","12.257","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","637.63","0.792","10","13.904","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.134","10","7.26","80","0.27","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.03","0.753","10","19.409","80","2.073","20","0.422","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.03","10","12.25","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.054","15","11.934","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","86.746","1.128","15","18.091","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","188.71","14.001","500","5.56","500","25.719","500","7.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.941","0.009","15","2.416","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.48","0.222","10","42.426","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","897.7","0.03","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2795.04","5.884","10","12.952","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.965","0.776","15","9.473","80","10.413","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.244","15","14.03","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.573","2.803","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","0.995","15","13.65","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","140.83","2.857","15","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.59","0.565","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.92","18.906","500","33.57","500","16.572","500","2.716","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.204","10","21.37","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","5.6","0.177","10","14.145","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.99","0.02","10","12.682","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.804","0.243","10","21.094","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62.856","0.476","10","17.244","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","221.386","0.045","10","5.568","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","84.672","0.204","10","11.575","80","4.828","20","0.092","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9370.94","0.034","10","23.904","80","4.37","15","0.127","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16187.9","30.756","1000","167.996","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157485.875","0.208","5","9.86","40","7.768","15","0.121","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157655.672","9.159","50","67.918","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","89.86","0.013","10","14.25","80","2.004","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","573.7","0.12","5","14.77","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","360.29","0.078","10","7.679","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56444.26","0.021","2","10.22","40","6.152","15","0.13","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115133.04","9.72","50","107","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","91.843","1.474","10","19.787","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","236.74","0.08","10","31.45","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","515.784","0.128","10","18.04","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","2.59","1.38","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","409.54","0.241","10","50.62","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","468","0.13","8","8.915","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","100.22","0.265","10","34.791","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","19","0.031","10","16.87","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.123","0.079","10","5.11","80","5.829","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.24","10","7.725","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.664","0.003","10","3.82","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","997.92","0.162","30","27.394","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.36","0.247","8","1.548","60","6.776","15","0.033","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.875","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1727.08","0.36","10","37.302","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","283.046","0.52","15","20.594","80","3.106","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","69.12","4.618","15","12.3","80","6.256","20","0.055","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","139","0.069","10","11.531","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.031","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.015","10","3.116","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","385.43","0.021","10","7.983","80","0.905","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.784","0.075","10","13.674","80","8.253","20","0.268","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","133.99","0.213","8","13.242","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","400.9","0.047","45","57.378","500","39.408","70","3.128","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1498.34","0.253","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.021","10","12.27","80","2.3","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1159.49","1.466","15","28.59","60","2.47","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.208","0.009","15","19.94","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.011","10","9.867","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5196.903","5.469","16","36.043","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1009.15","0.123","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","366.2","0.099","8","20.632","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","416.794","0.03","10","22.507","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","28.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","552.96","2.878","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","810.43","5.863","10","39.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","571.97","1.444","10","34.53","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1297.814","0.461","10","43.761","80","5.934","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13900.378","0.245","8","38.88","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6446.65","0.316","8","16.294","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.87","0.058","10","2.646","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","228.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","198.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","205.36","0.338","8","7.252","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","54.877","0.178","10","6.354","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.64","0.038","10","15.948","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","99.24","0.043","15","26.715","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","97.632","0.19","10","10.715","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","61.34","0.517","8","15.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","299.445","0.072","10","15.287","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.024","10","14.49","80","-","-","0.219","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","715.39","0.098","10","7.158","80","2.57","15","0.054","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","508.896","0.073","8","7.237","50","-","-","0.142","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","26.78","15.41","500","88.12","500","50.4","500","28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.13","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.424","0.054","10","2.911","80","-","-","0.207","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.43","1.043","10","20.082","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","5.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4170.218","0.044","2","21.23","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.458","1.794","15","37.407","80","-","-","0.173","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","501.898","0.75","10","13.302","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","87.869","0.432","10","10.444","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","205.63","0.372","10","10.963","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1151.71","4.317","10","54.323","80","8.108","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.601","0.4","10","2.678","80","0.485","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.298","10","3.096","80","0.584","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.708","0.01","15","13.257","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","32.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","70.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2620.51","0.022","8","20.085","50","7.125","15","0.036","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.8","1000","94.642","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","330.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","164.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","607.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","42.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","884.39","1.522","10","15.918","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1286.57","0.04","10","22.901","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","29.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","111.46","0.268","8","3.429","50","-","-","0.075","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.75","15","4.208","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1349.28","0.01","15","24.515","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","427.68","0.051","10","47.74","80","2.16","15","0.162","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1042.972","0.509","8","22.548","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","94.376","0.022","5","12.68","50","4.506","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.982","0.652","10","17.261","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.212","10","15.441","80","15.57","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","0.72","10","27.42","80","1.807","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.134","0.145","10","0.804","80","0.43","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.056","10","7.6","100","4.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","152.58","6.389","15","44.196","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.704","8","2.8","60","6.59","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8259.667","0.073","10","23.974","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.027","10","15.3","80","0.695","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","204.77","0.168","10","22.12","80","-","-","-","-","正常"]