{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11015839","129.216","102.352","320","27.697","100","0.327","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14202966","166.232","95.34","320","39.057","100","11.736","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14893670","172.38","-","-","-","-",5.5054,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10470935","122.307","-","-","-","-",2.3266,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2571163.25","29.759","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","407882.812","4.721","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","436634.938","5.054","16.05","320","13.644","100","5.232","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661024.875","7.651","68.415","300","4.564","100","2.426","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.55","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3541595.75","40.991","0","320","7.12","100","7.237","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","302077.219","3.496","0","320","0.563","100","0.203","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","638063.438","7.385","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","17837.246","0.206","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3346190.75","39.522","75.734","200","17.154","50","4.781","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3287726.25","38.886","77.381","200","14.92","50","6.68","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3564590.25","42.231","80.245","200","20.35","50","5.564","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084109.75","12.55","110.893","200","24.882","35","3.564","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1112793","12.88","105.732","200","24.211","35","6.133","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1004918.25","11.63","101.579","200","24.187","35","4.871","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3342858.5","38.69","113.885","200","22.448","35","0.46","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2049953","23.726","127.582","200","30.725","50","2.928","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1526805.25","17.671","129.277","200","7.09","50","2.632","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487322.125","17.214","130.727","200","6.716","50","4.155","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2802816","32.44","19.5","200","11.87","35","4.16","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13950038","162.415","13.783","50","0.292","35","0.245","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16240750","187.972","16.095","50","0.032","35","0.135","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24751872","286.48","17.62","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32203872","372.73","27.12","50","0.05","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","336960","3.9","0.83","50","0","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","34618147.265","400.673","27.838","50","0.16","35","1.333","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31257808","362.148","31.58","50","0.733","35","0.993","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47797264","557.684","24.414","50","0.153","35","0.076","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","305856","3.54",21.05,"120",157.28,"850",1.54,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16514764","191.143","236.334","320","21.664","100","10.14","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11808212","136.669","2.329","320","1.808","100","2.182","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6050406.5","70.03","-","-","-","-",10.51,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","333504","3.86","11.7","50","3.22","35","1.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","407569.2","4.676","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","61371.6","0.71","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55227.06","0.639","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33945.367","0.393","49.675","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64881056.212","768.229","41.846","100","24.965","50","2.611","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56573699.718","654.788","44.182","100","25.945","50","2.303","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356894.469","4.131","283.285","550","13.998","400","2.853","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","237","550","6.13","400","6.02","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","533952","6.18","184.1","550","2.38","400","2.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1189220","13.764","159.248","200","13.789","200","1.807","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1253180.625","14.504","42.22","200","19.406","200","10.779","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145441.797","1.683","7.397","-","34.734","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1627025.375","18.831","59.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1109874.875","12.846","40.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3195983.5","36.99","62.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1831647.5","21.2","56.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3377190.75","39.088","52.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6043588","69.949","60.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1496855.125","17.325","43.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1752145.5","20.279","42.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","421412.281","4.877","69.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1417648.75","16.408","69.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2780180","115840.805","-","-","1.39","50","2.653","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3991996.75","46.204","39.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2238450","33.347","43.831","100","17.742","50","1.727","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508510","5.886","25.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2461777","28.493","-","-","31.058","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","875576.5","10.134","39.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4466150","51.692","43.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11202600","129.66","50.309","100","-","-","3.848","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1086680","12.639","-","-","16.698","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3779438.5","43.744","20.906","50","1.752","35","1.085","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","177249.344","2.051","42.616","100","0.939","50","1.03","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7742304","89.61","72.452","200","32.173","200","5.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1152.905","0.013","4.082","300","0.216","100","9.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","887684.75","10.274","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3753635","43.445","96.784","300","2.118","200","4.626","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","12.855","120","68.708","100","55.475","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7333493","84.819","45.327","100","0","50","2.655","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","111164.492","1.287","0.52","300","0.186","100","2.086","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1113283.25","12.885","138.828","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1396398.88","16.16","172.622","200","47.315","50","3.992","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1417027.63","16.4","173.281","200","46.703","50","4.759","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3783600.5","43.79","67.347","80","14.038","30","0.8","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2993896.25","34.65","66.907","80","6.983","30","0.654","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1580773.13","18.3","143.826","80","2.964","30","128.976","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3743802.75","43.33","69.883","80","8.136","30","0.979","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2481688.5","28.723","10.871","100","0.099","50","1.138","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2746211.75","32.299",19.2952,"100",0.301,"50",5.7086,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2014199.25","23.312","38.758","250","50.926","80","48.589","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1939887.5","22.452","55.702","250","13.492","80","2.695","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1829620.875","21.176","67.941","250","13.852","80","2.572","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44434880","514.292","41.35","100","25.798","50","1.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7822525","90.538","161.44","320","5.19","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4362980","50.497","-","-","-","-",6.495,"20","正常"]