{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3104.433","0.017","25","38.134","250","10.533","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","364.57","134.583","500","112.11","500","148.82","500","9.403","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.565","0.044","15","6.199","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","217.73","0.208","10","30.82","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","37.964","0.132","10","30.527","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.005","8","15.857","50","6.783","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","242.78","6.94","10","48.3","80","11.01","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.19","10","23.72","80","6.64","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.609","0.159","10","43.022","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.845","2.922","10","32.593","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.133","10","13.544","80","-","-","0.208","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","620.155","0.013","1.5","10.074","30","-","-","0.066","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4674.177","0.275","10","12.992","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","327.46","0.021","10","22.37","80","4.27","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1140.48","1.265","10","40.687","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","323.14","0.08","10","19.171","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","222.91","0.159","10","15.922","80","1.871","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.312","10","21.776","80","5.51","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.131","15","18.998","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","22.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.029","0.012","10","0.995","80","6.596","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","235.87","0.01","10","17.03","70","0.808","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8123.98","0.224","8.629","34.124","69.431","7.64","27.416","0.2","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3991.632","11.126","500","142.339","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","224.891","0.096","10","7.927","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.229","7.759","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.127","0.007","10","8.48","80","3.442","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","653.44","0.166","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","213","0.012","10","9.822","80","10.256","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","771.55","0.207","8","9.21","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","343.87","0.125","10","26.94","80","4.31","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1267.49","1.084","10","45.132","80","4.745","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","87","0.139","10","3.127","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","771.55","0.754","10","13.771","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.159","10","6.73","80","0.27","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.635","0.92","10","19.708","80","2.114","20","0.337","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.02","10","8.86","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.56","0.084","15","12.725","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.034","0.728","15","19.84","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","304.82","14.74","500","11.69","500","25.042","500","7.71","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.281","0.01","15","2.424","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","14.16","0.351","10","42.223","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1009.15","0.044","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3065.47","6.485","10","12.188","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.63","0.189","15","8.852","80","8.399","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.124","15","13.81","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.045","3.602","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","1.513","15","20.081","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","300.67","2.749","15","30.03","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","8.467","0.782","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.88","17.932","500","39.02","500","22.833","500","3.028","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.584","10","20.788","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","8.09","0.062","10","13.722","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","211.02","0.024","10","12.853","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.61","0.249","10","20.026","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.394","10","16.634","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","347.691","0.078","10","6.694","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","112.147","0.184","10","8.389","80","4.431","20","0.074","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10380.96","0.036","10","23.988","80","4.58","15","0.128","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19548","30.292","1000","169.693","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157362.156","0.402","5","11.841","40","8.23","15","0.149","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155419.078","8.988","50","60.793","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.017","10","11.44","80","1.756","20","0.104","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","579.74","2.162","5","15.31","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","446.69","0.085","10","7.595","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55772.06","0.02","2","9.8","40","6.544","15","0.288","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109192.8","9.8","50","99","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.858","1.44","10","18.546","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","274.75","0.1","10","28.92","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","487.248","0.07","10","18.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","167.62","1.086","10","25.011","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","482.98","0.226","10","48.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","618","0.157","8","4.642","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.249","10","35.162","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.034","10","14.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","23.155","0.135","10","6","80","7.523","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","49.2","0.183","10","45.025","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","3.36","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","977.18","0.127","30","27.591","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62.64","0.24","8","1.011","60","8.094","15","0.033","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.286","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1708.87","0.054","10","30.654","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","278.64","1.603","15","21.07","80","4.995","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","67.39","4.368","15","10.1","80","5.894","20","0.058","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","255","0.24","10","14.455","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.031","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","13.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.014","10","3.27","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","454.378","0.029","10","10.78","80","1.243","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.269","0.047","10","12.205","80","7.749","20","0.275","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","26.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","218.68","0.217","8","10.658","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","421.63","0.067","45","57.989","500","39.729","70","3.522","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1470.62","0.258","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.02","1.592","10","19.02","80","3.545","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1062.72","1.505","15","27.78","60","2.456","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.524","0.01","15","22.109","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.28","0.01","10","8.906","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5352.46","5.926","16","32.603","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","942.62","0.198","10","24.036","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","327.85","0.126","8","20.417","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.109","0.032","10","19.483","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","642.82","2.426","10","42.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","748.22","3.644","10","38.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","724.03","1.113","10","36.13","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1014.336","0.497","10","43.242","80","6.088","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.2","50","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12928.212","0.235","8","39.742","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9243.418","0.194","8","14.637","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","130.46","0.158","10","1.455","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","315.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.221","0.386","8","7.045","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.08","10","9.988","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.04","0.256","10","19.821","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.45","0.052","15","25.153","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","87.437","0.189","10","9.825","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","101.95","0.181","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","240.502","0.072","10","14.193","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.031","10","13.54","80","-","-","0.246","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","709.34","0.062","10","6.942","80","2.71","15","0.049","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","565.92","0.308","8","7.084","50","-","-","0.147","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","7.78","12.14","500","64.47","500","36.63","500","26.03","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.096","10","18.75","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.592","0.04","10","1.993","80","-","-","0.171","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.013","1.288","10","17.311","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3391.154","0.25","2","22.762","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.909","1.38","15","33.913","80","-","-","0.187","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","294.883","0.969","10","14.417","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.059","0.312","10","10.307","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","108","0.379","10","10.519","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1191.46","3.609","10","54.376","80","7.22","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.689","0.443","10","1.8","80","0.492","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.632","0.169","10","3.165","80","0.601","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.42","0.407","15","12.434","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","215.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2241.22","0.023","8","19.859","50","7.178","15","0.037","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.111","1000","120.728","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","434.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","347.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","757.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","98.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","910.483","1.477","10","16.429","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1215.68","0.425","10","24.563","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","97.63","0.194","8","0.603","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.449","2.938","15","6.023","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1458.72","0.012","15","18.132","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","684.29","0.06","10","55.73","80","2.96","15","0.162","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1146.697","0.727","8","23.965","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","124.526","0.023","5","10.466","50","4.77","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.44","0.761","10","19.895","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","302","0.074","10","14.274","80","14.76","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","0.793","10","31.93","80","1.989","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.378","0.062","10","0.587","80","0.372","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7","100","4.69","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.65","4.301","15","32.366","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","201.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.97","0.805","8","5","60","7.22","15","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.541","0.1","10","23.948","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","4.32","0.024","10","14.3","80","0.52","15","0.035","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","197.86","0.244","10","22.95","80","-","-","-","-","正常"]