{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2893.907","0.019","25","39.656","250","11.817","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","407.45","156.792","500","125.54","500","159.524","500","9.328","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.182","4.789","15","2.514","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","294.62","0.217","10","33.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","20.819","0.725","10","29.038","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.8","0.008","8","17.683","50","6.334","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","6.32","10","57.21","80","7.42","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.1","10","24.41","80","6.85","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.275","10","34.394","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.352","0.008","10","40.029","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","12.843","80","-","-","0.21","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","917.538","0.012","1.5","9.558","30","-","-","0.076","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4267.862","1.074","10","22.368","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","396.58","0.369","10","19.67","80","4.64","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","628.13","0.934","10","33.581","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","311.9","0.087","10","19.422","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","231.55","0.087","10","7.92","80","2.006","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.182","10","22.125","80","5.241","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.028","15","19.347","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.57","0.013","10","1.901","80","7.682","20","0.03","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","165.89","0.299","10","17.64","70","1.07","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10687.08","0.135","8.629","34.798","69.431","6.411","27.416","0.172","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3930.456","11.141","500","134.549","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","510.322","0.121","10","19.476","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.747","0.51","10","18.56","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.324","0.005","10","7.99","80","2.755","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","748.02","0.187","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.012","10","10.773","80","8.164","20","0.06","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","854.5","0.456","8","11.93","50","-","-","0.155","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648","0.279","10","29.33","80","5.37","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1264.9","0.19","10","40.736","80","3.41","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","311","1.167","10","23.649","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","736.99","0.55","10","14.691","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.16","10","6.27","80","0.25","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.549","0.763","10","18.306","80","1.8","20","0.329","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","152.32","0.5","10","9.27","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.414","0.038","15","16.913","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","85.795","1.029","15","29.387","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","267.43","13.002","500","5.4","500","22.138","500","7.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.138","0.177","15","2.988","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.48","1.295","10","44.995","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1033.34","0.061","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3349.73","6.603","10","10.188","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.928","0.266","15","11.051","80","7.105","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.486","15","10.47","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.128","1.073","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","0.791","15","15.261","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","211.68","2.182","15","33.69","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","5.27","1.098","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","43.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","291.22","23.306","500","25.81","500","23.077","500","2.822","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","4.32","0.003","10","8.152","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","7.59","0.078","10","14.05","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.12","0.021","10","12.765","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.823","0.249","10","15.687","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","65.76","0.895","10","16.918","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","400.65","0.112","10","6.285","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","128.304","0.052","10","13.782","80","4.214","20","0.084","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9961.06","0.034","10","24.543","80","5.07","15","0.108","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18264.96","29.785","1000","166.599","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159093.156","0.652","5","11.175","40","8.69","15","0.167","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155724.719","7.844","50","56.879","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.008","10","10.5","80","1.301","20","0.089","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","614.3","0.728","5","8.16","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","454.46","0.114","10","7.061","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74027.52","0.082","2","9.06","40","7.944","15","0.087","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108968.64","15.45","50","117","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","104.944","0.744","10","58.618","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","459.65","0.137","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","510.408","0.006","10","18.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.896","10","27.466","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","450.14","0.253","10","52.68","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","842","0.137","8","27.16","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","827.71","0.317","10","35.395","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.039","10","19.11","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","241.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.195","0.037","10","0.65","80","9.779","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","44.39","0.142","10","21.489","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","4.35","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1102.46","0.103","30","27.223","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.162","0.3","8","51.555","60","7.232","15","0.073","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.427","0.069","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1270.25","0.043","10","35.255","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","266.63","0.393","15","20.812","80","3.244","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","90.72","6.131","15","12.9","80","7.449","20","0.065","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","376","0.522","10","18.198","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.031","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","17.029","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.011","10","3.95","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","873.504","0.029","10","19.176","80","1.142","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.534","0.028","10","13.287","80","8.356","20","0.288","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","435.63","0.211","8","13.882","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","405.22","0.07","45","57.167","500","32.233","70","1.89","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.98","0.485","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.201","10","7.23","80","2.361","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","716.26","1.41","15","29.11","60","2.127","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.61","0.016","15","25.916","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.011","10","7.783","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5195.456","7.333","16","38.665","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1045.44","0.477","10","31.564","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","346.76","0.104","8","18.757","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","630.634","1.439","10","18.287","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","534.82","2.279","10","47.86","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","800.06","3.613","10","24.78","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","740.45","1.197","10","29.35","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1351.814","0.59","10","46.237","80","5.197","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.2","50","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12001.67","0.205","8","37.283","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","5729.875","0.269","8","20.057","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.203","10","0.625","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","140.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","60.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","261.65","0.488","8","6.17","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","6.129","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.95","0.098","10","19.026","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.04","0.025","15","24.91","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.715","0.293","10","8.812","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","36.29","0.357","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","365.169","0.07","10","15.205","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.007","10","4.922","80","1.99","15","0.031","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","613.354","0.116","8","7.012","50","-","-","0.127","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","5.18","17.29","500","65.95","500","53.59","500","23.91","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.196","10","17.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.931","0.037","10","5.651","80","-","-","0.173","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","40.262","1.058","10","14.447","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","10.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3221.854","0.379","2","14.766","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.719","1.038","15","33.32","80","-","-","0.184","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","368.582","1.349","10","13.746","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.376","1.577","10","13.163","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","91.58","0.276","10","10.061","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1255.39","4.668","10","45.912","80","8.714","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.228","0.012","10","1.294","80","0.153","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.022","0.053","10","3.637","80","0.051","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.355","6.98","15","19.328","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","180.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2592.86","0.021","8","18.119","50","7.085","15","0.04","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.441","1000","638.176","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","418.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","204.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","743.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","49.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","942.019","1.199","10","18.072","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1266.1","2.033","10","28.274","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","53.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","104.54","0.135","8","0.481","50","-","-","0.069","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.902","3.233","15","8.497","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1286.16","0.018","15","16.641","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","427.68","0.03","10","42.12","80","2.95","15","0.131","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1070.411","1.072","8","31.276","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","117.11","0.02","5","14.909","50","5.331","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.662","1.147","10","23.623","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.168","10","15.121","80","15.07","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","0.456","10","39.1","80","1.202","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.551","0.06","10","0.637","80","0.345","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.066","10","6.6","100","3.88","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","151.11","2.437","15","44.333","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.907","1.333","8","5","60","7.15","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8241.437","0.137","10","25.612","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","393.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.024","10","10.1","80","4.46","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","201.31","0.328","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]