{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","109705.844","1.327","12.836","320","12.81","100","3.47","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15423442","191.707","104.477","320","57.154","100","3.861","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","878134.625","10.164","-","-","-","-",1.3867,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13570472","157.066","-","-","-","-",2.304,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2691259.75","31.149","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8810102","101.969","-","-","-","-",12.8889,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8970479","103.825","220.864","320","23.022","100","5.525","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652303.625","7.55","99.319","300","7.887","100","2.465","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.2","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3403295.5","39.653","0.154","320","8.638","100","32.87","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","2425356.5","30.683","11.953","320","20.124","100","0.451","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","601466.625","6.961","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","275717.781","3.191","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3373364.5","39.383","78.094","200","24.616","50","4.752","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3481400.5","40.637","74.123","200","17.768","50","6.251","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3743998","43.692","81.002","200","25.758","50","5.37","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1039032.75","12.03","115.772","200","26.2","35","4.021","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1093033.75","12.65","105.15","200","22.349","35","5.88","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","977183.44","11.31","113.432","200","14.289","35","4.85","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3037083.25","35.15","112.16","200","20.938","35","0.474","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1996771.875","23.111","131.532","200","35.31","50","3.013","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1454401.875","16.833","139.841","200","14.226","50","2.672","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491776.625","17.266","127.505","200","10.616","50","4.272","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2839104","32.86","26.13","200","14.48","35","4.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","1.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36167040","418.6","24.09","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33595776","388.84","26.1","50","0.03","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1398816","16.19","0.56","50","0.01","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","49122219.806","568.544","25.596","50","0.025","35","0.097","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44834512","519.828","26.26","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48811700","565.214","26.338","50","0.13","35","0.082","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","308448","3.57",16.92,"120",150.23,"850",1.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16805312","194.506","217.074","320","24.672","100","12.259","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11702552","135.446","6.059","320","3.32","100","2.978","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5596638","64.78","-","-","-","-",10.15,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","532224","6.16","11.57","50","5.68","35","1.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","569480.82","6.591","-","-","-","-",0.9,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","62662.2","0.73","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31.86","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","36120.437","0.418","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","66584268.976","786.446","40.5","100","24.832","50","3.602","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","31993368.728","370.294","40.056","100","21.315","50","2.792","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","349330.688","4.043","250.143","550","13.857","400","2.806","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498528","5.77","217.74","550","5.96","400","5.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","519264","6.01","166.52","550","1.64","400","2.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1216000","14.074","162.119","200","12.948","200","1.889","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1215021.25","14.063","46.389","200","17.466","200","9.163","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135544.922","1.57","8.613","-","25.324","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1730343.75","20.027","59.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1060400.375","12.273","40.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4384729","50.749","72.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1744378.75","20.19","53.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3427341","39.668","56.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1464052.75","16.945","47.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1687426.5","19.53","43.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","429192.594","4.968","69.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1502328.875","17.388","71.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3165010","131875.562","-","-","1.47","50","2.796","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3762440.25","43.547","34.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2878170","33.312","39.283","100","18.654","50","2.575","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499879.562","5.786","28.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2373044","28.744","-","-","20.226","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","919692.875","10.644","44.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4088260","47.318","48.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11391600","131.848","51.648","100","-","-","3.767","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1099810","12.845","-","-","8.646","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3720996.5","43.098","20.086","50","1.465","35","1.061","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","177596.703","2.056","41.687","100","0.949","50","1.009","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","232179.281","7.69","192.966","300","0.837","100","8.264","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","18119808","209.72","88.392","200","30.072","200","7.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1114.179","0.013","6.172","300","2.173","100","7.866","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","904443.25","10.468","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3774334","43.684","105.164","300","3.591","200","4.571","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11155781","129.118","51.526","120","1.885","100","5.876","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7357931","85.161","45.181","100","0","50","2.721","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135143.297","1.564","1.134","300","0.515","100","1.943","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1186367.5","13.731","183.522","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1447345.25","16.75","160.829","200","42.759","50","3.742","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1329594.13","15.39","157.698","200","39.84","50","4.378","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3888580","45.01","60.155","80","20.279","30","0.828","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3012358.75","34.87","59.297","80","8.7","30","0.411","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1722037.75","19.93","47.688","80","1.621","30","19.777","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3763855.5","43.56","67.687","80","15.437","30","0.843","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2501394","28.951","13.96","100","0","50","1.138","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2450.24","0.343","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2501814.5","28.956","112.361","250","11.47","80","31.772","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2012158.875","23.289","46.741","250","16.236","80","2.331","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1848123","21.39","51.418","250","19.339","80","2.018","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44572840","515.889","41.399","100","25.67","50","1.604","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7851777","90.877","149.75","320","3.74","100","3.97","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4470308","51.74","-","-","-","-",6.762,"20","正常"]