{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2929.017","0.018","25","37.078","250","12.612","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","409.42","131.955","500","122.06","500","154.922","500","7.738","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.9","0.021","15","3.099","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","299.81","0.177","10","34.64","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","130.526","0.423","10","28.397","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","214.099","0.01","8","19.809","50","7.229","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","184.03","7.09","10","63.38","80","8.5","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.11","10","24.79","80","6.89","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.082","10","18.806","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.155","0.009","10","39.03","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.062","10","16.58","80","-","-","0.204","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","718.966","0.011","1.5","7.99","30","-","-","0.095","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4558.147","0.808","10","24.756","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","470.02","0.409","10","23.8","80","4.93","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1239.84","3.685","10","30.833","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","307.58","0.044","10","19.041","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","121.82","0.066","10","8.057","80","2.565","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.148","10","21.864","80","5.229","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.868","15","18.359","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.646","0.028","10","1.982","80","8.94","20","0.036","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","546.91","0.415","10","12.63","70","0.872","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8237.08","0.17","8.629","30.877","69.431","5.204","27.416","0.158","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4343.064","14.361","500","134.005","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","574.353","0.147","10","10.096","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.128","0.139","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.246","0.004","10","8.411","80","2.464","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","871.05","0.144","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.022","10","13.473","80","10.927","20","0.072","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","940.9","0.416","8","17.75","50","-","-","0.255","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","459.65","1.034","10","26.5","80","5.49","15","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","833.76","0.16","10","26.61","80","3.034","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","142.175","0.252","10","19.124","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","608.26","0.576","10","16.189","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.158","10","6.71","80","0.14","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.008","0.893","10","18.285","80","1.913","20","0.305","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","114.64","0.71","10","9.67","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.36","0.031","15","17.106","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.813","1.043","15","26.003","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","281.7","12.955","500","7.81","500","17.938","500","7.17","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.932","0.451","15","3.268","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","750.82","0.057","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3318.62","8.102","10","9.422","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.165","0.924","15","15.198","80","4.98","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.315","15","7.59","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.781","1.828","15","14","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","0.83","15","15.384","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","102.82","1.116","15","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.096","0.96","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","307.54","24.256","500","35.01","500","32.996","500","2.657","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","0.342","10","11.104","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0.01","0.045","10","9.369","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.87","0.021","10","11.444","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.165","0.264","10","11.129","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.357","10","16.939","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","298.611","0.033","10","2.673","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","119.75","0.031","10","17.073","80","3.867","20","0.072","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9935.14","0.025","10","22.966","80","4.98","15","0.098","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18220.03","29.398","1000","166.361","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153173.141","0.358","5","5.747","40","8.303","15","0.197","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152791.781","18.199","50","89.646","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.009","10","9.96","80","1.45","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","624.67","0.547","5","12.74","50","-","-","0.17","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.1","0.277","10","7.471","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73071.07","0.023","2","9.12","40","8.497","15","0.117","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104119.2","15.49","50","134","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.16","0.728","10","55.136","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","350.78","0.087","10","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","554.736","0.008","10","18.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","46.66","0.783","10","27.562","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","484.7","0.205","10","54.23","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","768","0.53","8","25.314","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","772.42","0.31","10","34.267","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.033","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.824","0.017","10","0.36","80","10.708","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","43.11","0.157","10","9.904","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.677","0.012","10","5.49","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1307.23","0.241","30","26.409","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.89","0.295","8","28.356","60","3.842","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.009","10","5.9","80","1.19","10","0.013","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.773","0.075","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1489.84","0.082","10","37.351","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","360.115","0.326","15","23.474","80","3.254","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","47.52","5.43","15","13.9","80","7.579","20","0.053","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","375","0.657","10","21.45","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.026","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0.527","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.013","10","4.036","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","894.24","0.381","10","18.102","80","1.584","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","97.286","0.019","10","14.097","80","6.626","20","0.314","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","420.51","0.22","8","18.349","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.02","0.038","45","57.088","500","27.947","70","0.97","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1608.26","1.457","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.022","10","3.61","80","1.878","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","978.05","1.708","15","27.35","60","2.563","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.226","0.01","15","29.311","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.059","0.01","10","6.302","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4465.461","9.826","16","46.093","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1005.7","1.117","10","32.061","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","376.13","0.084","8","20.342","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","20.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","521.51","0.146","10","15.775","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","567.65","2.849","10","34.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","824.26","3.444","10","30.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","934.85","1.647","10","31.2","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1388.707","0.821","10","53.953","80","6.624","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","94.349","0.167","8","8","50","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12027.289","1.504","8","33.528","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7186.32","0.247","8","21.138","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.175","10","0.86","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","124.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","62.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","222.225","0.55","8","7.291","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","9.007","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.62","0.184","10","26.587","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","94.96","0.021","15","23.787","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","377.309","0.217","10","8.774","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","0.089","8","12.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","383.825","0.072","10","14.386","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.007","10","5.397","80","1.72","15","0.034","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","617.328","0.113","8","7.266","50","-","-","0.149","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","11.23","16.58","500","61.33","500","53.78","500","21.92","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.168","10","17.75","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.391","0.064","10","5.926","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.579","1.259","10","17.401","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3469.637","0.106","2","11.325","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.382","1.044","15","33.565","80","-","-","0.184","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.966","0.278","10","12.991","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.827","0.758","10","9.921","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","97.63","0.176","10","10.333","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1361.66","4.655","10","45.378","80","8.261","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.61","0.009","10","1.509","80","0.087","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.869","1.543","10","30.578","80","12.968","20","0.036","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.896","7.291","15","18.792","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","118.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","173.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2655.07","0.025","8","14.986","50","7.444","15","0.042","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.469","1000","133.154","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","429.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","117.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","810.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","18.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","950.314","0.258","10","13.364","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1099.76","0.129","10","16.257","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","30.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.68","0.153","8","0.561","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.441","3.602","15","9.703","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1335.36","0.023","15","16.281","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","482.98","0.031","10","33.47","80","2.61","15","0.124","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1438.997","3.79","8","42.423","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.521","0.02","5","14.114","50","4.975","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.28","1.514","10","20.35","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.099","10","15.978","80","14.3","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","142.56","0.963","10","43.46","80","2.167","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","70.572","0.058","10","0.538","80","1.073","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.061","10","10.2","100","4.22","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","59.98","1.128","15","46.155","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","27.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.331","8","9.1","60","8.1","15","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8174.304","0.131","10","24.949","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","319.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.024","10","10.1","80","4.46","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","210.82","0.384","10","31.92","80","-","-","-","-","正常"]