{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","75418.945","0.873","0","320","16.414","100","18.041","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16392582","195.141","104.916","320","44.379","100","6.153","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3934254.5","45.535","-","-","-","-",1.8287,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13620035","157.639","-","-","-","-",2.2851,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2786662.5","32.253","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8672071","100.371","-","-","-","-",12.3282,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8930664","103.364","229.542","320","29.39","100","4.832","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","650857.625","7.533","104.304","300","8.554","100","2.482","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3243139.25","39.739","94.267","320","4.364","100","29.169","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","7846878","90.82","381.176","320","105.012","100","2.531","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","668405.375","7.736","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3239601.25","37.495","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3299053.5","38.507","77.269","200","20.108","50","4.612","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3446932","40.231","67.622","200","17.43","50","6.109","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3722104","43.444","81.827","200","25.894","50","5.319","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1096150","12.69","112.691","200","26.718","35","3.982","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1136895.88","13.16","111.737","200","25.702","35","5.924","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","930941.06","10.77","106.719","200","17.797","35","4.73","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3130363.5","36.23","114.236","200","20.847","35","0.438","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1991844.75","23.054","124.041","200","37.606","50","2.898","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1466784.625","16.977","131.257","200","18.408","50","2.637","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1537018.875","17.79","131.83","200","13.928","50","4.325","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2838240","32.85","24.41","200","14.6","35","4.47","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","749088","8.67","0.63","50","0","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35175168","407.12","26.09","50","0.05","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38643264","447.26","26.77","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","49131503.73","568.652","25.702","50","0.007","35","0.096","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45238860","523.719","26.258","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48952168","566.774","26.077","50","0.134","35","0.082","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","308448","3.57",14.25,"120",153.9,"850",1.57,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16804188","194.493","227.206","320","37.578","100","13.026","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11608908","134.362","4.55","320","3.697","100","0.902","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6334539.5","73.32","-","-","-","-",9.95,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","496800","5.75","10.85","50","3.44","35","2.01","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","586058.7","6.783","-","-","-","-",0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14950.8","0.17","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","37904.804","0.439","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65741576.426","776.394","41.415","100","25.935","50","2.818","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","35144719.283","406.768","40.491","100","22.85","50","3.181","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347830.094","4.026","274.283","550","13.735","400","2.811","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501984","5.81","229.93","550","6.3","400","5.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","514944","5.96","188.59","550","1.53","400","2.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","867173","10.037","118.49","200","10.779","200","2.003","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","897059.25","10.383","62.895","200","15.89","200","10.467","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134073.062","1.552","8.634","-","25.38","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1719040.75","19.896","58.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1065013.125","12.326","39.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4385255.5","50.755","70.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1743853.25","20.183","48.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3370009.75","39.005","50.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1411289.25","16.334","48.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1705886","19.744","46.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","401654.75","4.649","68.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1416132.625","16.39","68.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3197560","133231.328","-","-","1.436","50","2.705","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3713723.5","42.983","33.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2445030","28.298","39.831","100","17.881","50","0.502","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499818.156","5.785","28.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2479113.25","28.693","-","-","24.648","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","947825","10.978","48.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4100730","47.462","32.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11384200","131.762","51.966","100","-","-","3.873","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1088430","12.748","-","-","5.527","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3710560.5","42.946","19.757","50","1.278","35","1.044","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","181344.484","2.099","46.419","100","1.028","50","1.04","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","650434.688","7.528","195.534","300","0","100","8.462","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14102208","163.22","68.759","200","22.188","200","8.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1143.335","0.013","5.509","300","1.659","100","7.565","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","904515","10.469","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3838235.75","44.424","100.029","300","2.043","200","4.581","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11324602","131.072","61.694","120","2.28","100","2.381","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7292856.5","84.408","44.498","100","0","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189006.344","2.188","10.607","300","0","100","1.028","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1031685.562","11.941","107.974","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1334913.75","15.45","154.585","200","43.762","50","3.489","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1321288.63","15.29","156.853","200","44.117","50","4.4","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3882641","44.94","66.416","80","17.717","30","1.221","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2986104","34.56","63.021","80","13.083","30","0.412","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1759177","20.36","43.392","80","1.606","30","22.116","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3746344.75","43.36","76.126","80","22.426","30","0.835","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2911046","33.693","12.154","100","0.039","50","1.073","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1139913.5","13.948",9.3272,"100",1.3829,"50",6.5239,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2069484.625","23.952","72.257","250","12.09","80","1.591","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1967194.375","22.768","50.808","250","12.696","80","2.489","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1828966","21.169","65.884","250","22.528","80","2.379","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43277496","500.897","41.209","100","25.135","50","1.458","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7824588","90.562","140.68","320","1.28","100","3.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3223732","37.312","-","-","-","-",6.669,"20","正常"]