{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2684.445","0.018","25","38.215","250","12.012","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.63","131.748","500","153.79","500","136.353","500","5.857","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","9.127","0.028","15","2.404","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","356.83","0.194","10","34.85","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.003","1.456","10","30.533","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.01","8","21.161","50","9.021","15","0.082","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","189.22","6.22","10","53.19","80","7.33","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.12","10","25.38","80","6.8","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.084","10","20.286","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.069","0.01","10","39.208","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.392","10","13.422","80","-","-","0.22","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1021.883","0.013","1.5","7.683","30","-","-","0.096","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6244.268","1.015","10","24.395","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","477.79","0.609","10","23.97","80","5.31","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1286.5","10.424","10","30.553","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","319.68","0.076","10","19.392","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","239.33","0.02","10","8.027","80","2.552","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","56.16","0.141","10","22.254","80","5.47","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.998","15","18.164","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","13.997","0.057","10","7.155","80","8.534","20","0.039","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","228.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","530.5","0.015","10","12.37","70","0.927","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9819.91","0.367","8.629","30.112","69.431","6.594","27.416","0.108","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4587.552","16.012","500","119.004","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","486.829","0.07","10","12.087","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.453","0.327","10","26.32","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.19","0.158","10","8.066","80","2.255","10","0.037","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1191.36","0.164","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.026","10","15.057","80","13.234","20","0.078","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","998.78","0.267","8","14.87","50","-","-","0.207","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.97","2.678","10","35.4","80","7.07","15","0.041","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","892.51","0.036","10","31.56","80","2.781","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","354.971","0.162","10","25.482","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","518.4","0.592","10","19.133","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.217","10","1.1","80","0.13","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.771","0.59","10","17.439","80","1.521","20","0.28","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","171.42","0.06","10","10.94","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.466","0.311","15","16.806","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.453","1.063","15","32.827","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","171.21","14.992","500","8.21","500","18.874","500","7.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.867","0.01","15","3.645","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1052.35","0.035","8","10.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3431.81","7.209","10","10.913","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.768","1.496","15","16.131","80","4.671","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.212","15","8.61","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.83","3.57","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","60","0.864","15","12.483","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","101.09","0.19","15","24.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","1.382","0.428","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","40.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","269.88","21.749","500","53.95","500","36.57","500","4.476","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","0.003","10","6.408","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.04","0.373","10","14.571","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","215.47","0.02","10","10.291","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","284.93","0.27","10","12.371","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59.88","0.763","10","16.762","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","347.056","0.052","10","4.02","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","127.094","0.051","10","0.736","80","3.646","20","0.065","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11114.5","0.031","10","22.695","80","4.52","15","0.12","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17987.62","29.38","1000","167.442","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150388.75","0.042","5","7.538","40","8.116","15","0.168","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149212.594","11.359","50","98.014","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.008","10","11.61","80","1.448","20","0.093","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","655.78","0.159","5","17.21","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","503.71","0.432","10","23.312","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69804.29","0.023","2","10.97","40","8.398","15","0.218","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95150.4","17.49","50","119","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.926","0.739","10","53.568","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","397.44","0.085","10","31.73","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","593.328","0.006","10","17.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","99.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","103.68","0.668","10","23.824","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","514.94","0.174","10","51.58","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","792","0.815","8","25.348","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","612.58","0.345","10","35.153","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","0.037","10","22.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","368.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.317","0.007","10","0.21","80","9.391","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.111","10","4.034","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.085","0.017","10","6.85","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1287.36","0.014","30","27.506","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.303","0.029","8","31.457","60","2.602","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","3.64","80","0.74","10","0.008","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.076","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1408.1","0.507","10","33.96","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","306.72","0.55","15","22.224","80","2.784","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","90.72","4.396","15","13.4","80","6.553","20","0.043","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","332","0.12","10","17.962","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.031","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","159.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.029","10","4.016","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1062.806","0.227","10","10.674","80","1.499","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.216","0.019","10","12.818","80","5.215","20","0.319","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.21","0.247","8","14.59","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","330.05","0.026","45","56.975","500","22.275","70","0.741","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1377.43","0.477","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.022","10","3.62","80","1.626","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1277.86","1.483","15","27.15","60","2.984","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","79.555","0.01","15","28.527","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.014","10","6.925","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4491.155","6.997","16","46.679","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","968.54","0.159","10","18.365","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","364.95","0.091","8","21.576","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","1.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","535.248","0.033","10","20.901","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.25","2.722","10","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","794.02","3.206","10","35.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","737.86","2.01","10","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1353.802","1.414","10","41.238","80","8.306","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","127.181","0.416","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12126.457","1.281","8","33.106","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9204.019","1.385","8","20.841","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.98","0.149","10","0.94","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","154.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","204.275","0.98","8","7.879","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","10.141","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.36","0.105","10","35.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","96.06","0.021","15","21.505","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","299.462","0.345","10","10.672","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","142.56","0.217","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","262.209","0.069","10","14.042","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.006","10","7.225","80","1.63","15","0.041","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","529.632","0.111","8","7.274","50","-","-","0.136","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","11.23","9.52","500","55.88","500","46.04","500","21.77","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.376","10","16.74","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.037","0.084","10","5.048","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.666","1.551","10","22.519","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","24.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3182.42","0.09","2","12.674","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.046","1.01","15","33.366","80","-","-","0.188","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","292.205","0.147","10","12.138","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.91","0.365","10","13.251","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","127.01","0.056","10","9.73","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1391.9","4.442","10","50.104","80","7.431","15","0.04","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.02","0.03","10","1.241","80","0.168","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.069","0.165","10","21.705","80","4.334","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.068","8.146","15","16.026","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2989.44","0.022","8","15.332","50","7.696","15","0.044","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.23","1000","129.634","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","403.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","743.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","100.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","797.213","6.152","10","34.54","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1173.89","0.247","10","24.661","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","119.23","0.133","8","1.486","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","2.219","4.95","15","8.022","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1393.92","0.024","15","17.911","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","480.38","0.04","10","32.51","80","2.35","15","0.1","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","383.026","3.454","8","33.436","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","120.866","0.019","5","12.836","50","4.693","12","0.031","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.861","1.899","10","20.88","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","0.05","10","15.258","80","15.56","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.01","1.598","10","49.82","80","2.865","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","71.997","0.072","10","0.601","80","0.844","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.183","10","9.2","100","4.85","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.61","0.737","15","49.317","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","161.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","62.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.845","1.872","8","11.1","60","8.25","15","0.058","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8254.31","0.072","10","25.41","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","422.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.069","10","8.5","80","2.219","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.95","0.362","10","30.34","80","-","-","-","-","正常"]