{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3144.354","0.018","25","41.714","250","14.01","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","454.57","115.522","500","127.88","500","117.65","500","5.887","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","10.731","0.068","15","3.128","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","285.98","0.377","10","35.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","126.342","2.546","10","31.607","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.403","0.013","8","19.728","50","10.748","15","0.068","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","168.48","6.34","10","51.52","80","7.81","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.13","10","25.51","80","6.71","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.18","0.09","10","18.342","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.251","0.036","10","37.021","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.445","10","12.732","80","-","-","0.22","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1199.077","0.012","1.5","8.7","30","-","-","0.104","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4795.801","0.754","10","19.919","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","434.59","0.692","10","27.25","80","5.92","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1303.78","7.607","10","19.565","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","343.01","0.047","10","18.481","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","232.42","0.009","10","8.507","80","2.624","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.2","10","22.694","80","5.321","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.034","15","18.222","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.346","0.166","10","19.8","80","6.971","20","0.073","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","536.54","0.026","10","36.89","70","1.165","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9432.57","0.466","8.629","32.519","69.431","9.292","27.416","0.21","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4188.576","17.193","500","133.162","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","455.95","0.033","10","10.635","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.082","2.038","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.961","0.022","10","8.499","80","2.123","10","0.022","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","820.91","0.126","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.029","10","15.487","80","13.193","20","0.077","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","933.98","0.083","8","16.24","50","-","-","0.154","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","894.24","0.558","10","30.48","80","5.81","15","0.04","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1321.92","0.161","10","42.009","80","3.274","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","323.215","0.117","10","22.58","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","692.06","0.587","10","19.37","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.167","10","1.07","80","0.12","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.918","0.691","10","20.061","80","1.828","20","0.23","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","145.68","0.07","10","12.28","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.305","0.584","15","16.623","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","43.2","1.462","15","29.549","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","148.33","17.656","500","4.61","500","16.911","500","6.11","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.203","0.008","15","3.79","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","795.74","0.025","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3616.7","6.021","10","14.614","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.374","1.555","15","16.743","80","5.129","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.184","15","7.65","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.544","2.836","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","1.08","15","17.799","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","228.96","0.216","15","24.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","6.739","0.292","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","281.45","24.269","500","27.15","500","20.982","500","3.881","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.002","10","6.786","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28","0.913","10","18.096","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","218.92","0.027","10","10.895","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.63","0.245","10","15.578","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59.256","0.833","10","17.551","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","309.903","0.031","10","7.039","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.187","0.035","10","0.902","80","3.41","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12076.99","0.04","10","23.169","80","3.71","15","0.126","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17956.51","30.067","1000","168.332","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158663.719","0.021","5","6.903","40","7.953","15","0.147","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156570.453","14.064","50","109.494","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.008","10","12.86","80","1.134","20","0.074","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","639.36","0.511","5","17.99","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.087","10","13.27","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66168.58","0.182","2","10.62","40","7.372","15","0.214","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85542.96","16.98","50","156","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.638","0.773","10","46.826","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","433.73","0.079","10","35.71","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","569.784","0.03","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","399.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.605","10","17.539","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","497.66","0.64","10","43.24","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","676","0.155","8","19.834","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","514.94","0.301","10","32.148","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.03","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","255.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.765","0.011","10","0.69","80","14.924","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.11","10","3.772","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1449.79","0.004","30","27.216","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","55.138","0.057","8","33.676","60","2.372","15","0.041","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.512","0.798","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1699.04","0.66","10","38.503","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","299.549","0.735","15","23.414","80","4.959","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","61.34","3.769","15","15.1","80","6.476","20","0.035","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","303","0.047","10","16.917","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.036","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","239.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.058","10","4.372","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","980.467","0.088","10","12.238","80","1.426","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.573","0.02","10","14.186","80","5.496","20","0.342","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","344.47","0.268","8","17.315","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","303.26","0.029","45","57.076","500","14.36","70","0.612","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1444.7","0.392","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.042","10","3.64","80","1.658","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1055.81","1.282","15","29.41","60","2.185","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","74.187","0.019","15","29.781","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","1.21","0.01","10","7.606","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5304.138","2.864","16","43.814","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","812.16","0.126","10","16.096","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","335.37","0.107","8","20.869","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","515.203","0.025","10","21.055","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1348.7","2.129","10","15.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","854.5","2.356","10","37.92","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","958.18","1.651","10","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1163.549","1.502","10","42.216","80","8.494","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","173.664","0.272","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12842.943","0.197","8","35.637","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9265.104","0.193","8","20.291","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.9","0.154","10","0.704","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","147.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","213.488","1.448","8","4.113","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","5.928","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","104.73","0.015","10","29.737","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","90.17","0.027","15","23.892","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","224.381","0.251","10","9.499","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","158.98","0.111","8","28.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.511","0.069","10","14.774","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.006","10","5.464","80","1.49","15","0.034","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","530.582","0.101","8","7.252","50","-","-","0.116","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","17.28","6.72","500","47.47","500","25.12","500","22.95","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","69.12","0.125","10","16.95","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.458","0.132","10","3.379","80","-","-","0.127","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.085","1.311","10","20.749","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3210.093","0.097","2","18.351","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.056","1.02","15","31.07","80","-","-","0.163","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","406.771","0.21","10","13.238","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","98.496","0.45","10","13.55","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","149.47","0.028","10","9.683","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1429.92","4.484","10","46.778","80","7.616","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.022","0.073","10","1.379","80","0.116","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","1.727","80","0.673","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.48","7.841","15","14.061","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","158.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","162.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2810.59","0.025","8","16.028","50","7.666","15","0.046","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.955","1000","106.802","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","899.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","82.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","846.115","0.009","10","2.987","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1137.78","1.034","10","28.486","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.81","0.08","8","0.508","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","4.994","4.738","15","9.732","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1070.88","0.021","15","17.356","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","4.32","0.07","10","34.56","80","2.1","15","0.105","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1266.507","6.229","8","37.156","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","91.713","0.024","5","11.999","50","4.379","12","0.026","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.403","1.832","10","22.537","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","0.055","10","12.233","80","12.77","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","118.37","1.986","10","45.65","80","3.333","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.482","0.099","10","0.506","80","0.63","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.325","10","8.8","100","5.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","188.35","5.647","15","51.963","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","152.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.457","8","9.9","60","8.66","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8181.994","0.071","10","23.179","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","398.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.06","10","9.6","80","0.98","15","0.026","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","214.27","0.389","10","36.65","80","-","-","-","-","正常"]