{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","164886.156","1.908","0","320","14.878","100","11.809","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15298263","178.599","108.243","320","49.597","100","8.535","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1120273.125","12.966","-","-","-","-",1.4502,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13226312","153.082","-","-","-","-",2.2674,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3046515.25","35.261","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7723869","89.397","-","-","-","-",13.5528,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8186315.5","94.749","245.744","320","51.014","100","17.658","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664642.812","7.693","95.263","300","6.951","100","2.524","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3578527.5","41.418","143.788","320","4.21","100","8.077","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13205991","152.847","199.607","320","38.093","100","0.681","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1577313.25","18.256","-","-","-","-",1.8224,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7494327","86.74","-","-","-","-",3.989,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3345856.5","39.065","77.747","200","19.755","50","4.596","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3381828.5","39.458","88.456","200","19.106","50","6.654","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3596158","43.773","79.165","200","27.685","50","5.204","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1057916.75","12.24","109.442","200","26.833","35","4.121","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1059900.88","12.27","103.756","200","26.818","35","5.764","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","912141.88","10.56","108.62","200","23.338","35","4.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3122694","36.14","118.019","200","17.184","35","0.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2005441","23.211","135.371","200","28.248","50","2.721","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1434046.375","16.598","139.67","200","8.522","50","2.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505577.375","17.426","130.728","200","6.519","50","4.127","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2830464","32.76","21.65","200","12.99","35","4.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9078912","105.08","6.45","50","0","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","5192640","60.1","4.97","50","0.04","35","1.86","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35309088","408.67","26.41","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","8475076.706","98.092","39.301","50","1.976","35","11.969","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45501064","528.844","26.093","50","0.072","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","640429.062","7.414","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","310176","3.59",16.91,"120",159.93,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16732004","193.658","235.612","320","34.154","100","12.077","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","163572","1.89","-","-","-","-","6.72","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11936916","138.159","2.241","320","4.99","100","1.924","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6815209","78.88","-","-","-","-",11.38,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","406944","4.71","13.6","50","4.08","35","2.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","62307","0.721","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","133815.73","1.55","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33089.746","0.383","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56022937.861","661.293","40.62","100","24.656","50","2.801","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","33013260.889","382.098","36.828","100","22.66","50","1.613","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354521.812","4.103","218.471","550","13.794","400","2.886","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","521856","6.04","251.16","550","6.52","400","7.67","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","576288","6.67","202.54","550","2.87","400","2.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1024070","11.852","138.752","200","8.178","200","1.83","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1017544.875","11.777","51.601","200","12.41","200","9.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134795.516","1.56","8.238","-","24.226","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1656697.5","19.175","56.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1108876.375","12.834","36.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4382491","50.723","69.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1757635.625","20.343","40.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3363574","38.93","49.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1432045.375","16.574","47.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1702866","19.709","45.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","381698.844","4.418","65.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1340097.125","15.51","64.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3250170","135423.359","-","-","1.172","50","2.374","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700798.25","42.833","32.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2565740","29.695","40.183","100","13.652","50","0.413","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497079.75","5.753","28.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2461372.5","28.488","-","-","30.355","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","961270.625","11.126","52.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4169410","48.257","37.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11563300","133.835","53.011","100","-","-","3.748","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061830","12.445","-","-","1.581","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3786611.75","43.826","20.316","50","1.357","35","1.073","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","164714.312","1.906","41.885","100","0.972","50","1.064","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","699780.125","8.099","176.043","300","0","100","8.556","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10276416","118.94","64.51","200","16.714","200","5.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1306.334","0.015","6.266","300","1.434","100","8.906","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889634.938","10.297","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3748717","43.388","98.326","300","2.15","200","4.442","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11049924","127.893","50.657","120","1.5","100","2.175","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7306677","84.568","45.135","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185309.812","2.145","5.184","300","0","100","1.054","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1248709","14.453","53.511","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1324909.5","15.33","170.52","200","45.008","50","3.668","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1302378.63","15.07","161.606","200","44.473","50","4.442","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3868623","44.78","61.846","80","6.813","30","1.566","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3144370.75","36.39","69.375","80","11.5","30","0.873","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","966365","11.19","98.979","80","8.306","30","15.326","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3823643.25","44.25","76.841","80","27.183","30","0.877","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4351708.5","50.367","14.124","100","0.013","50","1.646","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2053232","24.068",25.1464,"100",0.8016,"50",6.9813,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1743129.875","20.175","72.079","250","17.391","80","0.676","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1964738.125","22.74","73.637","250","12.657","80","2.524","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1881384.5","21.775","80.962","250","17.028","80","2.585","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43817392","507.146","41.143","100","24.673","50","1.429","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7988326","92.458","244.62","320","1.61","100","4.05","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4461198.5","51.634","-","-","-","-",6.885,"20","正常"]