{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2936.317","0.019","25","51.565","250","15.749","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","398.21","104.704","500","83.84","500","97.735","500","5.936","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","10.922","0.054","15","2.715","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","393.98","0.475","10","41.05","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.261","3.599","10","32.193","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.014","8","18.529","50","9.824","15","0.052","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","206.5","7.44","10","62.07","80","8.04","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","168.48","0.13","10","27.05","80","6.78","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.1","0.102","10","19.237","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.07","0.022","10","37.642","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.498","10","12.66","80","-","-","0.226","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","773.323","0.008","1.5","8.569","30","-","-","0.098","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1846.057","0.738","10","17.839","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","508.03","0.709","10","28.11","80","6.42","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1181.09","2.755","10","14.244","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","259.2","0.042","10","18.786","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","238.46","0.016","10","8.33","80","2.525","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.22","10","22.498","80","4.976","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.909","15","18.551","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.296","0.12","10","10.734","80","6.493","20","0.058","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","476.93","0.033","10","47.1","70","1.802","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8084.74","0.549","8.629","32.833","69.431","8.039","27.416","0.237","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4482.048","15.043","500","124.045","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","117.962","0.048","10","9.173","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.563","0.308","10","22.28","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.011","10","9.006","80","1.851","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1172.58","0.463","10","32.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.027","10","14.3","80","11.092","20","0.072","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1022.11","0.092","8","15.56","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","707.62","0.038","10","23.64","80","5.29","15","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1461.89","0.438","10","40.517","80","3.589","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","284.621","0.122","10","17.62","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","609.12","0.635","10","19.542","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.232","10","0.96","80","0.15","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.766","10","20.51","80","2.1","20","0.146","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.02","10","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.136","15","12.548","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.082","1.694","15","23.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","115.78","14.085","500","3.91","500","13.968","500","4.91","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.806","0.008","15","4.366","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1086.05","0.028","8","11.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3034.37","6.142","10","15.847","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.549","1.218","15","17.859","80","5.75","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.145","15","10.25","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.555","2.172","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.04","15","14.696","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","60.48","0.257","15","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","5.962","0.151","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","187.88","23.503","500","23.89","500","22.775","500","3.877","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.022","10","8.263","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.02","1.033","10","18.487","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","207.97","0.036","10","10.45","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","184.032","0.26","10","16.087","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.853","10","19.395","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","266.472","0.034","10","7.768","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","113.702","0.038","10","0.807","80","3.212","20","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12521.95","0.054","10","22.329","80","3.22","15","0.124","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14742.43","21.209","1000","168.342","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158490.734","0.016","5","7.958","40","6.54","15","0.221","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156379.516","14.742","50","110.962","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","64.8","0.007","10","10.51","80","1.628","20","0.095","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","654.05","1.609","5","15.51","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","496.8","0.08","10","7.82","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74381.76","0.044","2","11.69","40","6.896","15","0.128","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102257.04","13.24","50","182","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","70.043","0.872","10","23.11","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","360.29","0.092","10","34.6","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","618.024","0.008","10","19.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","436.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.96","0.711","10","12.605","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","467.42","0.878","10","41.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","410","0.146","8","21.444","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","29.38","0.812","10","30.477","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","15","0.038","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.765","0.022","10","0.37","80","9.995","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.1","10","5.518","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","41.299","0.006","10","5.49","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1390.18","0.004","30","26.894","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62","0.012","8","33.392","60","2.206","15","0.041","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","1.352","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1526.41","0.334","10","46.479","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","329.011","0.464","15","22.699","80","3.937","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","77.76","3.258","15","13.8","80","6.063","20","0.03","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","134","0.106","10","20.936","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.036","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","444.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58","0.051","10","4.376","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.021","10","6.075","80","1.012","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.453","0.019","10","15.455","80","5.51","20","0.367","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","28.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","494.49","0.275","8","21.093","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","303.26","0.042","45","57.048","500","8.76","70","0.546","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1050.44","0.424","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.021","10","3.62","80","1.75","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","906.34","1.181","15","27.83","60","2.009","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.067","0.031","15","29.215","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.01","10","7.881","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5605.62","0.661","16","42.12","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","817.34","0.11","10","13.738","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","374.35","0.115","8","21.834","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","538.531","0.028","10","20.969","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.74","1.541","10","10.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","894.24","2.302","10","44.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","775.87","1.456","10","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","962.496","1.339","10","41.041","80","8.453","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","188.957","0.576","8","8.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14209.681","0.196","8","36.506","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10313.222","0.171","8","21.588","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.9","0.162","10","0.678","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","69.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","245.147","1.504","8","4.717","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.84","0.036","10","11.01","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.1","0.183","10","29.483","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.24","0.021","15","23.601","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","246.067","0.357","10","8.394","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.13","0.164","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.613","0.072","10","14.823","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.007","10","4.981","80","1.56","15","0.031","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","370.397","0.09","8","7.169","50","-","-","0.105","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","13.46","500","50.75","500","27.44","500","22.73","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.141","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.342","0.024","10","5.176","80","-","-","0.132","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","30.845","0.665","10","14.289","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","8.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2984.336","0.232","2","21.364","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.238","1.01","15","30.426","80","-","-","0.163","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","126.058","0.3","10","15.989","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.736","0.324","10","10.165","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","174.53","0.02","10","10.226","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1432.51","4.315","10","44.206","80","7.897","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.948","0.091","10","1.33","80","0.174","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","2.244","80","0.696","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","7.87","15","14","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","99.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3088.8","0.025","8","15.669","50","6.91","15","0.049","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.625","1000","145.251","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","245.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","90.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","504.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","38.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","865.555","0.009","10","6.03","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1163.73","1.401","10","39.129","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","25.06","0.085","8","0.504","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.932","15","2.959","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1118.64","0.024","15","16.957","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","5.18","0.097","10","33.6","80","1.79","15","0.101","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1317.791","4.655","8","31.952","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.587","0.033","5","14.275","50","4.469","12","0.019","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.173","2.299","10","24.721","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.054","10","10.696","80","11.43","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.06","1.587","10","51.94","80","3.011","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","81.016","0.141","10","0.648","80","0.58","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.325","10","8","100","5.49","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","124.3","9.604","15","35.962","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.743","8","10.8","60","6.4","15","0.026","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8277.984","0.077","10","24.473","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","279.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.039","10","9.7","80","0.992","15","0.026","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.04","0.368","10","34.95","80","-","-","-","-","正常"]