{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","244896.453","2.834","0","320","16.682","100","10.561","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16559816","194.349","103.659","320","52.366","100","11.857","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","334064.5","3.866","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13781245","159.505","-","-","-","-",2.2836,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3412999","39.502","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8680918","100.474","-","-","-","-",12.803,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8964474","103.755","225.175","320","30.912","100","5.897","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660881.938","7.649","81.822","300","7.38","100","2.58","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3510136.75","40.627","134.638","320","2.734","100","11.295","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10096142","116.854","150.028","320","25.497","100","1.236","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1222092.875","14.144","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","4964257.5","57.457","-","-","-","-",3.9645,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3201598.5","39","79.802","200","15.664","50","4.627","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3201860","39.339","82.638","200","15.496","50","6.6","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3589140.25","43.855","83.037","200","20.85","50","5.316","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1038904.69","12.02","105.192","200","21.402","35","4.131","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1040797.81","12.05","107.014","200","14.288","35","5.735","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","898308.06","10.4","103.365","200","20.612","35","4.263","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3033771.5","35.11","111.572","200","22.744","35","0.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2023118.5","23.416","138.174","200","22.647","50","2.795","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1426785.25","16.514","138.554","200","11.059","50","2.47","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496047.875","17.315","134.822","200","4.397","50","4.124","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2864160","33.15","22.75","200","12.21","35","3.87","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","71712","0.83","82.59","50","0.02","35","12.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8080992","93.53","8.42","50","0.07","35","0.95","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35447328","410.27","26.43","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33310397.626","385.537","34.364","50","0.74","35","5.466","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45638596","528.897","26.438","50","0.072","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33174458","384.157","14.247","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","314496","3.64",16.26,"120",170.05,"850",1.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16053174","185.801","233.551","320","16.267","100","10.738","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","714620.12","8.27","-","-","-","-","6.64","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12149892","140.624","2.269","320","4.005","100","1.9","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6105479.5","70.67","-","-","-","-",10.91,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","554688","6.42","10.44","50","3.18","35","1.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","451933.8","5.231","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","84512.4","0.98","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","85370.7","0.988","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","32479.99","0.376","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56784538.864","671.33","41.724","100","25.056","50","2.423","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42811480.43","505.643","41.678","100","24.619","50","3.248","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358492.562","4.149","314.985","550","13.895","400","2.888","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","253.49","550","6.63","400","7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","555552","6.43","210.98","550","2.33","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1085220","12.56","148.932","200","7.144","200","1.814","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1096588","12.692","57.688","200","10.973","200","9.691","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135525.875","1.568","8.765","-","20.943","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1623951.75","18.796","58.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1113997.125","12.893","37.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4383692","50.737","70.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1742415.25","20.167","41.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3370706","39.013","51.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5721665.5","66.268","63.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1373600.5","15.898","47.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1656985.125","19.178","43.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","378622.188","4.382","67.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1341260.375","15.524","67.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3037110","126546.117","-","-","1.273","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3683716.25","42.636","33.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2742150","31.738","42.64","100","12.24","50","0.555","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500105.406","5.748","29.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2456194.25","28.428","-","-","29.794","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","2552289.25","83.411","46.768","100","4.087","50","4.304","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","955762.312","11.062","54.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4187620","48.468","36.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11604400","134.31","54.232","100","-","-","3.801","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059310","12.451","-","-","1.255","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3791831","43.887","20.732","50","1.421","35","1.086","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","166064.938","1.922","42.978","100","1.008","50","1.054","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","688069.562","7.964","203.428","300","0","100","8.437","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10153728","117.52","70.892","200","17.611","200","5.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1238.889","0.014","5.594","300","1.274","100","8.804","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","885465.75","10.248","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3835524.25","44.393","101.944","300","2.21","200","4.516","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10895618","126.107","49.227","120","1.977","100","4.361","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7209115","83.381","44.906","100","0","50","2.848","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181746.734","2.104","5.27","300","0","100","1.054","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333957.875","15.439","68.197","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1367099.63","15.82","178.542","200","40.124","50","3.612","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1304986.88","15.1","163.504","200","41.294","50","4.301","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3910374.5","45.26","70.462","80","6.693","30","1.425","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3167530.5","36.66","72.354","80","8.928","30","0.981","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1549770","17.94","46.252","80","0.639","30","36.213","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3724134.75","43.1","75.108","80","22.799","30","0.937","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4429999.5","51.273","12.719","100","0","50","1.365","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2646767.5","31.062",20.8478,"100",1.5606,"50",4.9695,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1726284.625","19.98","73.943","250","14.976","80","0.763","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1962955.25","22.719","76.268","250","14.108","80","2.087","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1876140","21.715","70.751","250","11.757","80","2.816","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43743864","506.295","40.408","100","25.098","50","1.481","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7894273.5","91.369","212.34","320","1.64","100","3.77","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4557581.5","52.75","-","-","-","-",6.963,"20","正常"]