{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2921.522","0.018","25","65.231","250","15.51","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","454.47","127.751","500","102.09","500","162.707","500","6.027","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.037","0.052","15","3.353","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","336.96","0.577","10","43.72","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","14.616","3.278","10","31.585","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.034","8","18.754","50","9.415","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","5.96","10","55.09","80","7.72","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","121.82","0.12","10","26.35","80","6.83","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","27.359","0.107","10","18.549","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","47.261","0.021","10","39.59","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.554","10","12.476","80","-","-","0.231","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","715.151","0.008","1.5","8.625","30","-","-","0.086","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3060.133","0.756","10","13.47","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","448.42","1.188","10","26.75","80","6.5","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1292.54","2.093","10","51.68","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","325.73","0.1","10","21.595","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","224.64","0.014","10","8.363","80","1.895","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.307","10","21.578","80","4.906","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.898","15","18.507","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.302","0.116","10","12.438","80","6.6","20","0.054","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.9","0.063","10","28.62","70","2.948","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8569.99","0.57","8.629","33.564","69.431","8.089","27.416","0.268","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6346.344","15.767","500","120.603","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.631","0.029","10","9.615","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.808","0.116","10","18.78","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.361","0.014","10","8.686","80","1.879","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","462.17","0.415","10","28.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.028","10","14.068","80","11.049","20","0.072","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","731.81","0.153","8","12.38","50","-","-","0.118","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.06","0.054","10","30.4","80","7.2","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1017.79","0.077","10","35.742","80","3.262","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","258.994","0.29","10","13.816","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","581.47","0.849","10","19.175","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.225","10","1.07","80","0.09","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.032","0.747","10","18.777","80","1.729","20","0.152","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","154.5","0.1","10","11.64","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.094","0.091","15","12.523","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.995","0.919","15","23.074","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","162.8","7.827","500","3.87","500","20.959","500","7.96","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.19","0.012","15","4.275","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.04","2.714","10","45.004","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","991.87","0.03","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3346.27","5.366","10","13.569","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.694","2.268","15","17.506","80","6.229","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.115","15","9.81","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","2.452","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","0.92","15","17.697","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","75.17","0.129","15","24.17","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","2.765","0.129","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","281.4","23.3","500","28.96","500","21.675","500","4.028","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","0.534","10","10.557","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.2","0.845","10","17.884","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","202.01","0.033","10","9.47","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.747","0.255","10","15.553","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","61.128","0.881","10","18.136","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","231.625","0.029","10","5.879","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","126.662","0.025","10","4.692","80","3.307","20","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8866.37","0.067","10","21.685","80","4.09","15","0.11","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16022.88","29.814","1000","168.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157987.438","0.025","5","8.802","40","6.846","15","0.28","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154611.812","13.547","50","100.622","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.013","10","9.27","80","1.517","20","0.092","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","582.34","0.543","5","10.71","50","-","-","0.093","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","478.66","0.156","10","8.373","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72674.5","0.019","2","12.21","40","6.459","15","0.148","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","97358.4","15.51","50","142","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","70.086","0.779","10","11.72","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","218.59","1.607","10","37.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","390.576","0.014","10","18.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","320.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","100.22","0.877","10","16.999","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","478.66","0.752","10","38.81","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","665","0.143","8","22.409","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.275","10","29.894","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.033","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.301","0.024","10","0.45","80","10.389","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.17","0.244","10","13.105","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","4.76","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1544.83","0.005","30","26.469","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.747","0.009","8","34.133","60","1.909","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.339","0.67","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1720.41","0.299","10","41.743","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","328.752","0.482","15","23.02","80","3.761","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","89.86","3.014","15","14.2","80","5.148","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","176","0.091","10","20.649","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.041","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","332.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.02","10","3.92","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","400.205","0.032","10","6.457","80","1.573","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.981","0.012","10","16.355","80","5.39","20","0.383","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","261.6","0.303","8","20.351","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","322.27","0.034","45","57.803","500","3.595","70","1.596","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","907.74","0.524","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","41.47","1.185","10","3.44","80","1.965","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","908.93","1.254","15","25.71","60","2.034","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","79.853","0.057","15","27.068","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.491","0.009","10","8.084","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5564.434","1.05","16","50.472","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","708.48","0.162","10","14.58","80","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","357.24","0.122","8","21.736","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","13.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","293.242","0.028","10","20.989","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.65","1.463","10","14.63","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","857.95","2.257","10","58.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","678.24","1.701","10","32.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1729.037","1.457","10","40.36","80","10.053","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","235.008","0.193","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18081.953","0.173","8","46.921","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9521.626","0.164","8","24.2","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.157","10","0.92","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","216.057","1.536","8","8.319","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.085","10","8.16","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.07","0.291","10","27.475","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","100.94","0.021","15","26.064","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","226.541","0.178","10","9.166","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","161.57","0.254","8","29.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","290.083","0.076","10","14.954","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.007","10","4.931","80","1.48","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.165","0.252","8","9.203","50","-","-","0.351","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","40.61","14.93","500","73.15","500","23.45","500","21.43","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.19","10","15.15","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","38.097","0.017","10","9.804","80","-","-","0.14","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","38.016","0.34","10","11.661","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","5.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3315.201","0.833","2","22.16","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.3","1.044","15","31.146","80","-","-","0.168","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","154.397","0.559","10","16.962","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","17.021","0.152","10","9.505","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","107.14","0.033","10","10.205","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1404","3.753","10","40.143","80","7.715","15","0.031","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.702","0.08","10","1.454","80","0.168","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.189","0.012","10","3.12","80","1.793","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.168","7.339","15","13.91","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","172.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","161.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2707.78","0.026","8","13.462","50","4.935","15","0.045","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.518","1000","157.502","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","248.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","652.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","9.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","832.378","1.247","10","15.169","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1102.07","0.678","10","37.978","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.98","0.588","8","0.437","50","-","-","0.078","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","14.024","4.664","15","2.09","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1436.64","0.024","15","22.124","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","336.96","0.111","10","33.18","80","1.76","15","0.122","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","957.804","3.471","8","30.846","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","172.717","0.035","5","15.676","50","5.165","12","0.021","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.195","3.083","10","29.404","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","0.037","10","10.757","80","12.83","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","0.928","10","31.53","80","2.35","15","0.034","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","60.42","0.138","10","0.932","80","0.554","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.24","10","7","100","5.7","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.55","6.039","15","26.786","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","270.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.221","8","11.3","60","5.97","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8433.072","0.074","10","25.298","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","302.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.03","10","15.1","80","1.041","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","180.58","0.347","10","37.3","80","-","-","-","-","正常"]