{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-08-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","106032.273","1.227","0","320","19.345","100","14.062","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13152764","155.024","72.784","320","47.325","100","11.677","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","554617","6.419","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7654046","88.588","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3372142.5","39.029","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7720968.5","89.363","-","-","-","-",12.752,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6296895","103.927","227.956","320","25.146","100","5.658","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660581.438","7.646","71.72","300","8.341","100","2.558","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.03","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3222633.25","38.921","129.582","320","0.001","100","5.104","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13494260","156.184","205.66","320","38.846","100","0.438","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1217222.375","14.088","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6884923","79.687","-","-","-","-",3.948,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3378723.25","39.451","84.389","200","21.533","50","4.662","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3395061","39.618","80.891","200","18.478","50","6.585","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3744713.5","43.707","79.689","200","21.478","50","5.183","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1040558.31","12.04","111.024","200","30.574","35","4.289","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1053999.25","12.2","106.374","200","31.648","35","5.7","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","924301.69","10.7","110.204","200","28.588","35","4.466","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3102075","35.9","115.476","200","19.61","35","0.493","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2027153.25","23.462","133.858","200","31.06","50","2.746","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1449533.25","16.777","137.864","200","15.923","50","2.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1525005.625","17.65","138.354","200","9.387","50","3.734","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2831328","32.77","21.59","200","10.03","35","4.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","122497.92","5104.08","26.69","50","0.05","35","4.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2592","0.03","0.79","50","0.28","35","0.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35937216","415.94","25.51","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","766357.484","8.87","20.572","50","1.002","35","5.877","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45516704","531.123","26.377","50","0.074","35","0.091","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","749814.312","8.701","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","298944","3.46",20.2,"120",166.13,"850",1.36,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15190199","183.456","242.379","320","26.421","100","8.362","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","63901.14","0.74","-","-","-","-","5.78","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11621892","141.278","93.299","320","34.627","100","24.067","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6648480","76.95","-","-","-","-",11.01,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","577152","6.68","10.13","50","4.03","35","2.01","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","564736.8","6.536","-","-","-","-",0.26,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","101509.2","1.17","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","49427.16","0.572","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","35954.894","0.416","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58555590.639","691.707","41.824","100","25.571","50","2.717","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48063979.169","567.752","43.549","100","22.736","50","3.961","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354799.531","4.106","275.714","550","13.967","400","2.932","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","251.98","550","6.61","400","6.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","557280","6.45","226.42","550","2.35","400","2.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1163950","13.472","155.187","200","6.333","200","1.767","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1308431.75","15.144","52.987","200","9.927","200","9.536","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135316.688","1.566","9.563","-","22.742","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1586136.75","18.358","58.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1100900.75","12.742","37.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4193094.75","48.531","78.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1754642.625","20.308","57.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3298211.25","38.174","50.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5730565.5","66.326","63.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1412653.75","16.35","48.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1665161.5","19.273","45.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","361814.781","4.188","68.061","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1345823.375","15.577","69.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2928140","122006.156","-","-","1.321","50","3.617","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3693411.25","42.748","33.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2708050","31.344","40.213","100","11.232","50","0.787","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494893.188","5.768","28.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2441872","28.262","-","-","27.371","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200743.5","83.342","49.347","100","2.503","50","4.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","955866.562","11.063","53.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4178080","48.357","33.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11607800","134.35","55.12","100","-","-","3.847","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067290","12.509","-","-","1.417","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3792043","43.889","20.978","50","1.39","35","1.088","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","164458.859","1.903","42.311","100","0.983","50","1.044","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","678194.875","7.849","217.964","300","0","100","8.534","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10478592","121.28","74.493","200","25.668","200","3.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1188.931","0.014","5.562","300","1.585","100","8.541","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","880995.062","10.197","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3821998.5","44.236","90.644","300","2.246","200","4.584","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9068995","104.965","79.412","120","2.44","100","26.044","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7138947","82.627","45.354","100","0","50","2.873","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188337.219","2.18","5.972","300","0","100","1.073","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1346133.875","15.58","69.41","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1396035","16.16","173.102","200","44.391","50","3.854","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1361266.5","15.76","165.918","200","41.176","50","4.828","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3923272.25","45.41","70.21","80","9.476","30","0.978","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3248856","37.6","69.035","80","13.459","30","0.856","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2105396.5","24.37","31.397","80","5.397","30","53.909","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3538542.5","40.96","67.871","80","12.764","30","0.884","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4192530.5","48.525","11.471","100","3.936","50","1.286","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2613215.25","30.67",18.0455,"100",1.8355,"50",4.1574,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1701863.75","19.698","67.073","250","19.686","80","0.561","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2002547.875","23.178","74.185","250","18.429","80","1.407","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1859659","21.524","68.15","250","15.273","80","1.988","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46317060","536.077","41.153","100","25.403","50","1.567","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7963317.5","92.168","245.26","320","2.22","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4602275","53.267","-","-","-","-",7.034,"20","正常"]