{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3020.666","0.018","25","32.116","250","14.187","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","404.54","146.137","500","98.35","500","174.994","500","7.072","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.98","0.09","15","4.943","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","67.39","1.159","10","40.03","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","2.6","10","31.048","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.019","8","16.822","50","8.842","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.51","10","52.39","80","6.49","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","0.13","10","26.88","80","6.75","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.388","0.115","10","18.481","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","41.904","0.008","10","42.857","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.593","10","13.269","80","-","-","0.224","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","868.029","0.012","1.5","8.707","30","-","-","0.104","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6155.461","1.077","10","24.34","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","283.39","0.85","10","27.19","80","4.51","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1336.61","0.784","10","40.203","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","347.33","0.104","10","18.557","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1.73","0.037","10","9.485","80","1.486","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","48.38","0.271","10","21.566","80","4.473","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.711","15","18.871","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","1.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","6.653","0.22","10","10.893","80","6.168","20","0.05","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","431.14","0.083","10","26.32","70","0.056","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11715.82","0.561","8.629","32.711","69.431","7.737","27.416","0.254","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6282.24","15.103","500","123.534","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","494.865","0.012","10","14.613","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.598","0.275","10","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.544","0.021","10","8.303","80","1.964","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","856.35","0.528","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.03","10","14.04","80","11.838","20","0.069","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","801.79","0.156","8","15.01","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","693.79","0.039","10","28.73","80","7.64","15","0.043","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1276.13","0.68","10","46.148","80","3.975","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","167.719","0.336","10","12.514","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.771","10","17.689","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.184","10","1.31","80","0.12","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.131","0.635","10","19.314","80","1.664","20","0.179","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.84","0.09","10","10.49","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.779","0.647","15","16.789","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","9.072","1.227","15","42.393","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","165.46","9.356","500","4.12","500","22.44","500","6.41","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.315","0.009","15","4.116","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","15.12","1.704","10","28.548","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","796.61","0.023","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3300.48","6.531","10","13.984","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.806","2.568","15","15.971","80","6.148","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.085","15","10.43","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.062","2.499","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","1.526","15","17.211","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","20.74","0.105","15","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","4.32","0.2","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","247.04","23.072","500","33.21","500","26.194","500","4.084","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","1.499","10","15.096","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.28","0.904","10","16.342","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","202.05","0.009","10","9.059","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","205.292","0.254","10","13.734","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","248.064","0.624","10","18.255","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","166.032","0.032","10","4.934","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.805","0.153","10","11.15","80","4.588","20","0.093","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9507.46","0.024","10","20.134","80","6.95","15","0.097","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15069.02","27.547","1000","167.988","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155830.359","0.048","5","7.996","40","7.31","15","0.251","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153250.922","20.72","50","84.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","59.62","0.007","10","7.97","80","1.998","20","0.124","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","496.8","0.498","5","16.57","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","450.14","0.088","10","7.004","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70022.02","0.021","2","9.4","40","7.562","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101064.96","18.96","50","134","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","91.576","0.79","10","18.014","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.06","1.484","10","35.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","498.096","0.017","10","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","190.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","106.27","0.727","10","25.298","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","472.61","1.281","10","34.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","648","0.165","8","24.066","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","98.5","0.275","10","26.375","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","0.039","10","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","124.33","0.171","10","2.07","80","9.736","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","34.71","0.512","10","17.94","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","4.55","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1445.47","0.012","30","25.571","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.161","0.167","8","20.397","60","2.176","15","0.034","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1510.35","0.245","10","39.678","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","251.078","0.815","15","23.593","80","5.401","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","33.7","5.139","15","12.3","80","6.59","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","307","0.244","10","36.852","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.044","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","180.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.005","10","3.499","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","990.144","0.071","10","8.734","80","1.472","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.821","0.09","10","13.985","80","5.286","20","0.311","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","187.9","0.247","8","25.335","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327.46","0.02","45","60.107","500","0.013","70","1.826","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1542.99","0.827","8","30.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.064","10","3.61","80","1.437","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1105.06","1.384","15","29.28","60","2.765","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.885","0.145","15","29.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.837","0.013","10","10.078","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3293.648","0.576","16","60.561","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.239","10","20.5","80","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","271.42","0.1","8","21.393","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","322.013","0.061","10","19.805","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","583.2","1.308","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","736.13","1.451","10","42.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","752.54","1.759","10","32.83","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","327.715","1.556","10","39.423","80","12.152","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","215.914","0.167","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19634.215","0.191","8","52.083","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9477.13","0.166","8","26.04","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.111","10","0.431","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","132.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","223.484","1.565","8","5.261","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.073","10","8.559","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.14","0.346","10","25.766","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","19.22","0.025","15","25.542","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","116.122","0.213","10","8.359","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","53.57","0.246","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","139.558","0.07","10","15.333","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.007","10","5.347","80","1.79","15","0.031","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","358.819","0.15","8","6.881","50","-","-","0.192","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","49.25","8.65","500","49.75","500","11.43","500","20.96","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.088","10","16.95","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.885","0.057","10","10.686","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.653","0.41","10","17.843","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","9.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5124.586","0.896","2","18.424","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.978","1.06","15","32.562","80","-","-","0.174","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","326.16","0.564","10","15.411","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.736","0.212","10","8.261","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","95.04","0.047","10","10.187","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","532.22","4.339","10","37.734","80","8.056","15","0.024","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.979","0.02","10","1.531","80","0.353","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","149.287","0.015","10","2.564","80","0.922","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.735","1.871","15","14.247","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","151.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","168.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2414.02","0.027","8","17.049","50","6.474","15","0.041","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.95","1000","122.478","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","363.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","664.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","94.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","10.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","736.474","1.556","10","13.444","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","914.92","0.14","10","29.326","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.686","8","6.203","50","-","-","0.082","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.177","4.582","15","2.043","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1315.68","0.024","15","20.774","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","485.57","0.058","10","35.27","80","2.3","15","0.066","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1262.776","5.805","8","33.241","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","209.446","0.076","5","14.411","50","5.751","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.443","1.673","10","27.996","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","0.03","10","10.998","80","13.65","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","107.14","1.799","10","43.13","80","3.664","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.117","0.16","10","1.401","80","0.7","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.156","10","6.2","100","5.52","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.02","6.327","15","21.532","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","221.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","29.808","1.238","8","10.6","60","6.27","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8225.453","0.07","10","24.076","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","384.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","5.18","0.022","10","15.6","80","1.04","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","189.22","0.273","10","40.35","80","-","-","-","-","正常"]