{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-08-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","219869.406","2.545","0","320","18.636","100","15.858","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14687442","172.115","114.171","320","44.992","100","3.824","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","817137.438","9.458","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","12510097","144.793","-","-","-","-",2.3029,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3482414.25","40.306","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8063940.5","93.333","-","-","-","-",13.2114,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654982.75","7.581","59.217","300","7.826","100","2.58","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.16","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3448111.25","39.909","129.496","320","0","100","4.924","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12640909","146.307","193.51","320","23.98","100","0.314","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1416869.5","16.399","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7325974.5","84.791","-","-","-","-",3.9687,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3436252","40.063","80.09","200","22.176","50","4.839","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3358754.25","39.186","78.066","200","21.094","50","6.6","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3669772","42.83","79.062","200","27.331","50","5.19","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","992825.19","11.49","113.62","200","30.46","35","4.102","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","987624.69","11.43","111.621","200","29.118","35","5.755","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","917274.56","10.61","109.195","200","30.071","35","4.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3122247.5","36.14","116.223","200","19.459","35","0.47","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2006974.5","23.229","147.74","200","37.77","50","2.722","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1418029.625","16.412","139.601","200","22.556","50","2.489","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1521745.875","17.613","138.911","200","11.566","50","4.027","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2782944","32.21","19.65","200","10.81","35","4.77","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37108.8","1546.2","0.5","50","0","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3456","0.04","0.45","50","0.02","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38287296","443.14","25.97","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","188310.005","2.18","104.117","50","4.525","35","12.594","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45762288","529.964","26.099","50","1.229","35","0.121","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","243469.125","2.821","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","277344","3.21",17.16,"120",139.77,"850",1.44,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16124769","186.629","240.892","320","20.218","100","9.672","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1331158.37","15.41","-","-","-","-","5.24","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12918309","149.518","273.327","320","8.506","100","16.918","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6135858.5","71.02","-","-","-","-",11.07,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","590976","6.84","10.27","50","5.4","35","1.56","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","601422.18","6.961","-","-","-","-",0.93,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","78192.6","0.91","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","11247.12","0.13","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","53693.933","0.622","3.657","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57767714.105","682.137","42.356","100","25.882","50","3.088","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48614996.54","573.966","43.671","100","26.69","50","4.771","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350669.469","4.059","304.1","550","14.285","400","2.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","250.08","550","6.65","400","6.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","564192","6.53","234.07","550","2.38","400","2.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1220650","14.128","165.497","200","7.739","200","1.777","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1368081.375","15.834","63.476","200","11.746","200","9.222","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134760.797","1.56","9.881","-","21.43","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1598320.5","18.499","58.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1085218.625","12.56","37.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4048095","46.853","82.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1745524.125","20.203","68.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3232492.25","37.413","50.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5694560.5","65.909","64.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1428340.375","16.532","49.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1656513.875","19.173","44.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","358492.75","4.149","69.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1350195","15.627","72.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2924840","121868.273","-","-","1.34","50","3.714","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3721767","43.076","34.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2529930","29.282","39.686","100","13.154","50","0.82","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497540.781","5.799","30.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2459651.75","28.468","-","-","29.643","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7197492","83.304","48.793","100","1.515","50","4.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","951064.625","11.008","54.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4144650","47.97","35.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11636400","134.681","57.347","100","-","-","3.773","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067550","12.512","-","-","1.895","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3798010","43.958","21.451","50","1.349","35","1.087","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","163084.438","1.888","42.699","100","0.956","50","0.99","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","671647.188","7.774","197.868","300","0.305","100","8.469","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11487744","132.96","83.897","200","34.288","200","4.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1191.414","0.014","0.939","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","880864.875","10.195","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3948844","45.704","97.619","300","3.576","200","4.614","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","23124.881","0.268","0.93","120","0.172","100","2.233","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7217356","83.534","48.101","100","0.227","50","2.444","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189366.75","2.192","5.308","300","0","100","1.035","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1341255.75","15.524","64.087","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1389478.5","16.08","157.472","200","43.095","50","3.789","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1330991.5","15.4","163.717","200","50.015","50","4.419","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3934193","45.53","64.896","80","5.549","30","1.09","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3151601","36.48","68.832","80","9.586","30","0.912","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2088815.25","24.18","47.343","80","12.37","30","33.411","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3409421.75","39.46","63.334","80","7.858","30","0.816","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4472632.5","51.766","10.653","100","0.054","50","1.204","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2944746","34.536",23.2509,"100",2.4025,"50",3.8411,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1687953.125","19.536","66.701","250","15.123","80","0.579","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1956031.625","22.639","77.121","250","20.791","80","1.736","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838759.5","21.282","73.727","250","14.507","80","1.449","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47350080","548.033","40.454","100","25.497","50","1.471","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7834694","90.679","266.94","320","3.14","100","3.74","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4910800","56.838","-","-","-","-",7.069,"20","正常"]