{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3567.708","0.019","25","0.567","250","13.166","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","318.28","122.426","500","90.41","500","137.035","500","7.123","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.313","0.026","15","4.927","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","230.69","1.137","10","35.02","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","200.928","1.612","10","31.142","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.013","8","14.833","50","8.692","15","0.053","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","5.47","10","49.63","80","6.63","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.13","10","24.81","80","6.89","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.981","0.127","10","18.804","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","53.827","0.013","10","42.266","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.324","10","12.14","80","-","-","0.224","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","780.56","0.011","1.5","6.816","30","-","-","0.082","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6184.225","0.687","10","18.711","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","365.47","1.108","10","20.46","80","2.21","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","450.14","0.89","10","35.258","80","-","-","0.3","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.022","10","17.411","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","209.95","0.025","10","7.553","80","0.91","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","53.57","0.196","10","21.86","80","4.213","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.731","15","16.617","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","63.504","0.2","10","5.601","80","7.519","20","0.046","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","426.82","0.096","10","17.16","70","0.45","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9191.57","0.681","8.629","33.809","69.431","8.063","27.416","0.236","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4639.632","14.472","500","126.687","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.013","0.009","10","9.629","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.155","0.119","10","25.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.617","0.017","10","7.888","80","2.15","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1091.84","0.417","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.035","10","14.16","80","11.958","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1042.589","0.265","8","19.68","50","-","-","0.402","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","988.42","0.009","10","23.34","80","7.64","15","0.043","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","489.89","0.316","10","42.009","80","3.917","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","17.976","0.183","10","16.346","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","525.31","0.606","10","16.257","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.107","10","5.92","80","0.06","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","10.109","0.535","10","25.118","80","1.662","20","0.332","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","164.53","3.66","10","10.19","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.799","0.006","15","17.207","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.712","1.631","15","33.532","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","302.52","9.144","500","2.53","500","28.485","500","6.6","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.672","0.028","15","4.052","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","1.073","10","22.517","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","485.57","0.023","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3176.93","3.192","10","11.791","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.768","1.344","15","15.466","80","4.687","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.126","15","9.81","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.902","2.142","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","1.072","15","13.909","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","36.29","0.084","15","24.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","5.616","0.279","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.54","14.243","500","27.72","500","35.09","500","3.611","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.008","10","20.759","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.6","0.79","10","15.354","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.19","0.009","10","9.468","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","202.009","0.268","10","11.968","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","70.488","4.971","10","17.813","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","207.245","0.028","10","2.401","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","133.92","0.031","10","8.997","80","3.698","20","0.063","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9832.32","0.015","10","17.378","80","6.95","15","0.129","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14339.81","28.221","1000","166.848","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154502.906","0.091","5","8.792","40","8.008","15","0.197","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150824.688","23.881","50","100.828","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.009","10","9.26","80","1.986","20","0.109","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","560.74","0.897","5","16.47","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","416.45","0.099","10","8.175","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70831.58","0.022","2","10.44","40","8.439","15","0.232","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126357.12","14.48","50","102","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","135.893","0.782","10","24.862","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","348.19","0.128","10","34.05","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","513.792","0.025","10","17.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","349.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","88.99","0.645","10","26.886","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","458.78","3.635","10","38.72","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","698","0.648","8","29.033","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","481.25","0.448","10","26.754","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.029","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","84.931","0.102","10","1.35","80","10.14","20","0.022","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","118.12","1.24","10","9.635","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","4.78","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1501.63","0.01","30","24.013","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.631","0.153","8","12.518","60","0.078","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.907","0.514","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1665.05","0.252","10","44.063","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","362.275","0.626","15","21.06","80","4.971","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","58.75","5.827","15","11.2","80","8.062","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","277","0.103","10","11.962","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.053","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","364.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","57","0.01","10","3.531","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","980.899","0.072","10","7.912","80","0.992","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.88","0.194","10","17.614","80","8.367","20","0.389","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","377.01","0.22","8","29.243","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","324.86","0.017","45","61.839","500","0.01","70","1.449","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1419.22","0.343","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.126","10","4.56","80","1.91","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","819.07","1.49","15","30.36","60","2.261","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.685","0.192","15","29.78","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.75","0.009","10","10.84","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3926.123","0.834","16","56.399","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","501.12","0.197","10","18.201","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","320.86","0.015","8","19.828","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","534.125","0.122","10","19.653","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","483.84","1.889","10","41.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","819.94","1.973","10","41.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","966.82","2.963","10","30.38","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","844.474","2.83","10","38.406","80","13.372","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","215.482","0.124","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15189.148","0.175","8","42.56","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10885.104","0.39","8","29.028","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","163.3","0.061","10","1.142","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","271.395","1.588","8","3.508","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","8.084","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.86","0.137","10","26.786","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","91.71","0.349","15","24.046","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","187.661","0.185","10","7.328","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","141.7","0.328","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","362.448","0.072","10","15.455","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.006","10","5.278","80","1.96","15","0.034","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.616","0.348","8","11.054","50","-","-","0.154","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","10.2","500","52.65","500","11.34","500","21.91","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.118","10","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.669","0.059","10","10.386","80","-","-","0.176","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.322","0.853","10","19.398","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","17.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5101.257","1.061","2","18.73","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.559","1.036","15","51.452","80","-","-","0.185","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","317.693","0.946","10","17.097","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.445","0.305","10","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","90.72","0.119","10","10.574","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","749.09","4.064","10","39.412","80","8.163","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.074","0.011","10","1.367","80","0.532","20","0.001","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.622","0.011","10","2.283","80","0.573","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.042","1.851","15","12.039","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","71.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2189.38","0.028","8","18.745","50","7.858","15","0.038","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.003","1000","110.717","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","402.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","97.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","725.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","37.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","792.634","1.352","10","11.889","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","940.58","0.667","10","28.379","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","112.32","0.79","8","1.522","50","-","-","0.077","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.372","3.381","15","2.01","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1256.64","0.023","15","19.845","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","501.12","0.064","10","31.89","80","3.12","15","0.067","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1419.133","3.971","8","28.619","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","206.783","0.044","5","10.484","50","5.819","12","0.05","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.69","2.136","10","39.331","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.03","10","12.203","80","14.73","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","1.05","10","39.87","80","3.172","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","57.854","0.255","10","0.778","80","0.413","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","5.4","100","5.05","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","81.18","7.63","15","36.484","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","57.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.957","8","7.6","60","6.65","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8268.394","0.071","10","23.018","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","377.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","5.18","0.021","10","15.6","80","1.04","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","218.59","0.26","10","33.09","80","-","-","-","-","正常"]