{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-08-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","243120.344","2.814","0","320","20.094","100","16.299","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15920947","195.134","110.908","320","52.033","100","4.383","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","512202","5.928","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13576623","157.137","-","-","-","-",2.319,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3408999.5","39.456","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7777503.5","90.017","-","-","-","-",12.4716,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3175203.25","67.846","250.943","320","29.338","100","5.209","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654063.188","7.57","61.668","300","7.19","100","2.425","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.12","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3014878.25","41.873","139.081","320","0.003","100","5.793","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12258148","143.849","192.332","320","26.683","100","0.345","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1365008.75","15.799","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7511698","86.941","-","-","-","-",3.9534,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3447241","40.22","85.325","200","20.583","50","4.845","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3404878","39.718","83.868","200","20.443","50","6.873","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3728100","43.538","74.477","200","21.881","50","5.291","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1065717.63","12.33","110.7","200","30.774","35","4.219","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1070144.63","12.39","105.949","200","24.728","35","5.881","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928994.56","10.75","111.663","200","27.799","35","4.649","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3148537.25","36.44","110.623","200","18.7","35","0.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008116.75","23.242","152.883","200","24.204","50","2.715","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1383063.5","16.008","138.619","200","9.323","50","2.528","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1481874.625","17.151","137.725","200","6.299","50","4.185","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2771712","32.08","22.22","200","11.88","35","4.39","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","2.09","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33937.92","1414.08","0.55","50","0","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18956160","219.4","17.19","50","0.08","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38028096","440.14","25.98","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","196941.736","2.282","101.865","50","21.48","35","44.234","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45701616","529.863","26.403","50","0.071","35","0.088","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33292472","385.716","30.517","50","8.729","35","2.504","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","306720","3.55",28.99,"120",174.84,"850",1.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16221881","187.753","250.724","320","16.065","100","8.265","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3628422.75","42","-","-","-","-","5.88","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13105159","151.68","223.435","320","32.604","100","2.425","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5855504.5","67.77","-","-","-","-",10.39,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","21600","0.25","0.91","50","1.53","35","0.3","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","577604.4","6.685","-","-","-","-",0.79,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","61359.6","0.71","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","162472.562","1.88","17.053","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63591294.391","750.758","42.722","100","25.949","50","3.662","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49598865.719","585.615","43.996","100","25.11","50","3.412","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","349127.969","4.041","296.323","550","14.142","400","2.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","243.11","550","6.56","400","6.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","542592","6.28","200.57","550","2.24","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1113990","12.893","157.702","200","6.857","200","1.817","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1250503.5","14.473","43.591","200","12.38","200","9.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135084.734","1.564","9.409","-","23.68","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1590611","18.41","58.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1024164.625","11.854","38.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4043799.25","46.803","80.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1726883","19.987","66.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3220881","37.279","49.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5739844","66.433","64.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1419759.125","16.432","46.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1635402.625","18.928","42.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","351796.156","4.072","67.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1343193.375","15.557","72.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2903050","121776.484","-","-","1.35","50","3.825","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3713259.5","42.978","35.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2520630","29.174","69.526","100","14.485","50","1.703","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497826.062","5.802","29.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2351872.5","28.509","-","-","39.92","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7204988","83.391","43.813","100","2.419","50","4.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","967140.812","11.194","52.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4100680","47.462","35.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11639100","134.712","56.531","100","-","-","3.816","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069800","12.565","-","-","1.799","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3779885.75","43.749","21.074","50","1.218","35","1.09","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","162085.562","1.876","36.531","100","0.838","50","0.882","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","656958.5","7.672","202.096","300","0.47","100","8.417","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11721888","135.67","82.093","200","32.568","200","3.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1156.764","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879148.375","10.175","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3950015","45.718","99.047","300","2.379","200","4.632","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","33.184","120","15.645","100","15.845","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7292036","84.399","45.227","100","0","50","2.943","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181079.547","2.096","5.259","300","0.346","100","0.458","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328296.25","15.374","61.892","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1364066.25","15.79","164.534","200","44.591","50","3.366","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1307034.13","15.13","168.594","200","43.122","50","4.435","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3867878.5","44.77","63.997","80","4.954","30","0.774","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3043389.75","35.23","60.583","80","7.689","30","0.923","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2642881","30.59","18.1","80","3.914","30","14.148","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3305553","38.26","76.464","80","5.819","30","0.792","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4484209","51.9","15.052","100","0.287","50","1.333","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2923069","34.283",10.2709,"100",1.2893,"50",3.6132,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1696040.875","19.63","64.474","250","13.824","80","0.601","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1999366.75","23.141","82.93","250","17.054","80","1.739","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1842723.625","21.328","76.868","250","13.203","80","1.478","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46965536","543.583","41.222","100","24.97","50","1.328","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7902161","91.46","270.88","320","2.18","100","3.75","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4726430","54.704","-","-","-","-",7.101,"20","正常"]