{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3255.853","0.018","25","20.862","250","13.228","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","374.76","95.586","500","78.14","500","106.032","500","7.058","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.888","0.026","15","6.492","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","332.64","0.94","10","37.54","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","161.366","2.122","10","33.103","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.02","8","18.091","50","8.207","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","288.58","5.38","10","62.35","80","6.38","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.1","10","27.37","80","6.66","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.083","0.149","10","18.808","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","73.526","0.015","10","41.595","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.012","10","13.159","80","-","-","0.227","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","719.378","0.011","1.5","5.247","30","-","-","0.072","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5603.126","0.214","10","24.281","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","428.54","1.266","10","20.77","80","1.9","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1097.28","0.781","10","32.705","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","326.59","0.063","10","19.034","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","236.74","0.023","10","6.637","80","0.91","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.187","10","21.777","80","6.396","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.606","15","17.305","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.451","0.138","10","5.425","80","10.274","20","0.043","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","426.82","0.094","10","16.6","70","0.042","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10765.23","0.634","8.629","33.94","69.431","6.291","27.416","0.205","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4307.784","19.055","500","126.619","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","511.514","0.014","10","9.637","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.661","0.441","10","35.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.133","0.017","10","7.546","80","2.318","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","804.97","0.068","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.032","10","14.641","80","13.002","20","0.08","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","775.958","0.043","8","19.4","50","-","-","0.358","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","588.38","1.503","10","25.49","80","8.24","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","781.92","0.243","10","42.366","80","3.97","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","28.427","0.533","10","12.763","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","578.88","0.541","10","14.094","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.038","10","5.91","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.736","0.575","10","25.022","80","1.664","20","0.293","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","176.14","3.6","10","10.45","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.646","0.005","15","16.694","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.642","1.029","15","36.568","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","216.99","14.437","500","2.44","500","39.478","500","8.86","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.08","0.023","15","3.597","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.04","2.716","10","28.773","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","927.94","0.025","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3274.56","3.742","10","8.497","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.016","1.657","15","14.2","80","7.171","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.147","15","11.83","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.032","1.263","15","18","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","1.058","15","14.288","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","157.25","0.089","15","24.77","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","5.962","0.356","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","279.83","22.624","500","29.93","500","30.327","500","4.677","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","0.958","10","17.343","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.84","0.47","10","14.696","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","287.65","0.01","10","11.883","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.644","0.25","10","18.844","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","10.656","0.537","10","3.306","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","361.438","0.036","10","3.803","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.544","0.028","10","10.019","80","4.634","20","0.084","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9703.58","0.009","10","17.728","80","6.55","15","0.184","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21215.52","28.84","1000","168.323","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153970.969","0.167","5","9.626","40","8.37","15","0.194","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151745.594","26.666","50","100.083","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.006","10","7.75","80","2.185","20","0.121","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","603.94","2.032","5","15.83","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","453.6","0.137","10","8.042","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67897.44","0.02","2","9.99","40","8.237","15","0.274","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117463.68","20.07","50","104","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","160.536","0.753","10","32.827","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","371.52","0.068","10","30.14","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","595.776","0.026","10","17.86","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","245.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","90.72","0.685","10","28.09","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","451.01","0.863","10","52.3","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","641","0.487","8","15.687","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","374.11","0.284","10","21.702","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.031","10","23.28","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","363.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.627","0.053","10","1.24","80","10.265","20","0.022","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.43","1.807","10","11.058","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.813","0.008","10","3.99","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1467.07","0.029","30","22.671","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.968","0.285","8","4.255","60","0.13","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.347","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1744.86","0.083","10","43.842","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","296.784","0.318","15","20.075","80","4.086","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","28.51","7.38","15","11.1","80","9.612","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","244","0.082","10","13.817","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.056","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","249.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.011","10","3.422","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1137.974","0.076","10","8.095","80","0.115","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.525","0.055","10","15.331","80","6.385","20","0.321","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","35.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","496.41","0.232","8","28.73","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","312.77","0.023","45","62.381","500","0.012","70","1.353","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.47","0.289","8","25.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.22","10","5.61","80","2.36","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","906.34","1.646","15","28.16","60","3.762","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.96","0.224","15","32.128","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.146","0.01","10","9.277","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4970.284","0.635","16","49.363","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","919.3","0.079","10","12.029","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","362.8","0.065","8","19.976","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.85","0.119","10","20.672","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","458.78","2.463","10","51.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","813.02","1.483","10","46.08","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","933.12","2.418","10","31.64","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1231.027","1.302","10","40.016","80","11.378","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","156.816","0.256","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11112.562","0.176","8","32.773","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11745.821","0.164","8","31.907","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.062","10","0.966","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","172.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","265.348","1.289","8","3.297","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.964","0.033","10","5.383","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.61","0.554","10","392.313","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","85.16","0.169","15","32.07","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","251.683","0.151","10","7.296","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","149.47","0.412","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","292.821","0.074","10","14.835","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","914.98","0.005","10","5.397","80","2.05","15","0.029","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","459.562","0.082","8","6.98","50","-","-","0.127","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","67.39","19.42","500","54.9","500","27.45","500","22.57","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","2.519","10","26.32","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.552","0.214","10","12.001","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.013","1.438","10","19.82","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4569.916","0.647","2","19.99","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.609","1.059","15","50.706","80","-","-","0.201","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.133","0.511","10","16.996","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.483","0.387","10","15.172","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","88.99","0.08","10","10.441","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1267.49","5.508","10","41.636","80","8.511","15","0.07","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.358","0.013","10","14.978","80","0.628","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.871","0.011","10","2.541","80","0.623","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.308","2.586","15","14.283","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","149.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","151.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2252.45","0.027","8","18.145","50","7.308","15","0.039","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.111","1000","113.693","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","461.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","737.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","98.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","47.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","706.32","1.116","10","12.624","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1109.26","0.439","10","33.482","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","118.37","0.397","8","0.589","50","-","-","0.071","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.778","1.767","15","2.236","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1446.24","0.017","15","18.418","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","428.54","0.047","10","30.01","80","2.92","15","0.082","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1112.457","3.68","8","28.207","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.038","0.022","5","7.684","50","4.939","12","0.053","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.578","1.992","10","27.156","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.046","10","11.666","80","14.93","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","103.68","0.51","10","48.45","80","3.191","15","0.124","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","68.067","0.292","10","0.852","80","0.351","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","6.5","100","5.28","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.05","7.557","15","59.423","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","132.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.229","0.865","8","6.1","60","7.13","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8044.099","0.072","10","21.212","80","-","-","0.111","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","379.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","10.37","0.021","10","15.6","80","1.04","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","228.1","0.334","10","7.13","80","-","-","-","-","正常"]