{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-08-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","286757.938","3.319","0","320","20.167","100","14.551","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16730480","196.356","108.11","320","58.562","100","4.358","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1001760.5","11.594","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13747316","159.112","-","-","-","-",2.2979,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3347936.25","38.749","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8023674","92.867","-","-","-","-",11.9355,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6322776.5","73.18","269.606","320","30.999","100","6.313","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655997","7.593","69.287","300","7.233","100","2.404","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.56","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3424189","39.908","80.22","320","0","100","4.844","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11913879","137.892","197.06","320","29.408","100","0.394","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1604559.25","18.571","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7553707","87.427","-","-","-","-",3.982,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3314658.75","39.009","78.87","200","28.776","50","4.777","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3079150.75","36.236","77.16","200","30.459","50","6.566","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3613112.5","42.496","75.948","200","30.777","50","5.309","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1029062.69","11.91","108.76","200","30.445","35","4.225","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1053597.5","12.19","107.144","200","28.385","35","5.782","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","918042.25","10.63","109.936","200","28.558","35","4.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3040571.75","35.19","113.738","200","25.208","35","0.472","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2004194.375","23.197","140.12","200","23.401","50","2.777","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1415731.5","16.386","141.738","200","7.844","50","2.604","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455435.75","16.845","136.421","200","5.591","50","4.205","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2883168","33.37","20.49","200","10.01","35","4.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9175.68","382.32","0.54","50","0","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20998656","243.04","17.59","50","0.03","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38609568","446.87","26.08","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","152992.163","1.771","37.026","50","5.318","35","13.095","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45607544","528.171","26.406","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","24528462","284.134","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","306720","3.55",29.62,"120",180.07,"850",1.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16301015","188.669","247.312","320","11.312","100","6.254","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2630454.5","30.45","-","-","-","-",11.02,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12017364","139.09","226.905","320","16.4","100","2.432","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5717002.5","66.17","-","-","-","-",10.61,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","104544","1.21","13.1","50","0.12","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","356210.1","4.123","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","65269.31","0.76","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","14280.36","0.165","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113895.898","1.318","19.694","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63501097.191","749.737","43.374","100","26.143","50","3.342","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50145881.508","592.462","42.271","100","24.95","50","3.892","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351978.688","4.074","255.196","550","14.091","400","2.861","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","515808","5.97","220.32","550","6.11","400","4.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559008","6.47","188.08","550","2.35","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1085010","12.558","159.73","200","9.22","200","1.923","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1153326.5","13.349","37.182","200","17.181","200","9.596","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133674.109","1.547","8.04","-","25.432","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1581513.25","18.304","57.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1001957.625","11.597","39.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4018948","46.516","78.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1725664.75","19.973","65.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3206691.25","37.114","45.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5733756.5","66.363","62.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1410046.375","16.32","46.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1628421.125","18.847","43.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","350250.938","4.054","66.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1335950","15.462","71.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2947080","122794.914","-","-","1.311","50","3.734","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3709102.25","42.929","34.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2572350","29.773","45.101","100","19.056","50","1.966","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502069.812","5.811","29.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2453947.25","28.402","-","-","44.176","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7202404.5","83.361","42.686","100","2.546","50","4.423","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","985950.938","11.411","51.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4077780","47.196","34.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11628900","134.593","53.839","100","-","-","3.888","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1074630","12.649","-","-","1.885","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3740165.75","43.289","19.832","50","1.115","35","1.09","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","165507.609","1.916","35.552","100","0.803","50","0.884","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","672413.562","7.782","203.651","300","0.476","100","8.377","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11469600","132.75","75.889","200","33.199","200","4.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1118.398","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888436.812","10.283","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3824850.25","44.269","91.007","300","2.205","200","4.568","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.009","120","1.008","100","1.508","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7323566","84.764","46.768","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176674.609","2.045","4.965","300","0","100","0.976","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283039.75","14.85","62.967","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1330092.5","15.4","175.504","200","44.417","50","3.505","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1323855.88","15.32","169.441","200","46.047","50","4.479","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3760623.75","43.53","63.923","80","4.361","30","0.575","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2986599.25","34.57","69.484","80","6.488","30","0.546","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1152285","13.34","21.694","80","3.601","30","7.486","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3372697.75","39.04","71.107","80","5.498","30","0.823","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4363653.5","50.505","13.549","100","0","50","1.207","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2524005.5","29.622",10.8484,"100",1.2578,"50",4.385,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1696651.25","19.637","77.214","250","12.854","80","0.604","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2005133.625","23.208","78.801","250","9.881","80","2.013","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1818929.25","21.052","78.247","250","9.523","80","1.722","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46629244","539.69","40.998","100","25.138","50","1.345","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7822744","90.541","233.88","320","2.65","100","3.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4802217","55.581","-","-","-","-",7.121,"20","正常"]