{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3586.94","4.158","25","35.165","250","12.432","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","382.99","92.413","500","62.99","500","103.147","500","7.19","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.642","0.076","15","6.654","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","370.66","0.237","10","44.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.329","10","32.189","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.011","8","19.176","50","7.505","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","174.53","4.98","10","57.51","80","5.79","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","207.36","0.01","10","24.37","80","6.08","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.539","0.154","10","20.312","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","56.419","0.072","10","40.755","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.035","10","10.681","80","-","-","0.227","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","402.842","0.012","1.5","4.567","30","-","-","0.062","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7257.174","0.212","10","18.212","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","393.12","1.562","10","21.2","80","2.34","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1462.75","0.79","10","30.631","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","299.81","0.007","10","13.234","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317.09","0.019","10","6.293","80","0.91","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.276","10","21.092","80","12.698","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.55","15","21.108","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","24.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.03","0.151","10","5.711","80","14.1","20","0.038","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","426.82","0.073","10","10.87","70","0.044","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10140.13","0.671","8.629","38.382","69.431","7.158","27.416","0.222","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4847.952","18.612","500","168.307","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","510.149","0.032","10","10.38","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.661","0.439","10","33.85","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.175","0.018","10","7.909","80","2.32","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1047.38","0.062","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.03","10","15.932","80","13.308","20","0.094","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","821.405","0.099","8","16.78","50","-","-","0.326","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.42","2.951","10","29.14","80","7.49","15","0.02","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1353.89","0.802","10","45.485","80","4.105","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","104.624","0.551","10","11.489","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","524.45","0.745","10","13.593","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.086","10","6.39","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.082","0.903","10","17.925","80","2.016","20","0.291","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","147.74","2.558","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.79","0.033","15","18.646","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.565","2.317","15","32.599","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","166.19","1.642","500","2.7","500","35.86","500","8.82","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.276","0.03","15","1.873","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","2.965","10","29.177","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1068.77","0.024","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","40.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3305.66","3.966","10","8.038","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.942","1.219","15","13.833","80","7.46","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.158","15","11","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.67","1.072","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","37","0.789","15","11.541","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","232.42","0.073","15","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","5.962","0.519","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","273.28","11.072","500","33.65","500","31.012","500","3.239","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","1.468","10","15.244","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.03","0.433","10","14.044","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","308.66","0.014","10","14.101","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","14.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","254.156","0.244","10","18.79","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36.048","0.53","10","3.274","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","300.867","0.288","10","0.503","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.312","0.091","10","9.695","80","3.098","20","0.058","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11144.74","0.016","10","19.772","80","4.74","15","0.191","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23262.34","27.949","1000","166.809","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154790.531","0.159","5","9.33","40","8.246","15","0.196","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152001.781","24.959","50","83.743","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","12.1","0.009","10","7.22","80","1.778","20","0.11","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","676.51","0.483","5","3.65","50","-","-","0.02","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.135","10","7.901","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56824.42","0.198","2","15.61","40","7.94","15","0.197","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92878.56","22.58","50","126","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","127.601","0.754","10","32.133","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","495.94","0.05","10","33.51","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","548.352","0.053","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","318.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.08","0.741","10","18.951","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","468.29","0.652","10","57.31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","641","0.232","8","15.531","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","361.15","0.292","10","18.138","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.035","10","21.46","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","235.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.61","0.031","10","1.46","80","9.446","20","0.026","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","1.05","0.996","10","15.55","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.331","0.009","10","4.37","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1202.69","0.235","30","22.431","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.984","0.414","8","3.31","60","1.152","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.03","0.07","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1790.31","0.055","10","38.039","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","302.573","0.253","15","19.968","80","3.467","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","62.21","6.139","15","10.2","80","8.441","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","262","0.108","10","13.439","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.061","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","325.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.012","10","3.516","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1224.634","0.1","10","8.702","80","0.293","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.819","0.042","10","13.667","80","4.313","20","0.29","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","31.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","390.86","0.215","8","26.189","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","303.26","0.076","45","61.183","500","0.01","70","1.242","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1382.22","0.261","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.022","10","3.53","80","1.741","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","768.96","1.553","15","27.13","60","4.038","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.523","0.116","15","33.097","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.01","10","9.19","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5440.175","0.627","16","47.864","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","836.35","0.141","10","14.136","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","377.72","0.077","8","19.591","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","558.835","0.095","10","19.161","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","644.54","2.812","10","50.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","808.7","2.356","10","54.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","775.87","2.369","10","27.65","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","906.941","1.36","10","37.668","80","13.258","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","226.8","0.089","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13923.118","0.167","8","34.803","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10938.672","0.167","8","34.25","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","109.73","0.06","10","0.435","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","107.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","45.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","374.108","0.996","8","3.625","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","3.532","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.27","0.098","10","25.417","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.86","0.131","15","25.296","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","137.38","0.412","8","24.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","358.166","0.072","10","16.216","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","673.92","0.223","10","8.216","80","2.02","15","0.037","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","438.912","0.54","8","7.028","50","-","-","0.139","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.12","24.94","500","64.21","500","54.52","500","21.6","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.597","10","27.61","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.363","0.648","10","13.895","80","-","-","0.121","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.629","1.671","10","16.196","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4532.604","0.348","2","18.003","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.853","1.074","15","81.938","80","-","-","0.205","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","371.952","0.929","10","22.706","80","-","-","0.032","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.854","0.508","10","12.319","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","125.28","0.064","10","9.797","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1286.5","6.856","10","60.218","80","8.118","15","0.037","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.543","7.788","10","6.456","80","3.397","20","0.054","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.586","0.01","10","1.982","80","0.649","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.355","2.551","15","12.024","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","205.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","170.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2763.07","0.032","8","17.885","50","8.301","15","0.06","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.709","1000","86.765","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","471.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","787.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","32.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","916.618","0.306","10","11.882","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1307.94","1.349","10","30.948","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","99.36","0.536","8","0.987","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.408","1.278","15","2.146","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1344","0.018","15","16.68","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","63.07","0.032","10","25.79","80","2.38","15","0.103","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1749.902","2.605","8","32.786","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.499","0.021","5","7.367","50","4.641","12","0.042","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.453","1.986","10","20.246","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","0.103","10","10.698","80","13.89","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","1.217","10","44.47","80","3.071","15","0.064","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.982","0.22","10","0.484","80","0.69","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.123","10","7.1","100","5.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.75","3.822","15","15.083","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","305.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.777","8","6.8","60","7.52","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8399.376","0.073","10","18.756","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","347.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.068","10","12.4","80","1.093","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","228.1","0.324","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]