{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-08-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","210296.031","2.434","0","320","19.965","100","118.717","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16788200","197.034","116.296","320","58.465","100","4.272","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","439859.812","5.091","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13614377","157.574","-","-","-","-",2.2912,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3267192.75","37.815","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8067761.5","93.377","-","-","-","-",11.7398,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6340989","73.391","250.581","320","30.702","100","6.372","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657808.875","7.614","73.202","300","7.468","100","2.449","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.79","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3450190.5","39.933","16.622","320","1.743","100","4.905","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12274304","142.064","190.537","320","30.885","100","0.284","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1572925.25","18.205","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7422671.5","85.911","-","-","-","-",3.9752,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3300013.5","39.855","79.013","200","25.583","50","4.9","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3167255.5","37.35","80.286","200","30.795","50","6.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3641885.75","42.95","80.203","200","27.227","50","5.445","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1068384.25","12.37","111.533","200","28.15","35","4.185","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1097800.25","12.71","108.558","200","21.272","35","5.884","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","947335.31","10.96","111.034","200","28.838","35","4.571","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3006396","34.8","113.6","200","27.971","35","0.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1986112.625","22.987","153.652","200","15.826","50","2.91","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1463443.25","16.938","127.574","200","6.266","50","2.749","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1503269.5","17.399","125.744","200","4.852","50","4.569","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2833920","32.8","21.29","200","13.81","35","5.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15690.24","653.76","0.89","50","0.01","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22267008","257.72","18.99","50","0.04","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37418976","433.09","26.23","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","134014.057","1.551","68.015","50","2.22","35","35.714","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45394640","525.462","26.272","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","14252300","165.108","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","274752","3.18",31.84,"120",191.98,"850",1.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16293190","188.579","246.088","320","21.834","100","5.518","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3253379.75","37.65","-","-","-","-",10.86,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11808316","136.67","228.448","320","19.476","100","2.963","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5340562","61.81","-","-","-","-",10.49,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","206496","2.39","30","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","89187.3","1.032","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","41784.6","0.48","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","38509.8","0.446","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","98378.507","1.139","18.145","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56891385.019","671.895","41.785","100","25.314","50","2.447","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47848430.825","565.668","43.791","100","24.977","50","2.993","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356107.938","4.122","294.076","550","14.037","400","2.838","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","239.7","550","6.43","400","5.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","576288","6.67","196.06","550","2.35","400","2.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1003170","11.611","142.468","200","4.591","200","1.814","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1157063.75","13.392","37.083","200","9.29","200","9.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133465.438","1.545","8.028","-","24.732","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1561477.5","18.073","57.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1021717.062","11.825","40.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4029408.75","46.637","61.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1790935.125","20.728","56.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3247169.5","37.583","47.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5758269.5","66.647","62.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1435741.625","16.617","46.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1636710","18.943","43.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","349152.094","4.041","63.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1333029.125","15.428","68.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2962750","123447.961","-","-","1.327","50","3.907","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3912233.75","45.28","35.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2607620","30.181","45.039","100","10.296","50","1.628","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501410.969","5.803","29.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447713","28.33","-","-","41.367","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7203405.5","83.373","46.32","100","2.84","50","4.573","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","988661.125","11.443","51.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4094110","47.386","35.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11599200","134.25","53.608","100","-","-","3.953","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1050100","12.342","-","-","2.343","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3745436.5","43.35","20.085","50","1.093","35","1.098","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","164898.172","1.908","37.309","100","0.832","50","0.896","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","658019.688","7.616","200.929","300","1.216","100","8.329","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10227168","118.37","55.487","200","42.116","200","7.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1109.143","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","891546.562","10.319","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3836795.25","44.407","93.642","300","2.24","200","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","40641.934","0.47","0.001","120","1.569","100","1.602","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7240562.5","83.803","45.701","100","0","50","2.714","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170548.203","1.974","5.113","300","0","100","0.992","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284221.375","14.864","58.409","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1340782.38","15.52","182.069","200","48.026","50","3.725","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1370379.75","15.86","173.574","200","43.779","50","4.836","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3781950.75","43.77","67.345","80","5.821","30","0.572","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3126326.75","36.18","69.347","80","13.154","30","0.681","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1406518.38","16.28","42.504","80","2.494","30","7.601","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3345003.5","38.72","70.902","80","6.956","30","0.797","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4070782","47.116","8.805","100","0","50","1.349","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2454365.75","28.787",11.4021,"100",1.2856,"50",4.0685,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1687130.875","19.527","70.77","250","12.386","80","0.618","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1970683.125","22.809","83.614","250","13.52","80","2.028","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1809829.5","20.947","78.75","250","11.118","80","1.631","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46801312","541.682","40.2","100","24.503","50","1.393","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7929952.5","91.782","235.48","320","3.32","100","4.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4901252","56.727","-","-","-","-",7.25,"20","正常"]