{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3518.057","10.22","25","26.327","250","12.349","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","445.8","86.927","500","63.93","500","81.803","500","7.242","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.497","0.041","15","6.87","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","371.52","0.099","10","45.28","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.161","10","29.881","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.006","8","20.243","50","6.911","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","119.23","4.84","10","57.46","80","5.91","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.02","10","24.98","80","6.28","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.104","0.178","10","20.906","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.942","0.265","10","41.244","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.055","10","14.136","80","-","-","0.239","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","860.5","0.011","1.5","4.623","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6173.453","0.275","10","24.504","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","409.54","1.564","10","21.45","80","2.53","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1414.37","1.25","10","29.209","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","288.58","0.013","10","16.334","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","318.82","0.013","10","5.451","80","0.91","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.457","10","21.086","80","14.239","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.484","15","20.647","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.09","10","4.395","80","14.779","20","0.031","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","405.22","0.059","10","9.52","70","0.195","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9956.07","0.613","8.629","40.468","69.431","7.025","27.416","0.246","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4747.584","16.49","500","131.656","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","463.069","0.035","10","8.337","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.982","0.2","10","26.28","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.169","0.016","10","8.099","80","2.228","10","0.021","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","750.61","0.095","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.031","10","18.853","80","13.938","20","0.098","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","763.344","0.123","8","20.98","50","-","-","0.234","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","409.54","2.643","10","29.66","80","7.16","15","0.026","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1407.46","0.261","10","47.504","80","3.551","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","166.275","1.153","10","17.435","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","697.25","0.89","10","13.641","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.033","10","6.78","80","0.05","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.091","0.748","10","21.307","80","1.872","20","0.294","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","195.59","5.167","10","15.55","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.112","15","15.322","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","0.518","5.18","15","33.243","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","141.86","1.533","500","2.98","500","36.82","500","8.59","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.401","0.042","15","1.726","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.734","10","27.892","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1301.18","0.022","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3039.55","5.446","10","10.75","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.141","1.532","15","12.349","80","8.28","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.345","15","7.58","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.362","1.311","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","1.23","15","18.487","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","218.59","0.041","15","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.762","0.616","15","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.49","9.435","500","31.67","500","31.224","500","5.045","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.202","10","10.012","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.97","0.161","10","12.569","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.35","0.007","10","13.399","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.228","0.227","10","14.485","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.688","1.019","10","3.919","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","345.291","0.352","10","0.42","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.133","0.138","10","11.012","80","2.848","20","0.058","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10585.73","0.075","10","21.704","80","3.29","15","0.191","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19710.43","28.317","1000","166.915","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156666.109","0.159","5","9.159","40","8.249","15","0.18","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152559.781","23.41","50","78.386","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.06","0.009","10","6.47","80","2.302","20","0.138","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","644.54","0.038","5","3.01","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","368.06","0.242","10","8.731","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65676.96","0.019","2","9.61","40","8.238","15","0.09","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107207.52","10.94","50","138","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","137.482","0.748","10","30.588","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","464.83","0.075","10","33.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","582.312","0.045","10","21.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","352.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","0.801","10","17.076","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","444.96","0.525","10","53.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","607","0.168","8","16.528","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","403.49","0.286","10","21.673","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.04","10","21.71","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","265.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","8.035","0.002","10","4.27","80","9.114","20","0.032","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.65","0.639","10","8.535","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","4.71","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","609.12","0.229","30","22.157","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.952","3.972","8","12.365","60","5.882","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.072","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1679.06","0.126","10","46.585","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","331.43","0.33","15","22.261","80","3.598","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","59.62","5.784","15","11.5","80","8.146","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","265","0.09","10","12.886","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.075","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","350.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.013","10","3.869","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1053.216","0.101","10","11.244","80","0.169","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.797","0.023","10","16.372","80","4.142","20","0.314","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","41.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","534.65","0.218","8","18.444","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","331.78","0.022","45","56.598","500","0.011","70","1.258","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1503.95","0.334","8","27.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.022","10","3.7","80","1.923","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","575.42","1.563","15","27.52","60","1.67","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.217","0.164","15","37.192","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.012","10","6.564","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5461.688","1.244","16","44.87","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","847.58","0.154","10","9.28","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","409.82","0.087","8","17.088","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.766","0.063","10","17.775","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","635.9","2.269","10","41.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","718.85","2.711","10","52.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","902.88","2.194","10","27.44","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","772.07","1.323","10","34.942","80","12.711","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","236.909","0.218","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13583.042","0.162","8","40.238","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9722.506","0.17","8","35.029","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","101.09","0.049","10","0.704","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","175.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","591.179","1.036","8","3.521","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","6.772","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.07","0.177","10","15.852","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.77","0.106","15","29.572","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","96.77","0.247","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.476","0.072","10","17.621","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","438.05","0.344","10","12.561","80","1.91","15","0.063","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","502.762","0.654","8","7.272","50","-","-","0.143","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","43.32","500","65.4","500","75.37","500","21.43","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.099","10","23.47","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.639","0.313","10","17.39","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.013","2.387","10","18.757","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","58.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3052.564","0.559","2","23.693","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.646","1.062","15","29.703","80","-","-","0.213","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","217.469","0.279","10","19.885","80","-","-","0.015","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.766","0.267","10","15.901","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","165.89","0.052","10","9.952","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1245.02","6.341","10","63.839","80","8.113","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.178","0.011","10","1.791","80","0.58","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.182","0.014","10","0.441","80","0.302","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","39.336","1.581","15","7.666","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","146.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","151.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2369.95","0.032","8","17.922","50","7.485","15","0.076","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.27","1000","83.488","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","377.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","82.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","702.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","103.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","9.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","926.726","0.415","10","11.364","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1234.4","0.344","10","26.663","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.13","0.432","8","2.696","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","12.399","0.43","15","2.25","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1392.24","0.018","15","15.408","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.037","10","26.29","80","1.95","15","0.134","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1147.718","1.582","8","31.276","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","164.557","0.016","5","8.086","50","4.354","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","2.765","2.12","10","20.028","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.108","10","11.349","80","14.44","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","200.45","1.055","10","35.67","80","2.614","15","0.049","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.221","0.012","10","0.4","80","1.616","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.1","10","6.3","100","5.36","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","46.82","5.642","15","22.004","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","183.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","70.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.477","1.171","8","7.3","60","7.81","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8303.04","0.076","10","21.749","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","414.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","124.42","0.03","10","14.7","80","1.147","15","0.027","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.311","10","7","80","-","-","-","-","正常"]