{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-08-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","153631.438","1.778","0","320","18.359","100","17.596","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16806302","198.656","115.88","320","54.787","100","4.579","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","351377.906","4.067","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13734553","158.965","-","-","-","-",2.3689,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3264617.5","37.785","-","-","-","-","1.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7784355","90.097","-","-","-","-",11.7936,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6323738","73.191","251.509","320","31.126","100","6.357","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660636.312","7.646","79.247","300","8.198","100","2.465","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3456572","40.007","4520.609","320","0.567","100","4.898","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12164552","141.783","187.562","320","30.723","100","0.294","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1623766.875","18.794","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7274670.5","84.198","-","-","-","-",3.9582,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3456930.25","40.342","82.106","200","21.935","50","4.926","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3180213.5","37.114","77.412","200","24.979","50","6.637","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3631334.75","43.141","71.81","200","25.444","50","5.38","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1050329.38","12.16","109.981","200","29.642","35","4.27","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1101397.38","12.75","114.774","200","28.082","35","5.921","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","934211.56","10.81","111.367","200","26.37","35","4.447","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3038855","35.17","117.173","200","30.485","35","0.496","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1977419.75","22.887","152.97","200","17.991","50","2.871","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1462407.25","16.926","135.638","200","5.903","50","2.707","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1501442.375","17.378","134.505","200","4.823","50","4.381","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2872800","33.25","20.45","200","17.6","35","5.59","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3058.56","127.44","0.95","50","0.01","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2522880","29.2","2.46","50","0.02","35","0.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37104480","429.45","26.36","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","115693.05","1.339","51.745","50","2.016","35","26.826","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45498084","526.721","26.183","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","194209.75","2.25","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","264384","3.06",23.54,"120",184,"850",1.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16286411","188.5","243.324","320","22.916","100","6.412","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3877583.5","44.88","-","-","-","-",10.91,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12263020","141.933","226.579","320","36.532","100","3.21","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5289483.5","61.22","-","-","-","-",10.69,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","161568","1.87","30","50","0.26","35","0.11","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","43711.8","0.51","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","98462.89","1.14","19.841","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58066632.338","685.994","37.982","100","24.974","50","2.341","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","35068375.721","414.041","39.097","100","25.355","50","2.377","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354022.094","4.098","314.286","550","14.216","400","2.766","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","251.58","550","6.61","400","6.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571968","6.62","217.58","550","2.07","400","2.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","973456","11.267","143.74","200","4.403","200","1.887","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1096254.125","12.688","38.621","200","8.569","200","9.132","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131561.938","1.523","7.983","-","21.155","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1570151","18.173","55.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1029869.812","11.92","35.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4026297.5","46.601","65.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1780951.125","20.613","62.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3299238.75","38.186","48.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5697472","65.943","61.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1434974.625","16.608","44.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1645575.125","19.046","43.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","350148.219","4.053","63.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1336995.375","15.474","67.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2976490","124020.359","-","-","1.312","50","3.877","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3928803.75","45.472","34.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2600870","30.105","45.02","100","9.887","50","1.398","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501959.812","5.81","29.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2452210.5","28.382","-","-","36.592","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7201234.5","83.348","47.452","100","2.78","50","4.602","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","988151.875","11.437","51.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4116730","47.647","35.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11633300","134.645","54.003","100","-","-","3.841","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1027710","12.088","-","-","2.89","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3755931.25","43.471","19.806","50","1.114","35","1.088","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","169562.547","1.962","36.32","100","0.825","50","0.888","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","666474.438","7.714","200.681","300","1.701","100","8.353","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10133856","117.29","62.287","200","35.753","200","7.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1126.305","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","891404.25","10.317","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3845663.25","44.51","92.679","300","2.337","200","4.529","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","1.973","100","1.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7182927.5","83.136","46.653","100","0","50","2.625","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173096.109","2.003","5.16","300","0","100","1.019","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309116.25","15.152","59.653","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1364837","15.8","163.559","200","43.827","50","4.308","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1340094.38","15.51","145.358","200","45.554","50","4.914","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3830494.75","44.33","66.941","80","6.709","30","0.651","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3119632.5","36.11","71.098","80","13.785","30","0.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1940376.25","22.46","33.938","80","1.025","30","7.602","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3494119.25","40.44","71.457","80","9.367","30","0.833","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3994829.75","46.236","9.536","100","0","50","1.167","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2554636","29.987",11.9533,"100",1.2085,"50",3.7487,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1665655.125","19.278","74.836","250","12.773","80","0.612","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1953420.5","22.609","77.453","250","11.47","80","1.887","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1817845","21.04","79.178","250","10.907","80","1.472","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46944408","543.338","41.081","100","25.655","50","1.398","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7823242","90.547","240.52","320","3.97","100","4.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4822080","55.811","-","-","-","-",7.347,"20","正常"]