{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3031.133","11.97","25","19.42","250","12.657","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422","94.917","500","69.44","500","73.424","500","7.317","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.01","15","6.837","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","266.98","0.132","10","46.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","89.714","0.171","10","29.75","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.008","8","20.454","50","6.341","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","5.67","10","59.86","80","6.46","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","214.27","0.02","10","24.48","80","6.29","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.185","10","21.22","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","33.869","0.28","10","41.619","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.065","10","13.436","80","-","-","0.238","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","586.066","0.009","1.5","5.06","30","-","-","0.06","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3859.468","0.238","10","17.797","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","476.06","1.351","10","21.17","80","2.36","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1448.06","0.838","10","27.576","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","320.54","0.008","10","14.988","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","367.2","0.012","10","5.398","80","0.91","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.534","10","20.782","80","16.194","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.504","15","19.816","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.031","10","3.849","80","14.758","20","0.029","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","382.75","0.014","10","13.66","70","0.04","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8249.36","0.512","8.629","41.265","69.431","7.518","27.416","0.265","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4718.592","16.812","500","124.408","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","563.864","0.031","10","8.347","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.778","0.253","10","25.38","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.013","10","8.312","80","2.178","10","0.022","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1003.76","0.101","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.028","10","14.174","80","11.861","20","0.082","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","669.6","0.035","8","15","50","-","-","0.226","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","31.97","1.045","10","28.93","80","7.44","15","0.021","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1536.19","0.374","10","49.259","80","3.752","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","247.796","2.703","10","27.605","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","491.62","0.807","10","13.634","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.093","10","6.21","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.685","0.672","10","19.874","80","1.878","20","0.295","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","24.67","0.228","10","22.011","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.461","15","9.016","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","99.36","2.655","15","32.922","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","138.03","2.2","500","3.85","500","30.886","500","8.76","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.056","0.009","15","1.267","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","16.08","1.364","10","25.791","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1114.56","0.022","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2522.02","5.194","10","12.474","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.522","2.077","15","9.713","80","7.78","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.376","15","7.81","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","2.012","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.376","15","16.931","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","246.24","0.086","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.181","0.303","15","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.36","15.567","500","47.68","500","38.011","500","5.08","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.018","10","11.31","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.064","10","11.524","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.94","0.007","10","12.867","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.894","0.242","10","15.933","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.546","10","4.556","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","227.789","0.5","10","1.351","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","109.642","0.111","10","10.638","80","2.917","20","0.059","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12709.44","0.511","10","24.18","80","4.58","15","0.176","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16735.68","29.36","1000","166.654","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154399.312","0.158","5","9.57","40","8.481","15","0.212","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152420.984","16.352","50","77.174","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.006","10","7.69","80","2.333","20","0.143","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","684.29","0.197","5","5.59","50","-","-","0.012","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","196.13","0.805","10","6.96","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67398.91","0.021","2","10.18","40","8.131","15","0.103","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113807.76","13.23","50","126","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","104.335","0.737","10","35.835","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","334.37","0.065","10","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","377.904","0.038","10","19.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","298.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.962","10","14.687","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","0.263","10","51.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","345","0.153","8","11.636","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.86","0.29","10","25.377","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","17","0.036","10","21.76","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.382","0.002","10","4.08","80","8.472","20","0.032","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.91","10","15.302","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","5.44","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1128.38","0.237","30","22.094","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","9.703","0.453","8","0.762","60","1.941","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.074","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1867.5","0.095","10","48.504","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","101.779","0.256","15","20.986","80","3.281","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","48.38","5.502","15","9.4","80","7.445","20","0.026","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","78","0.112","10","14.72","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.06","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","308.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.017","10","3.651","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","837.302","0.078","10","12.157","80","0.098","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.115","0.038","10","19.761","80","4.577","20","0.384","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","36.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.29","0.218","8","18.883","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","320.54","0.019","45","55.581","500","0.41","70","1.162","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1435.22","0.338","8","27.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.022","10","3.73","80","1.96","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","513.22","2.101","15","29.32","60","2.43","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","23.188","0.156","15","38.233","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.011","10","5.969","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5483.562","2.53","16","44.195","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","799.2","0.187","10","12.878","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","409.35","0.795","8","20.511","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","514.426","0.026","10","16.141","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","506.3","1.689","10","38.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","440.64","2.127","10","36.43","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","752.54","1.725","10","32.97","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","759.024","1.039","10","37.998","80","12.179","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","238.637","0.231","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14332.61","0.196","8","39.613","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11227.421","0.171","8","33.928","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.97","0.057","10","0.902","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","86.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","31.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","821.375","1.06","8","3.485","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","53.614","0.03","10","6.616","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.7","0.335","10","15.973","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.07","0.168","15","32.953","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","87.26","0.256","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.043","0.073","10","20.602","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","433.73","0.338","10","11.931","80","1.8","15","0.066","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","332.122","0.712","8","7.392","50","-","-","0.122","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","-","22.64","500","63.35","500","50.93","500","20.89","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.033","10","21.16","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","18.076","0.107","10","16.207","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.526","2.879","10","22.462","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","71.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3126.077","0.293","2","19.827","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.215","1.091","15","29.275","80","-","-","0.191","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","296.611","0.139","10","17.613","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.656","0.273","10","10.724","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","195.26","0.052","10","9.326","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1246.75","5.272","10","52.788","80","6.828","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","53.183","0.016","10","1.573","80","0.795","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","0.366","80","0.365","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.334","1.11","15","7.893","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","89.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","90.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1881.79","0.031","8","17.623","50","6.867","15","0.079","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.599","1000","129.229","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","259.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","57.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","509.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","25.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","20.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","912.557","0.764","10","12.381","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1332.61","1.478","10","27.744","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.9","0.068","8","0.553","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.128","15","288.014","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1458","0.021","15","14.476","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.039","10","25.01","80","1.85","15","0.141","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1120.923","2.23","8","31.445","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.922","0.018","5","8.531","50","5.142","12","0.048","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.184","1.357","10","18.191","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.104","10","11.255","80","14.57","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","0.764","10","33.06","80","1.978","15","0.05","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","47.299","0.011","10","0.422","80","0.735","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.106","10","6.2","100","5.47","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.21","5.154","15","30.286","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","256.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.598","8","7.4","60","7.2","15","0.017","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8329.219","0.071","10","22.688","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.78","0.022","10","18.8","80","1.296","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.277","10","7.09","80","-","-","-","-","正常"]